|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |  |

Оглавление

1.	Основные производственные и финансовые показатели	3

2.	Анализ структуры затрат на производство и транспорт тепловой энергии	4

- Основные производственные и финансовые показатели

Основным поставщиком тепловой энергии на территории города Королев  является ОАО «Теплосеть».

Свою деятельность Теплосеть в качестве предприятия, обеспечивающего теплоснабжение городских потребителей,  ведет с 1981 года. В результате реорганизации МУП ГХ, в соответствии с Постановлениями Главы города Королева от 17.07.1998г. №953 и от 20.08.1998г. №1082, создано Королевское МУП «Теплосеть». Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано 11 января 2009г. на основании постановления Главы города Королева Московской области от 29.12.2008г.№ 2034 «О реорганизации Королевского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть».

С момента создания и в течении последующих лет предприятие расширяло сферу влияния в городе и принимало на баланс дополнительные источники теплоснабжении, центральные тепловые пункты  и инженерные тепловые сети, став ведущим производителем и поставщиком тепловой энергии в муниципальном образовании город Королёв Московской области. Наличие собственных источников тепла, а также магистральных и разводящих тепловых сетей в одной организации дает Обществу возможность управления всем технологическим процессом, включая транспорт и распределение, в целях обеспечения всех потребителей качественным товаром. Успешно развиваясь, предприятие соответствует уровню передовых теплоснабжающих организаций в Московской области.

Основной целью деятельности ОАО «Теплосеть» является эффективное и устойчивое развитие, основанное на решении следующих задач:

- обеспечение надежного, качественного и эффективного теплоснабжения потребителей;

- планомерное осуществление технического перевооружения предприятия;

- увеличение инвестиционной привлекательности;

- повышение стабильности и устойчивости бизнеса;

- рост выручки и прибыли, в том числе за счет освоения новых для общества видов деятельности;

- управление кредиторской  и дебиторской задолженностью для повышения ликвидности;

- повышение эффективности управления и снижение издержек;

- непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;

- повышение благосостояния работников и акционеров общества, привлечение привлекательности общества как работодателя.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Теплосеть» являются:

-   производство и передача тепловой энергии, горячей воды;

- проектирование, монтаж, строительство, техническое обслуживание, ремонт и наладка    теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений;

-   эксплуатация инженерных систем и сетей до зданий (наружных) объектов теплоснабжения.

В 2012 году ОАО «Теплосеть» фактически выработано 951,3 тыс. Гкал, объем тепловой энергии, приобретенной со стороны составил 469,93 тыс. Гкал, расход на собственные нужды и потери составили 192,63 тыс. Гкал, отпуск потребителям составил 1 228,60 тыс. Гкал.

- Анализ структуры затрат на производство и транспорт тепловой энергии

По итогам работы ОАО «Теплосеть» за 2012 год себестоимость производства тепловой энергии в городе Королев составила 1 525,77 млн. руб. (Таблица 1).

Таблица 1. Информация о структуре основных производственных затрат

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Доля в себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 418 314,70 | 27,4 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 517 314,70 | 33,9 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 115 029,80 | 7,5 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 257,10 | 0,7 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | тыс. руб. | 27 623,50 | 1,8 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 237 117,30 | 15,5 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 81 193,00 | 5,3 |
| общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 32 520,20 | 2,1 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 63 176,50 | 4,1 |
| прочие расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 22 227,30 | 1,5 |

Основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо (33,9 %). Далее следуют: расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) (27,4%); расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (15,5 %); расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) (7,5 %); расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе (5,3%); расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (4,1%); общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные (управленческие) расходы (2,1%); расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе (1,8%); расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (2,4%); прочие расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (1,5%); расходы на отведение сточных вод (0,7%).