|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 4 Зоны действия источников тепловой энергии |  |  |

Оглавление

1.	Зоны действия источников тепловой энергии с установленной мощностью свыше 20 Гкал/ч	3

2.	Зоны действия источников тепловой энергии с установленной мощностью от 10 Гкал/ч до 20 Гкал/ч	4

3.	Зоны действия источников тепловой энергии с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч	6

- Зоны действия источников тепловой энергии с установленной мощностью свыше 100 Гкал/ч

Котельная в составе ТЭЦ обслуживается  ЗАО «Тепло РКК Энергия».

Установленная тепловая мощность котельной – 521,3 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 521,3 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 371,728 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  ул. Ленина, ул. Пионерская, Ярославский пр-д, ул. Северная, ул. Богомолова, Октябрьский б-р, пр-д Воровского, пр-д Пионерский, пр-д Ударника, ул. Болдырева, ул. Гагарина, ул. К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Коминтерна, ул. Коммунистическая, ул. Корсакова, ул. Маяковского, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Терешковой, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул. Циолковского, ул. Чайковского.

Для определения зоны действия Котельной в составе ТЭЦ был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 1. Часть тепловой энергии ЗАО «Тепло РКК Энергия» передает ОАО «Теплосеть». Границей балансовой принадлежности являются ЦТП. Для определения потребителей  ОАО «Теплосеть» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 2.

Таблица 1

Зона действия Котельной в составе ТЭЦ

| № п/п | Адрес объекта | Тепловая нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого |
| 1 | г.Королев, ул.Ленина, д.4а | 28,080 | 11,460 | 0,000 | 39,540 |
| 2 | г.Королев, ул.Ленина, д.4а | 52,480 | 4,386 | 0,000 | 56,866 |
| 3 | г.Королев, ул.Пионерская, д.1 | 31,370 | 0,247 | 0,000 | 31,617 |
| 4 | г.Королев, ул.Пионерская, д.4 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 5 | г.Королев, Ярославский пр-д 3А | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 6 | г.Королев, Ярославский пр-д 3Б | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,340 |
| 7 | г.Королев, ул.Ленина, д.4а | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 8 | г.Королев, ул.Пионерская, д.2 | 25,980 | 0,820 | 0,000 | 26,800 |
| 9 | г.Королев, Ярославский проезд | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 0,384 |
| 10 | г.Королев, Ярославский проезд | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| 11 | г.Королев, Ярославский проезд, д.19 | 0,466 | 0,000 | 0,000 | 0,466 |
| 12 | г.Королев, ул.Пионерская, д.4 | 0,921 | 0,033 | 0,000 | 0,954 |
| 13 | г.Королев, ул.Пионерская, д.1Б | 1,270 | 0,114 | 0,000 | 1,384 |
| 14 | г.Королев, ул.Пионерская, д.4 | 19,200 | 0,000 | 0,000 | 19,200 |
| 15 | г.Королев, Ярославский проезд, д.15А | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,390 |
| 16 | г.Королев, Ярославский проезд, д.12 | 2,337 | 1,750 | 0,000 | 4,087 |
| 17 | г.Королев, Ярославский проезд | 0,623 | 0,000 | 0,000 | 0,623 |
| 18 | г.Королев, Ярославский проезд, д.11 | 0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,497 |
| 19 | г.Королев, Ярославский проезд | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 20 | г.Королев, Ярославский проезд, д.5 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 21 | г.Королев, Ярославский проезд, д.18а | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 22 | г.Королев, ул.Пионерская, д.4, корп.44А | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| 23 | г.Королев, ул.Пионерская, д.1 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 |
| 24 | г.Королев, ул.Пионерская, д.4, корп.44 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| 25 | г.Королев, ул.Ленина, д.2 | 2,260 | 0,800 | 0,000 | 3,060 |
| 26 | г.Королев, ул.Северная, д.4 | 3,160 | 0,000 | 0,000 | 3,160 |
| 27 | Г. Королев, ул.Богомолова, д.12 | 24,500 | 0,916 | 0,000 | 25,416 |
| 28 | г.Королев, ул.Пионерская, д.4 | 34,280 | 3,015 | 0,000 | 37,295 |
| 29 | г.Королев, ул.Пионерская, д.1 | 0,607 | 0,000 | 0,000 | 0,607 |
| 30 | г.Королев, ул.Ленина, д.2 | 0,030 | 0,140 | 0,000 | 0,170 |

Таблица 2

Зона действия ЦТП, обслуживаемых ОАО «Теплосеть»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г.Королев,, ул.Ленина,27 | 1,821 | 0,601 | 0,291 | 2,713 |
| 2 | г.Королев,,Октябрьский б-р,14 | 0,314 | 0,202 | 0,000 | 0,517 |
| 3 | г.Королев,,пр-д Воровского,1 | 0,124 | 0,083 | 0,000 | 0,207 |
| 6 | г.Королев,,пр-д Воровского,3 | 0,142 | 0,111 | 0,000 | 0,253 |
| 7 | г.Королев,,пр-д Воровского,5 | 0,147 | 0,129 | 0,000 | 0,275 |
| 9 | г.Королев,,пр-д Воровского,7 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| 10 | г.Королев,,пр-д Маяковского,4 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 11 | г.Королев,,пр-д Маяковского,6 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 12 | г.Королев,,пр-д Пионерский,2а | 0,081 | 0,082 | 0,000 | 0,163 |
| 13 | г.Королев,,пр-д Пионерский,2б | 0,080 | 0,092 | 0,000 | 0,172 |
| 14 | г.Королев,,пр-д Пионерский,3 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 15 | г.Королев,,пр-д Пионерский,5 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 16 | г.Королев,,пр-д Ударника,1 | 0,131 | 0,098 | 0,000 | 0,229 |
| 17 | г.Королев,,пр-д Ударника,3 | 0,118 | 0,083 | 0,000 | 0,201 |
| 18 | г.Королев,,пр-д Ударника,5 | 0,135 | 0,113 | 0,000 | 0,247 |
| 20 | г.Королев,,пр-д Ударника,7 | 0,133 | 0,109 | 0,000 | 0,242 |
| 22 | г.Королев,,пр-д Ударника,9 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,219 |
| 23 | г.Королев,,ул.Богомолова,1 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |
| 24 | г.Королев,,ул.Богомолова,2 | 0,088 | 0,090 | 0,000 | 0,179 |
| 25 | г.Королев,,ул.Богомолова,2а | 0,382 | 0,315 | 0,000 | 0,698 |
| 27 | г.Королев,,ул.Богомолова,4а | 0,382 | 0,299 | 0,000 | 0,681 |
| 28 | г.Королев,,ул.Богомолова,4б | 0,382 | 0,314 | 0,000 | 0,696 |
| 29 | г.Королев,,ул.Богомолова,5 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 30 | г.Королев,,ул.Болдырева,10 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 31 | г.Королев,,ул.Болдырева,12 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 32 | г.Королев,,ул.Болдырева,14 | 0,294 | 0,240 | 0,000 | 0,534 |
| 33 | г.Королев,,ул.Болдырева,2 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 |
| 34 | г.Королев,,ул.Болдырева,4 | 0,207 | 0,192 | 0,000 | 0,399 |
| 35 | г.Королев,,ул.Болдырева,5 | 0,646 | 0,561 | 0,000 | 1,206 |
| 36 | г.Королев,,ул.Болдырева,6 | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| 37 | г.Королев,,ул.Болдырева,8 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 38 | г.Королев,,ул.Гагарина,10а | 1,602 | 0,527 | 0,097 | 2,226 |
| 39 | г.Королев,,ул.Гагарина,11 | 0,172 | 0,190 | 0,000 | 0,361 |
| 40 | г.Королев,,ул.Гагарина,12 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 41 | г.Королев,,ул.Гагарина,12/14 | 2,016 | 0,795 | 0,443 | 3,253 |
| 42 | г.Королев,,ул.Гагарина,14 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 43 | г.Королев,,ул.Гагарина,15/9(новое здание) | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,131 |
| 44 | г.Королев,,ул.Гагарина,15/9(старое здание) | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| 45 | г.Королев,,ул.Гагарина,17 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |
| 46 | г.Королев,,ул.Гагарина,26 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| 47 | г.Королев,,ул.Гагарина,30 | 0,239 | 0,244 | 0,000 | 0,483 |
| 48 | г.Королев,,ул.Гагарина,32 | 0,225 | 0,246 | 0,000 | 0,471 |
| 49 | г.Королев,,ул.Гагарина,34 | 0,218 | 0,250 | 0,000 | 0,468 |
| 50 | г.Королев,,ул.Гагарина,34а | 0,218 | 0,227 | 0,000 | 0,445 |
| 51 | г.Королев,,ул.Гагарина,36 | 0,221 | 0,248 | 0,000 | 0,468 |
| 52 | г.Королев,,ул.Гагарина,36а | 0,221 | 0,225 | 0,000 | 0,445 |
| 53 | г.Королев,,ул.Гагарина,38 | 0,220 | 0,227 | 0,000 | 0,447 |
| 54 | г.Королев,,ул.Гагарина,38а | 0,206 | 0,215 | 0,000 | 0,421 |
| 55 | г.Королев,,ул.Гагарина,40 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 |
| 56 | г.Королев,,ул.Гагарина,44 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,247 |
| 57 | г.Королев,,ул.Гагарина,44а | 0,188 | 0,165 | 0,000 | 0,353 |
| 58 | г.Королев,,ул.Гагарина,46 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 59 | г.Королев,,ул.Гагарина,48 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,245 |
| 60 | г.Королев,,ул.Гагарина,50/2 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 61 | г.Королев,,ул.К.Либкнехта,1/9 | 0,118 | 0,093 | 0,000 | 0,211 |
| 63 | г.Королев,,ул.К.Либкнехта,3 | 0,110 | 0,083 | 0,000 | 0,193 |
| 65 | г.Королев,,ул.К.Либкнехта,4 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
| 66 | г.Королев,,ул.К.Маркса,1 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| 67 | г.Королев,,ул.К.Маркса,10 | 0,344 | 0,000 | 0,000 | 0,344 |
| 68 | г.Королев,,ул.К.Маркса,11 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,073 |
| 69 | г.Королев,,ул.К.Маркса,12 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |
| 70 | г.Королев,,ул.К.Маркса,13 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 71 | г.Королев,,ул.К.Маркса,15 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 72 | г.Королев,,ул.К.Маркса,17 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 73 | г.Королев,,ул.К.Маркса,18 | 0,174 | 0,193 | 0,000 | 0,367 |
| 74 | г.Королев,,ул.К.Маркса,19 | 0,062 | 0,069 | 0,000 | 0,131 |
| 75 | г.Королев,,ул.К.Маркса,2 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 76 | г.Королев,,ул.К.Маркса,25 | 0,290 | 0,290 | 0,000 | 0,581 |
| 77 | г.Королев,,ул.К.Маркса,27/21 | 0,242 | 0,197 | 0,000 | 0,439 |
| 78 | г.Королев,,ул.К.Маркса,3 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,208 |
| 79 | г.Королев,,ул.К.Маркса,4 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 80 | г.Королев,,ул.К.Маркса,5 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |
| 81 | г.Королев,,ул.К.Маркса,6 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| 82 | г.Королев,,ул.К.Маркса,6а | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| 83 | г.Королев,,ул.К.Маркса,7/12 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 84 | г.Королев,,ул.К.Маркса,8 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 85 | г.Королев,,ул.К.Маркса,8а | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 86 | г.Королев,,ул.К.Маркса,9 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 87 | г.Королев,,ул.Калинина,1 | 0,181 | 0,004 | 0,000 | 0,185 |
| 88 | г.Королев,,ул.Калинина,13/8 | 0,195 | 0,200 | 0,000 | 0,396 |
| 89 | г.Королев,,ул.Калинина,15 | 0,124 | 0,147 | 0,000 | 0,271 |
| 90 | г.Королев,,ул.Калинина,1а | 0,182 | 0,004 | 0,000 | 0,185 |
| 91 | г.Королев,,ул.Калинина,2 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,365 |
| 92 | г.Королев,,ул.Калинина,3 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 93 | г.Королев,,ул.Калинина,4 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 94 | г.Королев,,ул.Калинина,5 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
| 96 | г.Королев,,ул.Калинина,6 | 0,425 | 0,283 | 0,000 | 0,708 |
| 97 | г.Королев,,ул.Калинина,6а | 0,459 | 0,244 | 0,000 | 0,703 |
| 98 | г.Королев,,ул.Калинина,6в | 0,440 | 0,163 | 0,000 | 0,603 |
| 99 | г.Королев,,ул.Калинина,7 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| 100 | г.Королев,,ул.Калинина,9 | 0,227 | 0,002 | 0,000 | 0,229 |
| 101 | г.Королев,,ул.Кирова,1 | 0,161 | 0,107 | 0,000 | 0,267 |
| 102 | г.Королев,,ул.Кирова,2 | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,213 |
| 103 | г.Королев,,ул.Кирова,3 | 0,170 | 0,152 | 0,000 | 0,321 |
| 104 | г.Королев,,ул.Кирова,4 | 0,219 | 0,237 | 0,000 | 0,455 |
| 105 | г.Королев,,ул.Кирова,5 | 0,146 | 0,107 | 0,000 | 0,253 |
| 106 | г.Королев,,ул.Кирова,7 | 0,171 | 0,116 | 0,000 | 0,287 |
| 107 | г.Королев,,ул.Коминтерна,1/15 | 0,110 | 0,061 | 0,000 | 0,172 |
| 108 | г.Королев,,ул.Коминтерна,10 | 0,115 | 0,089 | 0,000 | 0,204 |
| 111 | г.Королев,,ул.Коминтерна,11 | 0,145 | 0,135 | 0,000 | 0,279 |
| 112 | г.Королев,,ул.Коминтерна,12 | 0,297 | 0,194 | 0,000 | 0,490 |
| 113 | г.Королев,,ул.Коминтерна,13 | 0,148 | 0,099 | 0,000 | 0,247 |
| 114 | г.Королев,,ул.Коминтерна,14 | 0,147 | 0,232 | 0,000 | 0,380 |
| 115 | г.Королев,,ул.Коминтерна,15 | 0,149 | 0,150 | 0,000 | 0,299 |
| 116 | г.Королев,,ул.Коминтерна,16 | 0,217 | 0,257 | 0,000 | 0,474 |
| 117 | г.Королев,,ул.Коминтерна,17 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 |
| 118 | г.Королев,,ул.Коминтерна,3 | 0,081 | 0,022 | 0,000 | 0,103 |
| 121 | г.Королев,,ул.Коминтерна,5/6 | 0,123 | 0,094 | 0,000 | 0,217 |
| 123 | г.Королев,,ул.Коминтерна,7/5 | 0,158 | 0,120 | 0,000 | 0,279 |
| 125 | г.Королев,,ул.Коминтерна,8/1 | 0,128 | 0,025 | 0,000 | 0,152 |
| 126 | г.Королев,,ул.Коминтерна,9 | 0,149 | 0,144 | 0,000 | 0,293 |
| 129 | г.Королев,,ул.Коммунистическая,13 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 130 | г.Королев,,ул.Корсакова,1 | 0,154 | 0,176 | 0,000 | 0,330 |
| 131 | г.Королев,,ул.Корсакова,10 | 0,083 | 0,080 | 0,000 | 0,163 |
| 132 | г.Королев,,ул.Корсакова,3 | 0,080 | 0,094 | 0,000 | 0,174 |
| 133 | г.Королев,,ул.Корсакова,4а | 0,138 | 0,092 | 0,000 | 0,231 |
| 134 | г.Королев,,ул.Корсакова,5 | 0,126 | 0,161 | 0,000 | 0,287 |
| 135 | г.Королев,,ул.Корсакова,6 | 0,062 | 0,105 | 0,000 | 0,167 |
| 136 | г.Королев,,ул.Корсакова,8 | 0,082 | 0,078 | 0,000 | 0,160 |
| 137 | г.Королев,,ул.Ленина,1 | 0,133 | 0,124 | 0,000 | 0,258 |
| 139 | г.Королев,,ул.Ленина,11/2 | 0,084 | 0,060 | 0,000 | 0,144 |
| 141 | г.Королев,,ул.Ленина,13 | 0,107 | 0,035 | 0,000 | 0,142 |
| 143 | г.Королев,,ул.Ленина,17 | 0,220 | 0,181 | 0,000 | 0,401 |
| 144 | г.Королев,,ул.Ленина,18 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 145 | г.Королев,,ул.Ленина,19 | 0,281 | 0,286 | 0,000 | 0,567 |
| 146 | г.Королев,,ул.Ленина,20 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 147 | г.Королев,,ул.Ленина,22 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 148 | г.Королев,,ул.Ленина,24 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 149 | г.Королев,,ул.Ленина,25а | 0,633 | 0,430 | 0,000 | 1,063 |
| 150 | г.Королев,,ул.Ленина,25б | 1,518 | 0,227 | 0,325 | 2,070 |
| 151 | г.Королев,,ул.Ленина,26 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 152 | г.Королев,,ул.Ленина,28 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 153 | г.Королев,,ул.Ленина,5 | 0,133 | 0,119 | 0,000 | 0,251 |
| 155 | г.Королев,,ул.Ленина,7 | 0,134 | 0,120 | 0,000 | 0,253 |
| 156 | г.Королев,,ул.Лесная,1 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 157 | г.Королев,,ул.Лесная,14 | 0,075 | 0,019 | 0,000 | 0,094 |
| 159 | г.Королев,,ул.Лесная,18 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 161 | г.Королев,,ул.Лесная,3 | 0,240 | 0,358 | 0,000 | 0,598 |
| 162 | г.Королев,,ул.Маяковского,6 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 163 | г.Королев,,ул.Маяковского,7 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 164 | г.Королев,,ул.Маяковского,8 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 165 | г.Королев,,ул.Октябрьская,12/2 | 0,310 | 0,268 | 0,000 | 0,577 |
| 166 | г.Королев,,ул.Октябрьская,13 | 0,221 | 0,012 | 0,000 | 0,233 |
| 167 | г.Королев,,ул.Октябрьская,15/16 | 0,311 | 0,297 | 0,000 | 0,608 |
| 169 | г.Королев,,ул.Октябрьская,17 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 170 | г.Королев,,ул.Октябрьская,25/26 | 0,229 | 0,243 | 0,000 | 0,472 |
| 171 | г.Королев,,ул.Октябрьская,8 | 0,207 | 0,199 | 0,000 | 0,406 |
| 172 | г.Королев,,ул.Октябрьская,9 | 0,296 | 0,207 | 0,000 | 0,503 |
| 173 | г.Королев,,ул.Островского,1 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |
| 174 | г.Королев,,ул.Островского,2/10 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 175 | г.Королев,,ул.Островского,3 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,146 |
| 176 | г.Королев,,ул.Островского,4 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 177 | г.Королев,,ул.Островского,5 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 |
| 179 | г.Королев,,ул.Пионерская,10а | 0,771 | 0,606 | 0,000 | 1,377 |
| 182 | г.Королев,,ул.Пионерская,12 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,179 |
| 184 | г.Королев,,ул.Пионерская,12а | 0,834 | 0,776 | 0,000 | 1,610 |
| 193 | г.Королев,,ул.Пионерская,14 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| 194 | г.Королев,,ул.Пионерская,15 | 0,106 | 0,122 | 0,000 | 0,229 |
| 195 | г.Королев,,ул.Пионерская,16 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
| 196 | г.Королев,,ул.Пионерская,17 | 0,112 | 0,122 | 0,000 | 0,235 |
| 198 | г.Королев,,ул.Пионерская,17/15 | 0,221 | 0,272 | 0,000 | 0,493 |
| 199 | г.Королев,,ул.Пионерская,18/2 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| 200 | г.Королев,,ул.Пионерская,20/1 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 201 | г.Королев,,ул.Пионерская,24/14 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| 202 | г.Королев,,ул.Пионерская,29 | 0,225 | 0,267 | 0,000 | 0,492 |
| 203 | г.Королев,,ул.Пионерская,29а | 0,219 | 0,252 | 0,000 | 0,470 |
| 204 | г.Королев,,ул.Пионерская,31 | 0,233 | 0,236 | 0,000 | 0,470 |
| 206 | г.Королев,,ул.Пионерская,31а | 0,259 | 0,240 | 0,000 | 0,499 |
| 207 | г.Королев,,ул.Пионерская,33 | 0,232 | 0,236 | 0,000 | 0,468 |
| 208 | г.Королев,,ул.Пионерская,37 | 0,233 | 0,279 | 0,000 | 0,512 |
| 209 | г.Королев,,ул.Пионерская,37а | 0,217 | 0,229 | 0,000 | 0,445 |
| 210 | г.Королев,,ул.Пионерская,39 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 |
| 211 | г.Королев,,ул.Пионерская,41 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 |
| 212 | г.Королев,,ул.Пионерская,43 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 213 | г.Королев,,ул.Пионерская,45 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 |
| 214 | г.Королев,,ул.Пионерская,47 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,238 |
| 215 | г.Королев,,ул.Пионерская,49/12 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 |
| 216 | г.Королев,,ул.Пионерская,6а | 0,300 | 0,314 | 0,000 | 0,614 |
| 217 | г.Королев,,ул.Пионерская,6б | 0,299 | 0,294 | 0,000 | 0,593 |
| 219 | г.Королев,,ул.Пионерская,8а,к.3 | 0,269 | 0,197 | 0,000 | 0,466 |
| 220 | г.Королев,,ул.Пушкина,1/9 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,055 |
| 221 | г.Королев,,ул.Пушкина,5/26 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 222 | г.Королев,,ул.Терешковой,10 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 223 | г.Королев,,ул.Терешковой,12 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
| 224 | г.Королев,,ул.Терешковой,4 | 0,165 | 0,131 | 0,000 | 0,296 |
| 225 | г.Королев,,ул.Терешковой,6 | 0,205 | 0,172 | 0,000 | 0,377 |
| 226 | г.Королев,,ул.Терешковой,8/28 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 0,182 |
| 227 | г.Королев,,ул.Терешковой,9 | 0,220 | 0,240 | 0,000 | 0,460 |
| 228 | г.Королев,,ул.Толстого,4 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| 229 | г.Королев,,ул.Толстого,4а | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,214 |
| 230 | г.Королев,,ул.Толстого,5 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 231 | г.Королев,,ул.Толстого,6 | 0,388 | 0,000 | 0,000 | 0,388 |
| 232 | г.Королев,,ул.Толстого,7 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 233 | г.Королев,,ул.Фрунзе,10 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| 234 | г.Королев,,ул.Фрунзе,14 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 235 | г.Королев,,ул.Фрунзе,16 | 0,048 | 0,044 | 0,000 | 0,092 |
| 236 | г.Королев,,ул.Фрунзе,18 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| 237 | г.Королев,,ул.Фрунзе,1б | 0,456 | 0,266 | 0,000 | 0,722 |
| 238 | г.Королев,,ул.Фрунзе,1д,к.1(секц.1-8) | 1,518 | 1,526 | 0,011 | 3,055 |
| 239 | г.Королев,,ул.Фрунзе,1е | 0,478 | 0,268 | 0,000 | 0,746 |
| 240 | г.Королев,,ул.Фрунзе,24 | 0,286 | 0,344 | 0,000 | 0,630 |
| 241 | г.Королев,,ул.Фрунзе,6/20 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| 242 | г.Королев,,ул.Фрунзе,8 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 243 | г.Королев,,ул.Циолковского,10 | 0,172 | 0,176 | 0,000 | 0,347 |
| 244 | г.Королев,,ул.Циолковского,14/16 | 0,105 | 0,067 | 0,000 | 0,172 |
| 245 | г.Королев,,ул.Циолковского,14а | 0,243 | 0,140 | 0,000 | 0,383 |
| 246 | г.Королев,,ул.Циолковского,16/23 | 0,196 | 0,195 | 0,000 | 0,391 |
| 247 | г.Королев,,ул.Циолковского,17/21 | 0,226 | 0,204 | 0,000 | 0,430 |
| 248 | г.Королев,,ул.Циолковского,18 | 0,145 | 0,122 | 0,000 | 0,267 |
| 249 | г.Королев,,ул.Циолковского,19 | 0,119 | 0,089 | 0,000 | 0,208 |
| 250 | г.Королев,,ул.Циолковского,20/22 | 0,208 | 0,172 | 0,000 | 0,380 |
| 251 | г.Королев,,ул.Циолковского,21/20 | 0,213 | 0,270 | 0,000 | 0,483 |
| 252 | г.Королев,,ул.Циолковского,23/11 | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,171 |
| 253 | г.Королев,,ул.Циолковского,23а | 0,248 | 0,238 | 0,000 | 0,486 |
| 254 | г.Королев,,ул.Циолковского,25 | 0,197 | 0,028 | 0,000 | 0,224 |
| 257 | г.Королев,,ул.Циолковского,27 | 0,042 | 0,029 | 0,000 | 0,071 |
| 258 | г.Королев,,ул.Циолковского,29 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 260 | г.Королев,,ул.Циолковского,2а | 0,925 | 0,384 | 0,000 | 1,309 |
| 262 | г.Королев,,ул.Циолковского,2а офисы | 0,260 | 0,003 | 0,000 | 0,263 |
| 263 | г.Королев,,ул.Циолковского,3 | 0,150 | 0,128 | 0,000 | 0,277 |
| 264 | г.Королев,,ул.Циолковского,5 | 0,160 | 0,139 | 0,000 | 0,299 |
| 266 | г.Королев,,ул.Чайковского,10 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 |
| 267 | г.Королев,,ул.Чайковского,16/7 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,149 |
| 268 | г.Королев,,ул.Чайковского,22 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 269 | г.Королев,,ул.Чайковского,24 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 270 | г.Королев,,ул.Чайковского,4 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 |
| 271 | г.Королев,,ул.Чайковского,6 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,247 |
| 272 | г.Королев,,ул.Чайковского,8 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 |
| 273 | Жилой городок,ул.Пионерская,30 | 1,132 | 0,000 | 0,291 | 1,423 |
| 274 | ЗАО "Филин",г.Королев, ул.Циолковского,14/16 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 275 | Запад.трибуна,Октябрьский б-р,10 | 0,089 | 0,011 | 0,000 | 0,100 |
| 276 | Зарядная,Фрунзенский тупик,1 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 277 | Засимская Ю.В.,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к3(от) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 278 | Здание быт.обслуживания,г.Королев, ул.Фрунзе,17 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 279 | Иванников,п.5,г.Королев, ул.Коминтерна,17 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 280 | Иванников,п.6,г.Королев, ул.Коминтерна17 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 281 | Иванников,п.7,г.Королев, ул.Коминтерна,17 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 282 | Иванников,п.III,г.Королев, ул.Коминтерна,17 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 283 | Изабель,г.Королев, ул.Пионерская,16 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 284 | Империя колес,пр-д Воровского,3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 285 | Инкотех,г.Королев, ул.К.Маркса,18 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 286 | Инфекционный корпус,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,206 | 0,030 | 0,000 | 0,236 |
| 287 | ИП Никерова,г.Королев, ул.Терешковой,7(школа 13) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 288 | Исторический музей,г.Королев, ул.Терешковой,1 | 0,118 | 0,002 | 0,156 | 0,276 |
| 289 | Каскад,г.Королев, ул.К.Либкнехта,3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 290 | Каскад,г.Королев, ул.Калинина,6 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 291 | Кафе"Грот",г.Королев, ул.Коминтерна,7 | 0,014 | 0,004 | 0,000 | 0,018 |
| 292 | Кафе"Орбита",г.Королев, ул.Терешковой,14 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,029 |
| 293 | Кафе,Вокзальный пр-д,1 | 0,008 | 0,002 | 0,000 | 0,010 |
| 294 | Кафе,гор.парк | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 296 | Кафе,г.Королев, ул.Гагарина,44а | 0,023 | 0,006 | 0,000 | 0,029 |
| 297 | Кафе,г.Королев, ул.Ленина,д.12 | 0,016 | 0,002 | 0,013 | 0,031 |
| 298 | Кафе,г.Королев, ул.Циолковского,29г | 0,020 | 0,004 | 0,000 | 0,025 |
| 299 | КВД,поликлиника,г.Королев, ул.Гагарина,48а | 0,064 | 0,001 | 0,000 | 0,064 |
| 300 | КИО,Кладовая РУ-2,г.Королев, ул.Лесная,18(подвал) | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 301 | КИО,пр-д Воровского,5 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 302 | КИО,г.Королев, ул.Ленина,11/2 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 303 | КИО,г.Королев, ул.Ленина,19 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 304 | КИО,г.Королев, ул.Октябрьская,3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 305 | КИО,г.Королев, ул.Октябрьская,3 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 306 | КИО,г.Королев, ул.Циолковского,6/12 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 307 | Кирпичный бокс,г.Королев, ул.Фрунзе,19а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 308 | ККЦСОН,г.Королев, ул.Болдырева,2,п.5 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 309 | Кладовая РУ-2,г.Королев, ул.Фрунзе,19а | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 310 | Климова И.В.,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 311 | Клуб-столовая,г.Королев, ул.Богомолова,9 | 0,109 | 0,013 | 0,141 | 0,263 |
| 312 | КНС-15,г.Королев, ул.Пионерская,8в | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 313 | Комбинат питания,г.Королев, ул.Ломоносова,7,к.1 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 314 | Комитет по физкульт.,г.Королев, ул.Циолковского,23а | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 315 | Контора,ул,Гагарина,7 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 316 | Контр.счет.палата,г.Королев, ул.Коминтерна,8/1 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 317 | Королевское радио,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 318 | Корпус ГО,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 319 | Корпус СПЧ № 20,пр-д Ворошилова | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 320 | Кривоносов,г.Королев, ул.Циолковского,6/12 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 321 | Крытый рынок,г.Королев, ул.Фрунзе,4 | 0,191 | 0,020 | 0,000 | 0,211 |
| 322 | Кузница(л.И),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 323 | Кукушкина,г.Королев, ул.К.Маркса,1,п.3 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 324 | КЦНИ,г.Королев, ул.Октябрьская,5 | 0,168 | 0,005 | 0,000 | 0,173 |
| 325 | Лаборатория дист.обучения,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 326 | Лаборатория Катриона,г.Королев, ул.К.Либкнехта,4 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 327 | Лазарева,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 328 | Леонова А.П.,г.Королев, ул.Кирова,7 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 329 | Лифтерная(АДС),г.Королев, ул.Болдырева,14 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 330 | Лифтерная(АДС),г.Королев, ул.Кирова,3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 331 | Лифтерная(АДС),г.Королев, ул.Пионерская,10а,к2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 332 | Лифтерная,(АДС)г.Королев, ул.Калинина,6 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 333 | Лифтерная,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к.2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 334 | ЛНИП,г.Королев, ул.Циолковского,9 | 0,248 | 0,019 | 0,000 | 0,266 |
| 335 | Маг.похорон.принадл.,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 336 | Магазин-кафе,г.Королев, ул.Кирова,1(встр) | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 337 | Магазин-кафе,г.Королев, ул.Кирова,1(пристр) | 0,037 | 0,003 | 0,000 | 0,040 |
| 338 | Магазин"Колосок",г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 339 | Магазин,пр-д Ударника,3 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 340 | Магазин,г.Королев, ул.Гагарина,2 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 341 | Магазин,г.Королев, ул.Гагарина,44а | 0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,009 |
| 342 | Магазин,г.Королев, ул.Калинина,2 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,159 |
| 343 | Магазин,г.Королев, ул.Кирова,3(встр) | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 344 | Магазин,г.Королев, ул.Кирова,3(пристр) | 0,036 | 0,002 | 0,000 | 0,038 |
| 345 | Магазин,г.Королев, ул.Коминтерна,16а | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 346 | Магазин,г.Королев, ул.Коминтерна,8/1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 347 | Магазин,г.Королев, ул.Коминтерна,8/1 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 348 | Магазин,г.Королев, ул.Коминтерна,8а | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 349 | Магазин,г.Королев, ул.Пионерская,35(Мир продуктов) | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 350 | Магазин,г.Королев, ул.Пионерская,35(Мяснов) | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 351 | Магазин,г.Королев, ул.Пионерская,35(Ст.дом) | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 352 | Магазин,г.Королев, ул.Пионерская,8 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 353 | Магазин,г.Королев, ул.Пушкина,1/9 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 354 | Магазин,г.Королев, ул.Терешковой,12 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 355 | Магазин,г.Королев, ул.Терешковой,12,пом.2 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 356 | Магазин,г.Королев, ул.Циолковского,16/23 | 0,012 | 0,001 | 0,000 | 0,013 |
| 357 | Магазин,г.Королев, ул.Циолковского,23а | 0,058 | 0,002 | 0,000 | 0,060 |
| 358 | Максимейко С.А,г.Королев, ул.Коминтерна,8/1 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 359 | Максимейко С.А.,г.Королев, ул.Коминтерна,8/1 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 360 | Марго,г.Королев, ул.Коминтерна,16 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 361 | Маркет,г.Королев, ул.Терешковой,12 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 362 | Мартыненко,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 363 | Мастерская-склад,г.Королев, ул.Гагарина,4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 364 | Мастерская,г.Королев, ул.Коминтерна,15 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 365 | Мастерские РУ-1,г.Королев, ул.Ленина,1а,к.1 | 0,061 | 0,004 | 0,000 | 0,064 |
| 366 | Мастерские РУ-2,г.Королев, ул.Фрунзе,19,к.1 | 0,022 | 0,002 | 0,000 | 0,024 |
| 367 | Мастерские РУ-4,г.Королев, ул.Пионерская,37а | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 368 | Мастерские РУ-4,г.Королев, ул.Пионерская,37а | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 369 | Мастерские,г.Королев, ул.Ленина,2д | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 370 | Мастерские,г.Королев, ул.Октябрьская,17а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 371 | Мастерские,г.Королев, ул.Пионерская,8 | 0,237 | 0,003 | 0,000 | 0,240 |
| 372 | Мастерские,г.Королев, ул.Фрунзе,19,к.2 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 373 | МБДОУ N17,г.Королев, ул.Чайковского,6а | 0,074 | 0,011 | 0,000 | 0,085 |
| 374 | мбДОУ N18,г.Королев, ул.Пионерская,47а | 0,087 | 0,011 | 0,000 | 0,098 |
| 375 | МБДОУ N19,г.Королев, ул.К.Маркса,12а | 0,073 | 0,011 | 0,009 | 0,093 |
| 376 | МБДОУ N22,г.Королев, ул.Пионерская,37/б | 0,088 | 0,012 | 0,032 | 0,132 |
| 377 | МБДОУ N23,бассейн,г.Королев, ул.Гагарина,26б | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 378 | МБДОУ N23,г.Королев, ул.Гагарина,26б | 0,085 | 0,002 | 0,000 | 0,087 |
| 379 | МБДОУ N24,г.Королев, ул.Гагарина,36/38 | 0,086 | 0,013 | 0,000 | 0,099 |
| 380 | МБДОУ N25,г.Королев, ул.Гагарина,22 | 0,084 | 0,019 | 0,000 | 0,102 |
| 381 | МБДОУ N3,пр-д Ударника,3а | 0,059 | 0,009 | 0,000 | 0,067 |
| 382 | МБДОУ N3,пр-д Ударника,3а(пристр.1) | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 383 | МБДОУ N3,пр-д Ударника,3а(пристр.2) | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 384 | МБДОУ N4,г.Королев, ул.Лесная,16 | 0,075 | 0,009 | 0,000 | 0,084 |
| 385 | МБДОУ N5,г.Королев, ул.Гагарина,32а | 0,088 | 0,011 | 0,000 | 0,099 |
| 386 | МБДОУ N6,г.Королев, ул.Гагарина,38б | 0,086 | 0,012 | 0,000 | 0,098 |
| 387 | МБДОУ N6,г.Королев, ул.Гагарина,38б(сушилки) | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 388 | МБДОУ N7,г.Королев, ул.Циолковского,12 | 0,067 | 0,009 | 0,000 | 0,076 |
| 389 | Мед.вытрезвитель,г.Королев, ул.Пионерская,51в | 0,022 | 0,001 | 0,000 | 0,023 |
| 390 | Мед.центр,г.Королев, ул.Гагарина,46а | 0,048 | 0,002 | 0,000 | 0,050 |
| 391 | Мех.мастерская(гвс)(л.М,М1),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
| 392 | Мех.мастерская(от.)(л.М,М1),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 393 | Мойка легк.маш.(л.Г2 в складе),Ленина,2а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 394 | МОРО, г.Королев, ул.Октябрьская,5 | 0,023 | 0,001 | 0,000 | 0,024 |
| 395 | Музыкальная школа,г.Королев, ул.Октябрьская,6 | 0,471 | 0,000 | 0,000 | 0,471 |
| 396 | Мун.центр печати,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к1,от | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 397 | Мустафин,г.Королев, ул.Октябрьская,12/2 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 398 | Мясной и колбас.цеха,г.Королев, ул.Ломоносова,7,к.2 | 0,098 | 0,007 | 0,000 | 0,105 |
| 399 | Надежда-7,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к.2 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 400 | Налог.инсп.(новая ч.)г.Королев, ул.Богомолова,4 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 401 | Налог.инсп.(старая ч.),г.Королев, ул.Богомолова,4 | 0,120 | 0,005 | 0,000 | 0,125 |
| 402 | Нежилые пом-ия,г.Королев, ул.Гагарина,44а | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 403 | Нежилые пом-ия,г.Королев, ул.Гагарина,44а | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
| 404 | Нежилые пом-ия,г.Королев, ул.Кирова,1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 405 | Нежилые пом-ия,г.Королев, ул.Коминтерна,17 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| 406 | Нежилые пом-ия,г.Королев, ул.Циолковского,23/11 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
| 407 | Нежилые пом-я,г.Королев, ул.К.Маркса,3 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 408 | Нептун,г.Королев, ул.Пушкина,5/26 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 409 | Ник,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 410 | Нуриев Д.А.,г.Королев, ул.Ленина,19(пристр) | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 411 | Нуриев Д.А.,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к.1 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 412 | Обслуживающий персонал,г.Королев, ул.Ленина,25а | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 413 | Общ.Память,г.Королев, ул.Октябрьская,25/26 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 414 | Общежитие-гостиница,Октябрьский б-р,12 | 0,481 | 0,073 | 0,000 | 0,554 |
| 415 | Общежитие N1,г.Королев, ул.Циолковского,15/14 | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,128 |
| 416 | Общежитие N1,г.Королев, ул.Циолковского,15/14 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,231 |
| 417 | Общежитие N3,г.Королев, ул.Циолковского,6/12 | 0,103 | 0,122 | 0,000 | 0,225 |
| 418 | Общежитие N4,г.Королев, ул.Октябрьская,3 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 0,091 |
| 419 | Общежитие N4,г.Королев, ул.Октябрьская,3 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,158 |
| 420 | Общежитие N6,г.Королев, ул.Ленина,3 | 0,132 | 0,067 | 0,000 | 0,199 |
| 422 | Общежитие N8,г.Королев, ул.Богомолова,6 | 0,258 | 0,207 | 0,000 | 0,465 |
| 423 | Общежитие,г.Королев, ул.Богомолова,10 | 0,193 | 0,246 | 0,000 | 0,439 |
| 424 | Общежитие,г.Королев, ул.Богомолова,2 | 0,210 | 0,131 | 0,000 | 0,341 |
| 425 | Общежитие,г.Королев, ул.Пионерская,10 | 0,180 | 0,172 | 0,000 | 0,352 |
| 426 | Общежитие,г.Королев, ул.Пионерская,8а,к.1 | 0,276 | 0,058 | 0,000 | 0,334 |
| 427 | Общество "Родник",г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 428 | Общество глухих,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 429 | Общество инвалидов,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 430 | Общество охотников,г.Королев, ул.Фрунзе,8 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 431 | Общество слепых,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 432 | Овощехранилище,г.Королев, ул.Пионерская,8 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 433 | ОКС,пр-д Ворошилова | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,139 |
| 434 | ООО"Орто-Космос",г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 435 | ООО"Ремобин",г.Королев, ул.Пионерская,16 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 436 | ООО"Русский дом",г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 437 | ООО"Солвинекс",г.Королев, ул.Циолковского,14/16 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 438 | ООО"ТД"Фармпоставка",г.Королев, ул.Циолковского,24, | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 439 | ОПОП,г.Королев, ул.Ленина,19 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 440 | ОПС Королев-4,г.Королев, ул.Пионерская,16 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 441 | ОПС Королев-9,г.Королев, ул.Гагарина,11 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 442 | Организация "Благовест",г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 443 | Организация "Чернобыль",г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 444 | ОРЧ,г.Королев, ул.Октябрьская,4 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 445 | ОСБ №9040/0801,пр-д Ударника,3,п.II | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 446 | ОСБ №9040/0803,г.Королев, ул.Калинина,15, п. II | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 447 | ОСБ №9040/0805,г.Королев, ул.Пионерская,16, п.III | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 448 | ОСБ №9040/0811,г.Королев, ул.Болдырева,2, п.I | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 449 | ОСБ №9040/0812,г.Королев, ул.Гагарина,11, п.II | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 450 | Отдел полиции,г.Королев, ул.Циолковского,29а | 0,090 | 0,001 | 0,000 | 0,090 |
| 451 | Офис переговоров,г.Королев, ул.Коммунистическая,10 | 0,033 | 0,071 | 0,045 | 0,149 |
| 452 | Офис ТСЖ,г.Королев, ул.Калинина,6в,п.5,6 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 453 | Офис,гор.парк,г.Королев, ул.Гагарина,29 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 454 | Офис,г.Королев, ул.Богомолова,10 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 455 | Офис,г.Королев, ул.Октябрьская,5(в новом зд.) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 456 | Офис,г.Королев, ул.Фрунзе,19а | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 457 | Офис,г.Королев, ул.Фрунзе,1а | 0,055 | 0,001 | 0,000 | 0,056 |
| 458 | Офис,г.Королев, ул.Циолковского,10 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 459 | Офис1,г.Королев, ул.Болдырева,5(отопл.) | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 460 | Офис2,г.Королев, ул.Болдырева,5(отопл.) | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 461 | Офис3,г.Королев, ул.Болдырева,5(отопл.) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 462 | Офис4,г.Королев, ул.Болдырева,5(отопл.) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 463 | Офис5,г.Королев, ул.Болдырева,5(отопл.) | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 464 | Офисное пом-ие(КИО),г.Королев, ул.Гагарина,34 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 465 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Богомолова,1 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 466 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Богомолова,6 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 467 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Богомолова,6 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 469 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Гагарина,11 | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,035 |
| 470 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Гагарина,17 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |
| 471 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Октябрьская,15/16 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 472 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Октябрьская,15/16 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 473 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Октябрьская,9 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 474 | Офисные пом-ия,г.Королев, ул.Октябрьская,9 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 476 | Офисы,г.Королев, ул.Калинина,6в | 0,038 | 0,001 | 0,000 | 0,039 |
| 477 | Офисы,г.Королев, ул.Фрунзе,1б,пом.2,3,4 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 478 | Павильон №1,г.Королев, ул.Фрунзе,4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 479 | Павильон №2,г.Королев, ул.Фрунзе,4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 480 | Павлова С.Н.,г.Королев, ул.Циолковского,25 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 481 | Парашина,г.Королев, ул.К.Маркса,18 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 482 | Парем,г.Королев, ул.Ленина,3 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 483 | Паталогоанатом.корпус,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 484 | Переселен.дом,г.Королев, ул.Ленина,3а офисы | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
| 485 | Переселен.дом,г.Королев, ул.Ленина,3а офисы | 0,026 | 0,127 | 0,000 | 0,153 |
| 487 | Переселен.дом,г.Королев, ул.Ленина, | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 488 | Пищеблок,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,038 | 0,010 | 0,000 | 0,048 |
| 489 | Площадка №3,Ж/дом №1 (ВНС) | 2,395 | 1,615 | 0,000 | 4,010 |
| 490 | Площадка №3,Ж/дом №2 (с маг) | 2,421 | 1,077 | 0,039 | 3,537 |
| 491 | Площадка №3,Ж/дом №3 (секция 1) | 0,862 | 1,092 | 0,000 | 1,954 |
| 492 | Площадка №3,корпус МИК | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 |
| 493 | Площадка №3,ООО "Техстройкомплекс" | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 494 | Площадка №3,ООО "Фортуна" | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
| 495 | Пождепо ВПЧ,пр-д Ворошилова | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 |
| 496 | Поликлиника,г.Королев, ул.Богомолова,11 | 0,075 | 0,002 | 0,038 | 0,116 |
| 497 | Поликлиника,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,142 | 0,004 | 0,000 | 0,146 |
| 498 | Пом-ие КИО,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 499 | Пом-ие г.Королев, ул.Коминтерна,8/1 п.V | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 500 | Пом-ие,г.Королев, ул.Терешковой,8/28 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 501 | Пом,г.Королев, ул.Фрунзе,12,к.24(Офис РЦСО) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 502 | Пом.водителей,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 503 | Пом.уч.благ.,г.Королев, ул.Гагарина,46,п.2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 504 | Пом.уч.благ.,г.Королев, ул.Октябрьская,12/2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 505 | Пом.уч.благ.,г.Королев, ул.Циолковского,17/21 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 506 | Помещ.Жилк-са,г.Королев, ул.Кирова,3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 507 | Помещение 3а,г.Королев, ул.Фрунзе,1а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 508 | Производств.-склад.комплекс,г.Королев, ул.Ленина,10 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 |
| 509 | Производственный комплекс,г.Королев, ул.Ленина,10а | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |
| 510 | Прокуратура в/ч 9319,г.Королев, ул.Циолковского,29 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 511 | Прокуратура,г.Королев, ул.Терешковой,8/28 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 512 | Пролак,г.Королев, ул.Калинина,13/8 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 513 | Промбаза(склад,зарядная),г.Королев, ул.Фрунзе,1а | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 514 | Профсоюз ПКиТП,пр-д Воровского,3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 515 | Проходная,г.Королев, ул.Гагарина,4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 516 | Проходная,г.Королев, ул.Гагарина,5,к.1 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 517 | Проходная,г.Королев, ул.Гагарина,7 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 518 | Психдиспансер,г.Королев, ул.Богомолова,8 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 519 | Радиоузел,г.Королев, ул.Ленина,11/2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 520 | Раздевалка,г.Королев, ул.Ломоносова,7,к.3 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 521 | Регистрационная служба,г.Королев, ул.Богомолова,4 | 0,021 | 0,001 | 0,000 | 0,023 |
| 522 | Роддом,г.Королев, ул.Октябрьская,30 | 0,526 | 0,045 | 0,000 | 0,571 |
| 523 | Родник,г.Королев, ул.Октябрьская,3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 524 | Романов,г.Королев, ул.Пионерская,12а,к3,п.1 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 525 | РПК,Фрунзенский тупик,1(рыбн.цех) | 0,109 | 0,082 | 0,198 | 0,388 |
| 526 | Русакова М.Н.,г.Королев, ул.К.Маркса,19 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 527 | РЦ-2,г.Королев, ул.Фрунзе,19,к.1 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 528 | РЦ-4,г.Королев, ул.Пионерская,47 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 529 | РЦ(управление),г.Королев, ул.Октябрьская,4 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 530 | Салон красоты,г.Королев, ул.Калинина,2 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 531 | Сенельщиков ЮГ,г.Королев, ул.Фрунзе,18 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 532 | Силуэт,г.Королев, ул.Коминтерна,16 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 533 | Склад рентгенпленки,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 534 | Склад РСУ,г.Королев, ул.Гагарина,5,к.3 | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,034 |
| 535 | Склад,гор.парк | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 536 | Склад,г.Королев, ул.Гагарина,4а | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 537 | Склад,г.Королев, ул.Гагарина,7 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 538 | Склад,г.Королев, ул.Коминтерна,5/6 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 539 | Следств.комитет,г.Королев, ул.Циолковского,6/12 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 540 | Собинбанк,г.Королев, ул.Богомолова,4 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 541 | Спектр-Гарант,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к3 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 542 | Спорт-оздор. компл,г.Королев, ул.Ленина, у д.2 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 |
| 543 | Спорт.магазин Октябрьский б-р,10 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 544 | Спорт.сооруж,г.Королев, ул.Коминтерна,14 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 545 | Спорт.сооруж.г.Королев, ул.Циолковского,20/22 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 546 | Спортзал ОВД,г.Королев, ул.Циолковского,29 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 547 | СРЦ"Забота",г.Королев, ул.Островского,2а | 0,071 | 0,010 | 0,000 | 0,081 |
| 548 | Стомат.Отропед,г.Королев, ул.Октябрьская,5 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 549 | Стомат.поликлиника, г.Королев, ул.Октяб.5 | 0,230 | 0,015 | 0,000 | 0,245 |
| 550 | Страховая компания,г.Королев, ул.Богомолова,4 | 0,017 | 0,001 | 0,000 | 0,017 |
| 551 | Страховой участок,г.Королев, ул.Калинина,15 | 0,052 | 0,001 | 0,000 | 0,053 |
| 552 | Строение №2,г.Королев, ул.Пионерская,41а | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 553 | Строение2,г.Королев, ул.К.Маркса,10а | 0,029 | 0,001 | 0,000 | 0,030 |
| 554 | Стройкосмос,г.Королев, ул.Кирова,1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 555 | Суд.уч-ок №86,г.Королев, ул.Ленина,11/2 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 556 | Суд.уч-ок №87,г.Королев, ул.К.Маркса,2 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 557 | Тензомаш,г.Королев, ул.К.Либкнехта,3 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 558 | Тис,г.Королев, ул.Калинина,2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 559 | ТО-2,г.Королев, ул.Фрунзе,19,к.1 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 560 | ТО-4,г.Королев, ул.Пионерская,47 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 561 | Торгово-офисный блок,г.Королев, ул.Калинина,6б | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 |
| 562 | Торгово-офисный блок,г.Королев, ул.Калинина,6б | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 563 | Торговый павильон,г.Королев, ул.Фрунзе,4 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 564 | Трикотаж.фабрика,г.Королев, ул.Болдырева,3 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| 565 | Туалет,гор.парк,г.Королев, ул.Терешковой,3а | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 566 | ТЦ"Пирамида",Вокзальный пр-д,2 | 0,027 | 0,000 | 0,024 | 0,051 |
| 567 | Угол.исп.инсп-ия,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к1 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 568 | Удар-1,г.Королев, ул.К.Маркса,18 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 569 | УМОЦ,г.Королев, ул.Пионерская,22а | 0,052 | 0,001 | 0,000 | 0,053 |
| 570 | УПП №1,пр-д Ударника,1,кв.26 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 571 | УПП №2,г.Королев, ул.К.Маркса,3,кв.51 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 572 | УПП №3,г.Королев, ул.Пионерская,43,кв.44 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 573 | Упр.защиты прав потр.,г.Королев, ул.Богомолова,10 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 574 | Управление соц.защиты,г.Королев, ул.Циолковского,29 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
| 575 | Управление,г.Королев, ул.Гагарина,4а | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,148 |
| 576 | Управление,г.Королев, ул.Октябрьская,4 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| 577 | Управление,г.Королев, ул.Циолковского,4 | 0,130 | 0,001 | 0,000 | 0,131 |
| 578 | УФМС,г.Королев, ул.Болдырева,14(встр) | 0,003 | 0,002 | 0,000 | 0,005 |
| 579 | УФМС,г.Королев, ул.Болдырева,14(пристр) | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 580 | Уч.-произв.центр,г.Королев, ул.Пионерская,19 | 0,102 | 0,002 | 0,018 | 0,122 |
| 581 | Уч.корпус,г.Королев, ул.Октябрьская,10а | 0,205 | 0,005 | 0,059 | 0,269 |
| 582 | Учебный корпус,Октябрьский б-р,12 | 0,513 | 0,027 | 0,000 | 0,540 |
| 583 | Учебный корпус,г.Королев, ул.Пионерская,8 | 0,546 | 0,013 | 0,000 | 0,559 |
| 584 | Фабрика-кухня,г.Королев, ул.Ленина,10/6(ввод 1) | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 |
| 585 | Фабрика-кухня,г.Королев, ул.Ленина,10/6(ввод 2) | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 586 | Фабрика-прач.,г.Королев, ул.К.Маркса,1,п2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 587 | Федорова Л.Б.,г.Королев, ул.Пионерская,12а,к1 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 588 | Фруктохран.,г.Королев, ул.Фрунзенский тупик,1,пом.1 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 |
| 589 | ФТА, г.Королев, ул.Гагарина,42 | 0,265 | 0,005 | 0,000 | 0,271 |
| 590 | Хоз.корп.,с сушилкой,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,096 | 0,013 | 0,000 | 0,109 |
| 591 | Хозблок,г.Королев, ул.Пионерская,41а | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 592 | Центр дез-ции,г.Королев, ул.Богомолова,10 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 593 | Центр.телеграф,г.Королев, ул.Пионерская,6б | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 594 | Цех 596(гараж)г.Королев, ул.Богомолова,12 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 595 | Цех 596(гараж)г.Королев, ул.Богомолова,12 | 0,747 | 0,000 | 0,519 | 1,267 |
| 596 | Цех,г.Королев, ул.Гагарина,7 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 597 | ЦРТД и Ю,г.Королев, ул.Пионерская,43а | 0,070 | 0,004 | 0,032 | 0,106 |
| 598 | ЦРТД и Ю,г.Королев, ул.Пионерская,43а(пристр.) | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 599 | Швейная фабрика,г.Королев, ул.Болдырева,1 | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,153 |
| 600 | Шиномонтаж,г.Королев, ул.Корсакова,1а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 601 | Школа N1,г.Королев, ул.Октябрьская,10 | 0,406 | 0,025 | 0,126 | 0,558 |
| 602 | Школа N13,г.Королев, ул.Терешковой,7 | 0,277 | 0,022 | 0,000 | 0,299 |
| 603 | Школа N7,г.Королев, ул.Октябрьская,23 | 0,221 | 0,007 | 0,000 | 0,228 |
| 604 | Школа искусств,г.Королев, ул.Пионерская,41а | 0,058 | 0,002 | 0,000 | 0,060 |
| 605 | Штаб ГО ЗЭМ РКК,г.Королев, ул.Ленина,13 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 606 | Экспресс,г.Королев, ул.Терешковой,4 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 607 | Эфес-К,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 608 | 4-х зал.корпус,Октябрьский б-р,10 | 0,183 | 0,010 | 0,000 | 0,193 |
| 609 | Ав.спас.служба,г.Королев, ул.Калинина,13/8 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 610 | Автогаражстрой,г.Королев, ул.Толстого,6 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 611 | Автомастерская,г.Королев, ул.Чайковского,3 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 612 | Автомойка,г.Королев, ул.Гагарина,4 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 613 | Автомойка,г.Королев, ул.Фрунзе,4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 614 | Автосерв.бокса спецтехн.(л.К)г.Королев, ул.Ленина2а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 615 | Автосервис бокса тракт.(л.Л)г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 616 | Автосервис спец.техн.,(л.Г),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 617 | Автосервис(ангар),г.Королев, ул.К.Маркса,1а | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 618 | Автосервис(бокс),Вокзальный пр-д,2 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 619 | Автосервис(склад),Фрунзенский тупик,1 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 620 | Автосервис,г.Королев, ул.Гагарина,7 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 621 | Ад.пр.здание №1,г.Королев, ул.Кирова,4а | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 622 | Адм-ция г.Королева,г.Королев, ул.Болдырева,2,п.2 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 623 | Адм-ция города,г.Королев, ул.Пионерская,12 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 624 | Адм.г.Королева,пр-д Ударника,1а | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,238 |
| 625 | Адм.г.Королева,г.Королев, ул.Октябрьская,1 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |
| 626 | Адм.здание,г.Королев, ул.Гагарина,14а | 0,082 | 0,002 | 0,000 | 0,083 |
| 627 | Адм.здание,г.Королев, ул.Гагарина,26а | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 628 | Адм.здание,г.Королев, ул.Октябрьская,10а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 629 | Адм.здание,г.Королев, ул.Пионерская,25а | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 |
| 630 | Адм.здание,г.Королев, ул.Фрунзе,1в (вставка) | 0,096 | 0,002 | 0,108 | 0,205 |
| 631 | Адм.здание,г.Королев, ул.Циолковского,27 | 0,173 | 0,004 | 0,000 | 0,177 |
| 632 | Адм.корпус,гор.парк,г.Королев, ул.Терешковой,3а | 0,027 | 0,001 | 0,000 | 0,028 |
| 633 | Адм.общ.центр,Фрунзенский т-к,1а | 0,128 | 0,040 | 0,000 | 0,168 |
| 634 | Адм.офисное здание, г.Королев, ул.Чайковского,3а | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| 635 | Адм.помещение,г.Королев, ул.Фрунзе,12,пом.V | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 636 | Админ.-офисные пом.,г.Королев, ул.Ломоносова,7,п.1 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| 637 | Админ. Комис. по делам несов., Ударн.1а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 638 | Админ.быт.корпус,г.Королев, ул.Фрунзе,1а | 0,039 | 0,001 | 0,000 | 0,040 |
| 639 | Админ.здание с гаражами,г.Королев, ул.Гагарина,4 | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| 640 | Админ.здание,г.Королев, ул.Богомолова,3А | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| 641 | Административное здание,г.Королев, ул.Гагарина,5 | 0,110 | 0,004 | 0,000 | 0,113 |
| 642 | АДС-Сервис,г.Королев, ул.Пионерская,10а,к3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 643 | Аксенов В.И.,г.Королев, ул.Циолковского,20/22 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 644 | Ангар для мусоровозов,г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |
| 645 | Ангар спец.маш.(л.Г),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 646 | Арендаторы,г.Королев, ул.Болдырева,3 | 0,032 | 0,004 | 0,000 | 0,036 |
| 647 | Ассоц-ия незаконно репр.,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 648 | АТС-516,г.Королев, ул.Калинина,14 | 0,118 | 0,001 | 0,012 | 0,130 |
| 649 | Бажанова,г.Королев, ул.К.Маркса,18 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 650 | Базелик,г.Королев, ул.Циолковского,25 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 651 | Баня,г.Королев, ул.Ленина,12 | 0,207 | 0,099 | 0,182 | 0,489 |
| 652 | Бар,г.Королев, ул.К.Маркса,2а | 0,014 | 0,001 | 0,000 | 0,015 |
| 653 | Бассейн,Октябрьский б-р,10 | 0,359 | 0,075 | 0,000 | 0,434 |
| 654 | Библиотека,филиал 11,г.Королев, ул.Терешковой,1 | 0,026 | 0,001 | 0,084 | 0,111 |
| 655 | Блок обслуживания,г.Королев, ул.Пионерская,14а | 0,172 | 0,001 | 0,000 | 0,173 |
| 656 | Блокадники Ленинграда,г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 657 | Боевое братство,г.Королев, ул.Толстого,4а | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 658 | Боксы спец.маши(л.П),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,046 |
| 659 | Боксы спец.маши(л.П)г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 660 | Боксы спецтехники(л.К),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 661 | Боксы тракторов(л.Л),г.Королев, ул.Ленина,2а | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 662 | Буфет,Октябрьский б-р,10 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 663 | Бывш.гостиница,(ж/к)г.Королев, ул.Ленина,11/2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 664 | Бытовка в боксе спец.маш.(л.П),г.Королев, ул.Лен.2а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 665 | Бытовка,г.Королев, ул.Корсакова | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 666 | Бытовка,г.Королев, ул.Пионерская | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 667 | Бытовки,г.Королев, ул.Ленина,2д | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 668 | Бытовое здание,г.Королев, ул.Ленина,22а | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| 669 | Валентина,г.Королев, ул.Коминтерна,17 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 670 | Вет.лечебница,г.Королев, ул.Гагарина,5 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 671 | Вефт,г.Королев, ул.Пионерская,8а,к.3 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 672 | ВЗУ-7,г.Королев, ул.Лермонтова,10г | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 673 | ВНС-16 ЦТП-20,г.Королев, ул.Калинина,6г,п.2 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 674 | ВНС-22 ЦТП-19,г.Королев, ул.Пионерская,8д,п.2 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 675 | ВНС-27,г.Королев, ул.Богомолова,4в | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 676 | ВНС-37ЦТП-32,г.Королев, ул.Фрунзе,1г,п.1 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 677 | Военкомат,админ.,г.Королев, ул.Болдырева,3а | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,137 |
| 678 | Военкомат,гараж,г.Королев, ул.Болдырева,3а | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 679 | Возрождение,г.Королев, ул.Циолковского,15/14 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 680 | Воронин А.Г.,г.Королев, ул.Пионерская,12а,к.5 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 681 | Гараж Г1,г.Королев, ул.Циолковского,29а | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| 682 | Гараж Г4,г.Королев, ул.Циолковского,29а | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 683 | Гараж Л.Ж,Фрунзенский тупик,1 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 684 | Гараж,г.Королев, ул.Ленина,2д | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 685 | Гаражный бокс,г.Королев, ул.Фрунзе,19а | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 686 | Гаражный бокс/склад,г.Королев, ул.Ленина,1а,к.2 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 687 | ГАУЗ МО,г.Королев, ул.Фрунзе,8,п.4 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 688 | ГК обр-ния,г.Королев, ул.Октябрьская,8а | 0,073 | 0,003 | 0,027 | 0,102 |
| 689 | Главный корпус(бл.А),г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,709 | 0,144 | 0,000 | 0,853 |
| 690 | Главный корпус(бл.Б),г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,256 |
| 691 | Главный корпус(бл.В),г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,286 |
| 692 | Гор.суд,г.Королев, ул.Коминтерна,2 | 0,115 | 0,001 | 0,000 | 0,117 |
| 693 | Госадмтехнадзор,Болдырева,2,п.4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 694 | Гостиница, г.Королев, ул.Пионерская,10 | 0,053 | 0,049 | 0,000 | 0,102 |
| 695 | Гостиница,г.Королев, ул.Богомолова,3 | 0,062 | 0,004 | 0,000 | 0,066 |
| 696 | Гостиница,г.Королев, ул.Пионерская,8а,к.2 | 0,239 | 0,030 | 0,000 | 0,268 |
| 697 | Гостиница,г.Королев, ул.Фрунзе,4 | 0,087 | 0,005 | 0,000 | 0,092 |
| 698 | Гостиница,г.Королев, ул.Циолковского,14/16 | 0,124 | 0,075 | 0,000 | 0,199 |
| 699 | ГОУ МОУКК АТ,г.Королев, ул.Пионерская,20(подвал) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 700 | Движение "Надежда России",г.Королев, ул.Фрунзе,12 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 701 | Детская библиотека,филиал 12,г.Королев, ул.Кирова,5 | 0,035 | 0,001 | 0,000 | 0,036 |
| 702 | Детская библиотека,филилал12,г.Королев, ул.Кирова, | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 703 | Детская поликлиника ЦГБ,г.Королев, ул.К.Маркса,5 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 |
| 704 | Детский клуб,г.Королев, ул.Терешковой,3 | 0,184 | 0,001 | 0,000 | 0,184 |
| 705 | Детский корпус,г.Королев, ул.Циолковского,24 | 0,282 | 0,026 | 0,000 | 0,308 |
| 706 | ДКиТ,г.Королев, ул.Терешковой,1 | 0,509 | 0,009 | 1,075 | 1,593 |
| 707 | Дом быта,г.Королев, ул.К.Маркса,1а | 0,318 | 0,010 | 0,000 | 0,327 |
| 708 | ДХШ"Возрождение",г.Королев, ул.Пионерская,41а | 0,020 | 0,001 | 0,000 | 0,022 |
| 709 | ДЮСШ,г.Королев, ул.Коминтерна,14 от | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 710 | Екимов В.И.,г.Королев, ул.Циолковского,14/16 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |

Котельная «Новые Подлипки» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Сакко и Ванцетти, дом 24, обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 175,0 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 175,03 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 129,985 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  Октябрьский б-р, пр-д Циолковского, пр. Королева, Сосновая аллея, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Дзержинского, ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Маяковского, ул. Пушкинская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. С. Разина, ул. Суворова.

Для определения зоны действия Котельной «Новые Подлипки» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Зона действия Котельной «Новые Подлипки»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, Октябрьский бульвар,д.5Б | 0,535 | 0,428 | 0,000 | 0,963 |
| 2 | г. Королев, Комитетский лес,15 | 0,995 | 0,760 | 0,000 | 1,755 |
| 3 | г. Королев, Октябрьский б-р,3 | 0,668 | 0,305 | 0,000 | 0,972 |
| 4 | г. Королев, пр-д Циолковского,1 | 0,256 | 0,296 | 0,000 | 0,553 |
| 6 | г. Королев, пр-д Циолковского,2 | 0,588 | 0,262 | 0,000 | 0,850 |
| 7 | г. Королев, пр-д Циолковского,3 | 0,256 | 0,280 | 0,000 | 0,537 |
| 8 | г. Королев, пр-д Циолковского,3а | 0,256 | 0,275 | 0,000 | 0,531 |
| 9 | г. Королев, пр-д Циолковского,4 | 0,609 | 0,319 | 0,000 | 0,928 |
| 10 | г. Королев, пр-д Циолковского,5а | 0,547 | 0,524 | 0,000 | 1,071 |
| 11 | г. Королев, пр-д Циолковского,5б | 0,256 | 0,292 | 0,000 | 0,548 |
| 13 | г. Королев, пр-д Циолковского,6 | 0,614 | 0,366 | 0,000 | 0,980 |
| 15 | г. Королев, пр-д Циолковского,7/1 | 0,518 | 0,559 | 0,000 | 1,077 |
| 18 | г. Королев, пр.Королева,1 | 0,555 | 0,513 | 0,000 | 1,068 |
| 19 | г. Королев, пр.Королева,10 | 0,467 | 0,522 | 0,000 | 0,989 |
| 20 | г. Королев, пр.Королева,10а | 0,255 | 0,263 | 0,000 | 0,519 |
| 21 | г. Королев, пр.Королева,11 | 0,567 | 0,555 | 0,000 | 1,122 |
| 22 | г. Королев, пр.Королева,11а | 0,584 | 0,547 | 0,000 | 1,131 |
| 23 | г. Королев, пр.Королева,11в | 0,403 | 0,400 | 0,000 | 0,803 |
| 24 | г. Королев, пр.Королева,11г | 0,455 | 0,414 | 0,000 | 0,869 |
| 25 | г. Королев, пр.Королева,12 | 0,441 | 0,539 | 0,000 | 0,980 |
| 26 | г. Королев, пр.Королева,12а | 0,252 | 0,294 | 0,000 | 0,546 |
| 27 | г. Королев, пр.Королева,18/6 | 0,766 | 0,579 | 0,000 | 1,345 |
| 28 | г. Королев, пр.Королева,1б | 0,256 | 0,309 | 0,000 | 0,565 |
| 29 | г. Королев, пр.Королева,1в | 0,278 | 0,303 | 0,000 | 0,581 |
| 30 | г. Королев, пр.Королева,2 | 0,803 | 0,734 | 0,000 | 1,538 |
| 31 | г. Королев, пр.Королева,20 | 0,842 | 0,772 | 0,000 | 1,614 |
| 32 | г. Королев, пр.Королева,20а | 0,484 | 0,502 | 0,000 | 0,986 |
| 33 | г. Королев, пр.Королева,22 | 0,797 | 0,824 | 0,000 | 1,621 |
| 35 | г. Королев, пр.Королева,28 | 1,559 | 0,688 | 0,000 | 2,247 |
| 36 | г. Королев, пр.Королева,28а | 0,564 | 0,338 | 0,000 | 0,902 |
| 37 | г. Королев, пр.Королева,2а | 0,990 | 0,860 | 0,000 | 1,851 |
| 38 | г. Королев, пр.Королева,2б | 0,759 | 0,594 | 0,000 | 1,352 |
| 39 | г. Королев, пр.Королева,3 | 0,630 | 0,496 | 0,000 | 1,126 |
| 40 | г. Королев, пр.Королева,3а | 0,256 | 0,280 | 0,000 | 0,537 |
| 41 | г. Королев, пр.Королева,3б | 0,256 | 0,275 | 0,000 | 0,531 |
| 42 | г. Королев, пр.Королева,3в | 0,256 | 0,292 | 0,000 | 0,548 |
| 43 | г. Королев, пр.Королева,3г | 0,505 | 0,291 | 0,000 | 0,796 |
| 44 | г. Королев, пр.Королева,3д | 0,873 | 0,336 | 0,000 | 1,209 |
| 45 | г. Королев, пр.Королева,4 | 0,526 | 0,547 | 0,000 | 1,073 |
| 46 | г. Королев, пр.Королева,5 | 0,564 | 0,549 | 0,000 | 1,112 |
| 47 | г. Королев, пр.Королева,5а | 0,256 | 0,355 | 0,000 | 0,611 |
| 48 | г. Королев, пр.Королева,5б | 0,158 | 0,182 | 0,000 | 0,340 |
| 49 | г. Королев, пр.Королева,6 | 0,446 | 0,515 | 0,000 | 0,961 |
| 50 | г. Королев, пр.Королева,6б | 0,259 | 0,280 | 0,000 | 0,539 |
| 51 | г. Королев, пр.Королева,6в | 0,327 | 0,340 | 0,000 | 0,667 |
| 52 | г. Королев, пр.Королева,7 | 0,569 | 0,515 | 0,000 | 1,083 |
| 53 | г. Королев, пр.Королева,7а | 0,448 | 0,402 | 0,000 | 0,850 |
| 54 | г. Королев, пр.Королева,7б | 0,282 | 0,246 | 0,000 | 0,527 |
| 55 | г. Королев, пр.Королева,8 | 0,432 | 0,507 | 0,000 | 0,938 |
| 56 | г. Королев, пр.Королева,8а | 0,255 | 0,261 | 0,000 | 0,517 |
| 57 | г. Королев, пр.Королева,9 | 0,571 | 0,542 | 0,000 | 1,113 |
| 58 | г. Королев, пр.Королева,9а | 0,418 | 0,398 | 0,000 | 0,816 |
| 59 | г. Королев, пр.Королева,9б | 0,282 | 0,257 | 0,000 | 0,539 |
| 60 | г. Королев, Сосновая аллея,6 | 0,401 | 0,177 | 0,000 | 0,578 |
| 61 | г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,10 | 0,584 | 0,532 | 0,000 | 1,115 |
| 62 | г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,10а | 0,403 | 0,431 | 0,000 | 0,834 |
| 63 | г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,11 | 0,397 | 0,401 | 0,000 | 0,798 |
| 64 | г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,12 | 0,584 | 0,578 | 0,000 | 1,162 |
| 65 | г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,13/24 | 0,284 | 0,298 | 0,000 | 0,582 |
| 66 | г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,9 | 0,568 | 0,522 | 0,000 | 1,091 |
| 68 | г. Королев, ул.50летВЛКСМ,9б | 0,212 | 0,240 | 0,000 | 0,452 |
| 69 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,10б | 0,428 | 0,392 | 0,000 | 0,820 |
| 70 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,10в | 0,423 | 0,387 | 0,000 | 0,810 |
| 71 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,10г | 0,427 | 0,422 | 0,000 | 0,849 |
| 73 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2 | 0,842 | 0,746 | 0,000 | 1,588 |
| 74 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2а | 0,764 | 0,724 | 0,000 | 1,488 |
| 76 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4 | 0,864 | 0,743 | 0,000 | 1,607 |
| 77 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4а | 0,424 | 0,376 | 0,000 | 0,800 |
| 78 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4б | 0,421 | 0,353 | 0,000 | 0,774 |
| 79 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4в | 0,422 | 0,366 | 0,000 | 0,789 |
| 81 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4г | 1,075 | 0,418 | 0,000 | 1,493 |
| 82 | г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,5/16 | 2,143 | 1,825 | 0,000 | 3,968 |
| 83 | г. Королев, ул.Дзержинского,1/1 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,224 |
| 84 | г. Королев, ул.Дзержинского,3/2 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 |
| 85 | г. Королев, ул.Исаева,1 | 0,342 | 0,305 | 0,000 | 0,647 |
| 86 | г. Королев, ул.Исаева,1а | 0,342 | 0,314 | 0,000 | 0,656 |
| 87 | г. Королев, ул.Исаева,2 | 1,568 | 0,820 | 0,000 | 2,388 |
| 88 | г. Королев, ул.Исаева,3 | 0,339 | 0,358 | 0,000 | 0,696 |
| 89 | г. Королев, ул.Исаева,3а | 0,342 | 0,279 | 0,000 | 0,621 |
| 91 | г. Королев, ул.Исаева,3б | 0,577 | 0,504 | 0,000 | 1,081 |
| 95 | г. Королев, ул.Исаева,4 | 1,000 | 0,601 | 0,000 | 1,601 |
| 97 | г. Королев, ул.Исаева,6 | 0,614 | 0,386 | 0,000 | 1,000 |
| 98 | г. Королев, ул.Исаева,7 | 0,982 | 0,509 | 0,000 | 1,491 |
| 100 | г. Королев, ул.Исаева,9 | 0,715 | 0,447 | 0,000 | 1,162 |
| 102 | г. Королев, ул.Кооперативная,10 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| 103 | г. Королев, ул.Кооперативная,12 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 104 | г. Королев, ул.Кооперативная,3 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,224 |
| 105 | г. Королев, ул.Кооперативная,4 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,226 |
| 106 | г. Королев, ул.Кооперативная,5 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 107 | г. Королев, ул.Кооперативная,6 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 108 | г. Королев, ул.Кооперативная,7 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,215 |
| 109 | г. Королев, ул.Кооперативная,8 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 |
| 110 | г. Королев, ул.Маяковкого,10а | 0,350 | 0,481 | 0,000 | 0,831 |
| 112 | г. Королев, ул.Маяковского,18 | 0,334 | 0,235 | 0,000 | 0,569 |
| 114 | г. Королев, ул.Маяковского,18а | 0,367 | 0,183 | 0,000 | 0,550 |
| 116 | г. Королев, ул.Маяковского,18б | 0,367 | 0,132 | 0,000 | 0,499 |
| 118 | г. Королев, ул.Маяковского,18в | 0,334 | 0,179 | 0,000 | 0,513 |
| 120 | г. Королев, ул.Маяковского,18г | 0,349 | 0,152 | 0,000 | 0,501 |
| 121 | г. Королев, ул.Маяковского,4 | 0,687 | 0,768 | 0,000 | 1,455 |
| 123 | г. Королев, ул.Пушкинская,13 | 0,534 | 0,123 | 0,000 | 0,657 |
| 124 | г. Королев, ул.Пушкинская,15 | 2,341 | 0,968 | 0,000 | 3,309 |
| 126 | г. Королев, ул.Пушкинская,21жилая часть | 0,832 | 0,273 | 0,000 | 1,105 |
| 128 | г. Королев, ул.Пушкинская,21неж.часть | 0,085 | 0,003 | 0,000 | 0,088 |
| 129 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,10 | 0,256 | 0,303 | 0,000 | 0,559 |
| 130 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,10а | 0,220 | 0,255 | 0,000 | 0,476 |
| 131 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,12 | 0,158 | 0,146 | 0,000 | 0,304 |
| 132 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,14 | 0,158 | 0,173 | 0,000 | 0,330 |
| 133 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,14а | 0,222 | 0,221 | 0,000 | 0,443 |
| 134 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,16 | 0,256 | 0,291 | 0,000 | 0,548 |
| 135 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,18 | 0,291 | 0,343 | 0,000 | 0,634 |
| 136 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,20 | 0,291 | 0,340 | 0,000 | 0,631 |
| 137 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,22 | 0,178 | 0,177 | 0,000 | 0,354 |
| 138 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,26 | 0,584 | 0,565 | 0,000 | 1,149 |
| 139 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,26а | 0,282 | 0,267 | 0,000 | 0,548 |
| 140 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,30 | 0,398 | 0,399 | 0,000 | 0,798 |
| 141 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,30а | 0,403 | 0,388 | 0,000 | 0,791 |
| 142 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,30б | 0,400 | 0,382 | 0,000 | 0,781 |
| 143 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,32 | 0,584 | 0,544 | 0,000 | 1,128 |
| 144 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,32а | 0,228 | 0,263 | 0,000 | 0,491 |
| 145 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,34 | 0,282 | 0,257 | 0,000 | 0,539 |
| 146 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,34а | 0,282 | 0,259 | 0,000 | 0,541 |
| 147 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,34б | 0,282 | 0,236 | 0,000 | 0,518 |
| 148 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,4 | 0,315 | 0,318 | 0,000 | 0,633 |
| 149 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,6 | 0,256 | 0,316 | 0,000 | 0,572 |
| 150 | г. Королев, ул.С.Ванцетти,8 | 0,256 | 0,293 | 0,000 | 0,550 |
| 152 | г. Королев, ул.С.Разина,6 | 0,233 | 0,234 | 0,000 | 0,467 |
| 153 | г. Королев, ул.Суворова,10 | 0,223 | 0,285 | 0,000 | 0,508 |
| 155 | г. Королев, ул.Суворова,11 | 0,034 | 0,018 | 0,000 | 0,051 |
| 156 | г. Королев, ул.Суворова,12 | 0,063 | 0,044 | 0,000 | 0,107 |
| 158 | г. Королев, ул.Суворова,13 | 0,049 | 0,063 | 0,000 | 0,111 |
| 160 | г. Королев, ул.Суворова,14 | 0,065 | 0,002 | 0,000 | 0,067 |
| 161 | г. Королев, ул.Суворова,15 | 0,045 | 0,056 | 0,000 | 0,101 |
| 164 | г. Королев, ул.Суворова,15а | 0,632 | 0,527 | 0,000 | 1,159 |
| 165 | г. Королев, ул.Суворова,16а | 0,570 | 0,388 | 0,000 | 0,957 |
| 167 | г. Королев, ул.Суворова,17 | 0,531 | 0,402 | 0,000 | 0,933 |
| 168 | г. Королев, ул.Суворова,19 | 0,512 | 0,379 | 0,000 | 0,890 |
| 169 | г. Королев, ул.Суворова,20 | 0,356 | 0,283 | 0,000 | 0,639 |
| 170 | г. Королев, ул.Суворова,8 | 0,234 | 0,255 | 0,000 | 0,489 |
| 173 | г. Королев, ул.Суворова,9 | 0,026 | 0,027 | 0,000 | 0,053 |
| 175 | ЖЭУ-2,г. Королев, ул.Суворова,11 | 0,019 | 0,001 | 0,000 | 0,019 |
| 176 | ЗАГС,г. Королев, пр.Королева,14 | 0,167 | 0,002 | 0,000 | 0,169 |
| 177 | Зернова Н.А.,г. Королев, пр.Королева,18/6 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 178 | Карабанова Н.Б.,г. Королев, пр.Королева,18/6 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 179 | Кафе-пиццерия,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,034 | 0,006 | 0,000 | 0,041 |
| 180 | Кафе,г. Королев, пр.Королева,1/7 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 181 | КИО,пр-т.Королева,1 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 182 | КИО,г. Королев, пр.Королева,18/6 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 183 | КИО,г. Королев, ул.Исаева,2/30 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 184 | КИО,г. Королев, ул.С.Ванцетти,30б | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 185 | Книжный маг.,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16(пр) | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 186 | КНС-3,г. Королев, ул.С.Ванцетти,34г | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 187 | Комитет по культуре,г. Королев, ул.Дзержинского,3/2 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 190 | Королев-лифт,г. Королев, ул.Исаева,2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 191 | Королев-лифт,г. Королев, ул.Исаева,4 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 192 | Королев-лифт,г. Королев, ул.С.Ванцетти,9 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 194 | Королев-лифт,г. Королев, ул.Суворова,17 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 195 | Королев-лифт,г. Королев, ул.Суворова,19 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 197 | Королев лифт,г. Королев, пр.Королева,7(встр) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 198 | Королёв-лифт,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,5/16 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 199 | Корпус 2,г. Королев, пр.Королева,6д | 0,064 | 0,001 | 0,000 | 0,065 |
| 200 | Корпус 3,г. Королев, пр.Королева,6д | 0,060 | 0,001 | 0,000 | 0,061 |
| 201 | Корпус 4 УВД,г. Королев, пр.Королева,6д | 0,086 | 0,001 | 0,000 | 0,087 |
| 202 | Корпус 5(склад),г. Королев, пр.Королева,6-д | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 203 | Корпус ИВС,г. Королев, пр.Королева,6д | 0,055 | 0,009 | 0,038 | 0,102 |
| 204 | Кострюков В.А.г. Королев, пр.Королева,1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 206 | КПАТП,г. Королев, пр.Королева,28 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 207 | Кулинария,г. Королев, пр.Королева,14 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 208 | КЦНИ,пр-д Циолковского,5 | 0,204 | 0,040 | 0,000 | 0,244 |
| 209 | Летнее кафе, Исаева,2а | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 210 | Леч.корпус (стр.1),г. Королев, ул.Цветаевой,5 | 0,135 | 0,013 | 0,000 | 0,148 |
| 213 | Лифтерная ЖЭУ-2,50летия ВЛКСМ,2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 214 | Лифтерная(АДС),г. Королев, пр.Королева,7 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 215 | Маг.-Банк,г. Королев, пр.Королёва,20 | 0,038 | 0,001 | 0,000 | 0,039 |
| 216 | Магазин "Алира", г. Королев, ул.50 лет ВЛКСМ,6г,п.I | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 217 | Магазин г. Королев, ул.50 лет ВЛКСМ,6д,п.I | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 218 | Магазин г. Королев, ул.50 лет ВЛКСМ,6д.п.IV | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 219 | Магазин"Домовой",г. Королев, ул.50 лет ВЛКСМ,5/16(пр | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 220 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,1(встр) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 221 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,1(пристр) | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 222 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,1(пристр)подвал | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 223 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,1(пристр.) | 0,022 | 0,001 | 0,000 | 0,023 |
| 224 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,11(встр) | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 225 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,11(пристр) | 0,052 | 0,001 | 0,000 | 0,053 |
| 226 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,14 | 0,112 | 0,003 | 0,052 | 0,167 |
| 227 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,14 | 0,031 | 0,001 | 0,000 | 0,032 |
| 228 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,023 | 0,001 | 0,000 | 0,023 |
| 229 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,030 | 0,001 | 0,000 | 0,030 |
| 230 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 231 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,22 | 0,211 | 0,003 | 0,000 | 0,214 |
| 232 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,3(встр) | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,007 |
| 233 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,3(пристр) | 0,052 | 0,000 | 0,097 | 0,149 |
| 234 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,7(встр) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 235 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,7(пристр) | 0,016 | 0,003 | 0,000 | 0,019 |
| 238 | Магазин,г. Королев, пр.Королева,9(встр) | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,007 |
| 239 | Магазин,г. Королев, пр.Королёва,20,пом.II,III,XVIII | 0,058 | 0,002 | 0,000 | 0,060 |
| 240 | Магазин,г. Королев, пр.Королёва,9(пристр.) | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 241 | Магазин,г. Королев, пр.Королёва,9,(пристр.) | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 242 | Магазин,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ, 5/16,(пристр) | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 243 | Магазин,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16(пр) | 0,023 | 0,001 | 0,000 | 0,024 |
| 244 | Магазин,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16,(встр.) | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 245 | Магазин,г. Королев, ул.Исаева,5 | 0,018 | 0,002 | 0,000 | 0,020 |
| 246 | Магазин,г. Королев, ул.Маяковского,4 | 0,042 | 0,014 | 0,139 | 0,194 |
| 247 | Магазин,г. Королев, ул.Суворова,8 | 0,037 | 0,002 | 0,000 | 0,039 |
| 248 | Мастерская,г. Королев, пр.Королева,у д.18/6 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 249 | Мастерские ЖЭУ-2,г. Королев, ул.Суворова,10а | 0,014 | 0,001 | 0,000 | 0,014 |
| 250 | Мастерские РУ-6,г. Королев, ул.С.Ванцетти,9 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 252 | Мастерские РУ-8,г. Королев, ул.С.Ванцетти,30 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 253 | МБДОУ N1,г. Королев, ул.С.Ванцетти,18а | 0,152 | 0,025 | 0,000 | 0,177 |
| 254 | МБДОУ N1,г. Королев, ул.С.Ванцетти,сушилки | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| 255 | МБДОУ N11,г. Королев, пр.Королева,4а | 0,132 | 0,021 | 0,044 | 0,198 |
| 256 | МБДОУ N11,г. Королев, пр.Королева,4а(сушилки) | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 257 | МБДОУ N12,г. Королев, пр.Королева,11б | 0,301 | 0,019 | 0,044 | 0,365 |
| 258 | МбДОУ N15,г. Королев, ул.С.Ванцетти,6а | 0,132 | 0,019 | 0,062 | 0,214 |
| 259 | МБДОУ N15,г. Королев, ул.С.Ванцетти,6а(сушилки) | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 260 | МБДОУ N20,г. Королев, пр.Королева,5г | 0,258 | 0,021 | 0,014 | 0,293 |
| 261 | МБДОУ N20,г. Королев, пр.Королева,5г(сушилки) | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,035 |
| 262 | МБДОУ N26,г. Королев, пр.Королева,7/в | 0,149 | 0,020 | 0,061 | 0,229 |
| 263 | МБДОУ N26,г. Королев, пр.Королева,7/в(сушилки) | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
| 264 | Мебельн.маг.,г. Королев, ул.Исаева,3б,к.1,п.1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 266 | Мегафарм,г. Королев, ул.Исаева,2/30 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 267 | Минимаркет,г. Королев, пр.Королёва,20 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 268 | МОУДОД"ДШИ"Муз.т"Браво",г. Королев, ул.Исаева,3б гв | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 269 | МОУДОД"ДШИ"Муз.т"Браво",г. Королев, ул.Исаева,3б,от | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 271 | Нежилые пом-ия,г. Королев, пр.Королева,3 | 0,058 | 0,002 | 0,000 | 0,060 |
| 272 | Общежитие,г. Королев, пр.Королева,6а | 0,248 | 0,278 | 0,000 | 0,527 |
| 273 | Оздоровит.центр,г. Королев, ул.С.Ванцетти,2а | 0,105 | 0,319 | 0,249 | 0,673 |
| 274 | Онищук ВП,г. Королев, пр.Королева,7 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 275 | ООО "Пентабокс",г. Королев, ул.Пушкинская,13 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 276 | ООО "Тера",г. Королев, пр.Королева,5(вст) | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 0,005 |
| 278 | ООО "Тера",г. Королев, пр.Королева,5(пристр) | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 279 | ООО"Горстройподряд",г. Королев, ул.Пушкинская,13 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 281 | ООО"Пирс",г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2(вст.6эт)от | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 282 | ОПС Королев-7,г. Королев, пр.Королева,11(встр) | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,004 |
| 283 | ОПС Королев-7,г. Королев, пр.Королева,11(пристр) | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 284 | ОПС Королев-8,г. Королев, пр.Королева,1(пристр) | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 285 | ОСБ №9040/0813,г. Королев, ул.50летВЛКСМ,5/16(г. Королев, пр.)пV | 0,021 | 0,001 | 0,000 | 0,022 |
| 286 | ОСБ №9040/0814,г. Королев, пр.Королева,11(встр),п.II | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,002 |
| 287 | ОСБ №9040/0814,г. Королев, пр.Королева,11(г. Королев, пр.),п.II | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 290 | Офис,пр-д Циолковского,2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 291 | Офис,пр-д Циолковского,2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 292 | Офис,пр-д Циолковского,2,пом.3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 293 | Офис,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 294 | Офис,г. Королев, пр.Королева,3д | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 295 | Офис,г. Королев, пр.Королева,8,пом.108 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 296 | Офис,г. Королев, ул.50 лет ВЛКСМ,2а(встр) | 0,014 | 0,002 | 0,000 | 0,016 |
| 297 | Офис,г. Королев, ул.50 лет ВЛКСМ,2а(пристр) | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 299 | Офис,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16 п.1 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 300 | Офис,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2,вст.8эт. | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 301 | Офис,г. Королев, ул.Суворова,16 | 0,039 | 0,001 | 0,000 | 0,040 |
| 303 | Офис,г. Королев, ул.Суворова,19,стр.1 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 304 | Офис,г. Королев, ул.Суворова,у д.20 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 305 | Офис1,Октябрьский б-р,3,пом.1 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 306 | Офис2,Октябрьский б-р,3,пом.2 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 307 | Офис3,Октябрьский б-р,3,пом.3 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 308 | Офис3,Октябрьский б-р,3,пом.3 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 310 | Офис4,Октябрьский б-р,3,пом.4 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 312 | Офис5,Октябрьский б-р,3,пом.5 | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,008 |
| 313 | Офис6,Октябрьский б-р,3,пом.6 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 315 | Офисные пом-ия,г. Королев, ул.Исаева,7 | 0,052 | 0,002 | 0,000 | 0,054 |
| 317 | Офисные пом-ия,г. Королев, ул.Исаева,9 | 0,038 | 0,001 | 0,000 | 0,039 |
| 318 | Офисы,Сосновая аллея,6 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 321 | Офисы,г. Королев, ул.Исаева,3б,к.1,пом.2,3,5,6(от.) | 0,028 | 0,001 | 0,000 | 0,029 |
| 323 | Офисы,г. Королев, ул.Исаева,3б,к.2,пом.1,2,3(от) | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 324 | ОФисы,г. Королев, ул.Маяковского,4 | 0,022 | 0,001 | 0,044 | 0,067 |
| 326 | Парикмах.,пр-д Циолковского,2,п.6(от) | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,004 |
| 327 | Парикмахерская,г. Королев, ул.Исаева,2а | 0,017 | 0,001 | 0,000 | 0,018 |
| 329 | Парикмахерская,г. Королев, ул.Исаева,3б,к.1,п.4(от.) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 330 | Пенсионный фонд,г. Королев, ул.Суворова,19а | 0,211 | 0,009 | 0,000 | 0,220 |
| 331 | Пигарева Н.И.,г. Королев, ул.Пушкинская,13 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 332 | Пом,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,2(вст.2,16,17,18эт) | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 333 | Пом,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,4,вст.15эт. | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 334 | Пом,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2(вст.4эт) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 335 | Пом,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2(вст11,12эт) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 336 | Пом,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4(вст.16эт) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 337 | Пом,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4,вст.13эт.(Жаринов | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 338 | Пом,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4,вст.6эт. | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 340 | Пом.ТСЖ,пр-д Циолковского,2(от) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 341 | Помещение,пр-д Циолковского,4 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 342 | Помещение,г. Королев, пр.Королева,11,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 343 | Прусенко С.А.,г. Королев, ул.Пушкинская,13 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 344 | Радиоузел,г. Королев, пр.Королева,1(встр) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 345 | Развитие,г. Королев, ул.С.Ванцетти,9 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 346 | Ресторан,г. Королев, ул.С.Ванцетти,34в | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 347 | РКЦ,г. Королев, ул.С.Ванцетти,32б | 0,118 | 0,002 | 0,089 | 0,210 |
| 348 | Ровно,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16(пристр) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 349 | Ростуримпекс,г. Королев, пр.Королева,1 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 350 | РЦ-6,г. Королев, ул.С.Ванцетти,9 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 351 | Саркисян Н.Г.,г. Королев, пр.Королева,9 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 352 | Саркисян,г. Королев, пр.Королева,11 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 353 | Синотов А.Н,г. Королев, ул.Исаева,2(пож.пер) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 354 | Служебное помещение,г. Королев, пр.Королева,16/5 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 356 | Сосны-М,г. Королев, ул.Исаева,2(от) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 357 | Сосны-М,г. Королев, ул.Исаева,2/30 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 358 | Спортшкола,г. Королев, пр.Королева,1а | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 359 | Станция перекачки(стр.6),г. Королев, ул.Цветаевой,5 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 361 | Стоматология,пр-д Циолковского,2(от) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 362 | Стр-во ж/дома,г. Королев, пр.Королева,5д | 0,597 | 0,003 | 0,387 | 0,986 |
| 363 | Стр. ж/д,Октябрьский б-р,5 | 0,738 | 0,000 | 0,000 | 0,738 |
| 364 | Супермаркет,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,068 | 0,006 | 0,000 | 0,074 |
| 390 | ТО-6,г. Королев, ул.С.Ванцетти,9 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 391 | Торг.-оф-ный центр,Пушкинская,17(обогрев | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 392 | Торг.комплекс,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,6а | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,133 |
| 393 | Торг.комплекс,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,6е | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,133 |
| 394 | Торгово-офисный центр,г. Королев, ул.Пушкинская,17 | 0,125 | 0,005 | 0,458 | 0,588 |
| 395 | Торговый центр,г. Королев, пр.Королева,6г | 0,364 | 0,092 | 0,585 | 1,040 |
| 396 | ТПФ "ЮССА",г. Королев, пр.Королева,28 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 397 | Трансагентство,г. Королев, пр.Королева,11(пристр) | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 398 | Тюляков ИА,г. Королев, пр.Королева,11 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 399 | УПП №4,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,9 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 400 | УПП №5,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16(встр) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 401 | УПП №6,г. Королев, ул.Исаева,3,кв.2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 403 | Управление статист.,г. Королев, ул.Исаева,2(от) | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 404 | ФОК,г. Королев, пр.Королева,14б | 0,073 | 0,021 | 0,000 | 0,094 |
| 405 | ЦВР"Дружба",г. Королев, пр.Королева,14/б | 0,034 | 0,000 | 0,092 | 0,126 |
| 406 | Центр сертификации,г. Королев, ул.Дзержинского,3/2 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 407 | Центр.город.библ.,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,4(от) | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 409 | Центр.дет.библи.,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 410 | Цыганкова В.И.,г. Королев, пр. Королева, 1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 411 | Шевчук Г.А.,г. Королев, ул.Исаева,2,п.2(от) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 412 | Школа N10,г. Королев, ул.Дзержинского,5 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,318 |
| 413 | Школа N16,г. Королев, ул.С.Ванцетти,5а | 0,509 | 0,020 | 0,172 | 0,701 |
| 414 | Школа N17,бассейн,г. Королев, ул.С.Ванцетти,28 | 0,046 | 0,015 | 0,211 | 0,272 |
| 415 | Школа N17,г. Королев, ул.С.Ванцетти,28 | 0,728 | 0,035 | 0,000 | 0,763 |
| 416 | Школа N5,Октябрьский б-р,33 | 0,328 | 0,025 | 0,000 | 0,353 |
| 417 | Школа гарм.развития,г. Королев, ул.С.Ванцетти,28 | 0,005 | 0,003 | 0,000 | 0,008 |
| 419 | Школа искусств,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2(от) | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 421 | Энергия-сервис,г. Королев, ул.Суворова,17 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 422 | Юнош.библ-ка,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,5/16 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 423 | Автомойка,г. Королев, пр.Королева,20 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 424 | Агентство,г. Королев, пр.Королева,14 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 425 | Адм.здание,г. Королев, пр.Королева,5в | 0,070 | 0,001 | 0,000 | 0,071 |
| 426 | АДОУ N35"Эврика",г. Королев, пр.Королева,4б | 0,210 | 0,017 | 0,030 | 0,256 |
| 427 | Аптека,г. Королев, пр.Королева,4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 428 | Архитект.управление,г. Королев, ул.С.Ванцетти,4а | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,035 |
| 429 | АТС-511,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,13а | 0,539 | 0,003 | 0,000 | 0,542 |
| 431 | Базаева Е.В.,г. Королев, ул.Исаева,6 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 432 | Банк"ТРАСТ",г. Королев, пр.Королева,28а,пом.4 | 0,070 | 0,001 | 0,074 | 0,144 |
| 434 | Банк,пр-д Циолковского,2,пом.1 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 435 | Банк,пр-д Циолковского,2,пом.2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 436 | Бойлерная-прач.(стр.5),г. Королев, ул.Цветаевой,5 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 437 | Бытовой корпус,г. Королев, пр.Королева,7г | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 438 | ВНС-1,г. Королев, пр.Королева,12б | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 439 | ВНС-14 ЦТП-13,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,10д,п.1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 440 | ВНС-15 ЦТП-12,пр-д Циолковского,6б,п.1 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 441 | ВНС-17 ЦТП-14,г. Королев, ул.Суворова,18а,п.2 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 442 | ВНС-2,г. Королев, пр.Королева,9д | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 443 | ВНС-28,г. Королев, ул.Маяковского,18Д,стр.1п.1 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 444 | ВНС-29 ЦТП-26,г. Королев, пр.Королева,3е п.2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 445 | ВНС-3,г. Королев, ул.С.Ванцетти,34в | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 446 | ВНС-33, ЦТП-29,г. Королев, ул.Исаева,7а,п.2 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 448 | Все краны,г. Королев, ул.Исаева,2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 449 | Газпром,г. Королев, ул.С.Ванцетти,18б | 0,122 | 0,004 | 0,102 | 0,228 |
| 450 | Гараж(офисы),г. Королев, ул.С.Ванцетти,1 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 451 | Гараж(стр.4),г. Королев, ул.Цветаевой,5 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 452 | Гк обр-ния,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4,вст.3эт. | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 453 | ГК образования,г. Королев, ул.Исаева,2/30 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 |
| 454 | ГК образования,г. Королев, ул.Исаева,2/30 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 455 | Гранд-Строй-Инвест,г. Королев, пр.Королева,9 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 456 | Дебют,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16(прист) | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 457 | Диспетч.служба,г. Королев, ул.50лет ВЛКСМ,5/16 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 459 | Дом быта,г. Королев, ул.Исаева,2а | 0,088 | 0,007 | 0,000 | 0,095 |
| 460 | ДСК Недвижимость,г. Королев, пр.Королева,18/6 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 462 | ДСТК,г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,2(вст.7эт) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 463 | ДЮСК"Арена",г. Королев, ул.50летия ВЛКСМ,4(вст.7эт) | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 464 | ДЮТ,г. Королев, ул.С.Ванцетти,2а | 0,166 | 0,003 | 0,000 | 0,168 |

Котельная «Самаровка» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Самаровка, дом 1, обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 167,7 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 167,7 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 155,564 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  ул. Подлесная, Полевой пр-д, пр-д Макаренко, пр. Космонавтов, ул. Баумана, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Декабристов, уд. Дзержинского, ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Матросова, ул. Спартаковская, ул. Стадионная, ул. Строителей, ул. Урицкого, ул. Чехова.

Для определения зоны действия Котельной «Самаровка» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Зона действия Котельной «Самаровка»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев ул.Подлесная,11 | 0,170 | 0,067 | 0,000 | 0,237 |
| 2 | г. Королев ,Полевой пр-д,12 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,212 |
| 3 | г. Королев ,Полевой пр-д,6 | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,181 |
| 4 | г. Королев ,Полевой пр-д,8 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,205 |
| 5 | г. Королев ,пр-д Макаренко,1 | 1,632 | 1,336 | 0,000 | 2,968 |
| 6 | г. Королев ,пр-д Макаренко,10 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| 7 | г. Королев ,пр-д Макаренко,12 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,148 |
| 8 | г. Королев ,пр-д Макаренко,12а | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 |
| 9 | г. Королев ,пр-д Макаренко,14/16 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 |
| 10 | г. Королев ,пр-д Макаренко,3 | 0,570 | 0,660 | 0,000 | 1,230 |
| 11 | г. Королев ,пр-д Макаренко,6 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| 12 | г. Королев ,пр-д Макаренко,6а | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,154 |
| 13 | г. Королев ,пр-д Макаренко,6б | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,127 |
| 14 | г. Королев ,пр-д Макаренко,8 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 |
| 15 | г. Королев ,пр-д Макаренко,8а | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,158 |
| 16 | г. Королев ,пр.Космонавтов,1 | 0,483 | 0,268 | 0,000 | 0,751 |
| 17 | г. Королев ,пр.Космонавтов,10 | 0,441 | 0,322 | 0,000 | 0,763 |
| 18 | г. Королев ,пр.Космонавтов,11 | 1,437 | 0,733 | 0,000 | 2,170 |
| 19 | г. Королев ,пр.Космонавтов,12 | 0,981 | 0,592 | 0,000 | 1,573 |
| 20 | г. Королев ,пр.Космонавтов,13 | 0,701 | 0,422 | 0,000 | 1,123 |
| 21 | г. Королев ,пр.Космонавтов,14 | 1,224 | 0,727 | 0,000 | 1,951 |
| 22 | г. Королев ,пр.Космонавтов,16 | 0,441 | 0,331 | 0,000 | 0,772 |
| 23 | г. Королев ,пр.Космонавтов,16а | 0,790 | 0,512 | 0,000 | 1,302 |
| 24 | г. Королев ,пр.Космонавтов,17 | 0,505 | 0,374 | 0,000 | 0,880 |
| 25 | г. Королев ,пр.Космонавтов,19 | 0,505 | 0,367 | 0,000 | 0,872 |
| 26 | г. Королев ,пр.Космонавтов,1а | 0,308 | 0,368 | 0,000 | 0,676 |
| 27 | г. Королев ,пр.Космонавтов,1б | 0,471 | 0,577 | 0,000 | 1,048 |
| 28 | г. Королев ,пр.Космонавтов,2 | 0,993 | 0,600 | 0,000 | 1,593 |
| 29 | г. Королев ,пр.Космонавтов,20/35 | 1,872 | 0,999 | 0,000 | 2,871 |
| 30 | г. Королев ,пр.Космонавтов,21 | 0,459 | 0,354 | 0,000 | 0,813 |
| 31 | г. Королев ,пр.Космонавтов,22/10 | 1,638 | 1,222 | 0,000 | 2,860 |
| 32 | г. Королев ,пр.Космонавтов,23/37 | 0,531 | 0,329 | 0,000 | 0,860 |
| 33 | г. Королев ,пр.Космонавтов,24 от | 0,488 | 0,351 | 0,000 | 0,839 |
| 34 | г. Королев ,пр.Космонавтов,26 | 0,993 | 0,646 | 0,000 | 1,639 |
| 35 | г. Королев ,пр.Космонавтов,27 | 1,047 | 0,597 | 0,000 | 1,644 |
| 36 | г. Королев ,пр.Космонавтов,27а | 0,798 | 0,409 | 0,000 | 1,207 |
| 37 | г. Королев ,пр.Космонавтов,28 | 0,611 | 0,416 | 0,000 | 1,027 |
| 38 | г. Королев ,пр.Космонавтов,29/12 | 0,270 | 0,268 | 0,000 | 0,538 |
| 39 | г. Королев ,пр.Космонавтов,29/12,к.1 | 0,442 | 0,410 | 0,000 | 0,852 |
| 40 | г. Королев ,пр.Космонавтов,2а | 0,370 | 0,311 | 0,000 | 0,681 |
| 41 | г. Королев ,пр.Космонавтов,2б | 0,623 | 0,380 | 0,000 | 1,003 |
| 42 | г. Королев ,пр.Космонавтов,3 | 0,417 | 0,348 | 0,000 | 0,765 |
| 43 | г. Королев ,пр.Космонавтов,30 | 1,639 | 0,890 | 0,000 | 2,529 |
| 44 | г. Королев ,пр.Космонавтов,31 | 0,864 | 0,568 | 0,000 | 1,432 |
| 45 | г. Королев ,пр.Космонавтов,32 | 0,510 | 0,369 | 0,000 | 0,879 |
| 46 | г. Королев ,пр.Космонавтов,33 | 0,665 | 0,456 | 0,000 | 1,121 |
| 47 | г. Королев ,пр.Космонавтов,33а | 0,757 | 0,437 | 0,000 | 1,193 |
| 48 | г. Королев ,пр.Космонавтов,33б | 0,763 | 0,462 | 0,000 | 1,225 |
| 49 | г. Королев ,пр.Космонавтов,34 | 0,993 | 0,635 | 0,000 | 1,628 |
| 50 | г. Королев ,пр.Космонавтов,35 | 0,863 | 0,562 | 0,000 | 1,425 |
| 51 | г. Королев ,пр.Космонавтов,35а | 0,353 | 0,335 | 0,000 | 0,688 |
| 52 | г. Королев ,пр.Космонавтов,36 | 0,524 | 0,367 | 0,000 | 0,891 |
| 53 | г. Королев ,пр.Космонавтов,37 | 0,742 | 0,416 | 0,000 | 1,158 |
| 54 | г. Королев ,пр.Космонавтов,37а | 0,756 | 0,489 | 0,000 | 1,245 |
| 55 | г. Королев ,пр.Космонавтов,38 | 1,847 | 1,001 | 0,000 | 2,848 |
| 56 | г. Королев ,пр.Космонавтов,39 | 0,857 | 0,573 | 0,000 | 1,430 |
| 57 | г. Королев ,пр.Космонавтов,39а | 0,346 | 0,316 | 0,000 | 0,662 |
| 58 | г. Королев ,пр.Космонавтов,3а | 0,330 | 0,311 | 0,000 | 0,641 |
| 59 | г. Королев ,пр.Космонавтов,4 | 0,259 | 0,244 | 0,000 | 0,503 |
| 60 | г. Королев ,пр.Космонавтов,40 | 0,970 | 0,614 | 0,000 | 1,584 |
| 61 | г. Королев ,пр.Космонавтов,41,к.1 | 0,623 | 0,407 | 0,000 | 1,030 |
| 62 | г. Королев ,пр.Космонавтов,41а | 0,756 | 0,493 | 0,000 | 1,249 |
| 63 | г. Королев ,пр.Космонавтов,42 | 0,375 | 0,284 | 0,000 | 0,659 |
| 64 | г. Королев ,пр.Космонавтов,43 | 0,865 | 0,578 | 0,000 | 1,443 |
| 65 | г. Королев ,пр.Космонавтов,44 | 0,864 | 0,547 | 0,000 | 1,412 |
| 66 | г. Королев ,пр.Космонавтов,45 | 0,346 | 0,318 | 0,000 | 0,664 |
| 67 | г. Королев ,пр.Космонавтов,4а | 0,324 | 0,231 | 0,000 | 0,555 |
| 68 | г. Королев ,пр.Космонавтов,4б | 0,432 | 0,320 | 0,000 | 0,752 |
| 69 | г. Королев ,пр.Космонавтов,5 | 0,526 | 0,353 | 0,000 | 0,879 |
| 70 | г. Королев ,пр.Космонавтов,6 | 0,993 | 0,635 | 0,000 | 1,628 |
| 71 | г. Королев ,пр.Космонавтов,8 | 0,370 | 0,341 | 0,000 | 0,711 |
| 72 | г. Королев ,пр.Космонавтов,8а | 0,623 | 0,415 | 0,000 | 1,038 |
| 73 | г. Королев ,пр.Космонавтов,8б | 0,259 | 0,235 | 0,000 | 0,494 |
| 74 | г. Королев ,пр.Космонавтов,8в | 0,259 | 0,240 | 0,000 | 0,499 |
| 75 | г. Королев ,пр.Космонавтов,9 | 0,715 | 0,416 | 0,000 | 1,131 |
| 76 | г. Королев ,ул.Баумана,5 | 0,368 | 0,303 | 0,000 | 0,671 |
| 77 | г. Королев ,ул.Баумана,7 | 0,459 | 0,204 | 0,000 | 0,663 |
| 78 | г. Королев ,ул.Горького,1 | 0,613 | 0,529 | 0,000 | 1,141 |
| 79 | г. Королев ,ул.Горького,12 | 1,046 | 0,729 | 0,000 | 1,775 |
| 80 | г. Королев ,ул.Горького,12а | 0,708 | 0,388 | 0,000 | 1,096 |
| 81 | г. Королев ,ул.Горького,12б | 1,175 | 0,547 | 0,000 | 1,722 |
| 82 | г. Королев ,ул.Горького,14 от | 1,474 | 0,835 | 0,000 | 2,309 |
| 83 | г. Королев ,ул.Горького,14а от | 0,378 | 0,269 | 0,000 | 0,647 |
| 84 | г. Королев ,ул.Горького,14б | 1,694 | 0,982 | 0,000 | 2,677 |
| 85 | г. Королев ,ул.Горького,16 | 1,157 | 0,962 | 0,000 | 2,119 |
| 86 | г. Королев ,ул.Горького,16а | 0,339 | 0,376 | 0,000 | 0,715 |
| 87 | г. Королев ,ул.Горького,16б | 0,493 | 0,516 | 0,000 | 1,009 |
| 88 | г. Королев ,ул.Горького,16в | 0,353 | 0,321 | 0,000 | 0,674 |
| 89 | г. Королев ,ул.Горького,16г | 0,353 | 0,322 | 0,000 | 0,675 |
| 90 | г. Королев ,ул.Горького,25 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |
| 91 | г. Королев ,ул.Горького,25а | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |
| 92 | г. Королев ,ул.Горького,25б | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 93 | г. Королев ,ул.Горького,27 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 |
| 94 | г. Королев ,ул.Горького,29 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,168 |
| 95 | г. Королев ,ул.Горького,3 | 1,477 | 1,102 | 0,000 | 2,579 |
| 96 | г. Королев ,ул.Горького,33 | 0,143 | 0,078 | 0,000 | 0,221 |
| 97 | г. Королев ,ул.Горького,33а | 1,007 | 0,509 | 0,000 | 1,516 |
| 98 | г. Королев ,ул.Горького,39 | 0,762 | 0,453 | 0,000 | 1,215 |
| 99 | г. Королев ,ул.Горького,4 | 0,618 | 0,692 | 0,000 | 1,310 |
| 100 | г. Королев ,ул.Горького,41 | 0,397 | 0,454 | 0,000 | 0,851 |
| 101 | г. Королев ,ул.Горького,43 | 0,574 | 0,622 | 0,000 | 1,196 |
| 102 | г. Королев ,ул.Горького,43а | 0,284 | 0,266 | 0,000 | 0,550 |
| 103 | г. Королев ,ул.Горького,45 | 0,446 | 0,406 | 0,000 | 0,852 |
| 104 | г. Королев ,ул.Горького,4б | 0,275 | 0,278 | 0,000 | 0,553 |
| 105 | г. Королев ,ул.Горького,4в | 0,278 | 0,240 | 0,000 | 0,518 |
| 106 | г. Королев ,ул.Горького,4г | 0,200 | 0,281 | 0,000 | 0,481 |
| 107 | г. Королев ,ул.Горького,6 | 0,702 | 0,715 | 0,000 | 1,417 |
| 108 | г. Королев ,ул.Горького,62а | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 109 | г. Королев ,ул.Горького,6а | 0,668 | 0,697 | 0,000 | 1,365 |
| 110 | г. Королев ,ул.Горького,6б | 0,459 | 0,515 | 0,000 | 0,974 |
| 111 | г. Королев ,ул.Горького,6в | 0,419 | 0,396 | 0,000 | 0,815 |
| 112 | г. Королев ,ул.Гражданская,1 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| 113 | г. Королев ,ул.Декабристов, 6/8 | 1,397 | 0,002 | 0,000 | 1,399 |
| 114 | г. Королев ,ул.Декабристов,18 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| 115 | г. Королев ,ул.Декабристов,20 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
| 116 | г. Королев ,ул.Декабристов,8 | 1,252 | 1,138 | 0,000 | 2,390 |
| 117 | г. Королев ,ул.Дзержинского,15 | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,246 |
| 118 | г. Королев ,ул.Дзержинского,15а | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| 119 | г. Королев ,ул.Дзержинского,25 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 120 | г. Королев ,ул.Дзержинского,28/2 | 0,111 | 0,112 | 0,000 | 0,223 |
| 121 | г. Королев ,ул.Дзержинского,30/1 | 0,160 | 0,145 | 0,000 | 0,305 |
| 122 | г. Королев ,ул.Дзержинского,30А | 0,284 | 0,077 | 0,000 | 0,361 |
| 123 | г. Королев ,ул.Дзержинского,32 | 0,157 | 0,127 | 0,000 | 0,284 |
| 124 | г. Королев ,ул.Исаева,10 | 0,216 | 0,150 | 0,000 | 0,366 |
| 125 | г. Королев ,ул.Исаева,12/2 | 0,375 | 0,395 | 0,000 | 0,770 |
| 126 | г. Королев ,ул.Исаева,8 | 0,783 | 0,489 | 0,000 | 1,272 |
| 127 | г. Королев ,ул.Кооперативная,14 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| 128 | г. Королев ,ул.Кооперативная,16/2 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 |
| 129 | г. Королев ,ул.Матросова,1/6 | 0,648 | 0,452 | 0,000 | 1,100 |
| 130 | г. Королев ,ул.Подлесная,1а | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 131 | г. Королев ,ул.Подлесная,2 | 1,208 | 0,600 | 0,000 | 1,808 |
| 132 | г. Королев ,ул.Подлесная,3а | 0,022 | 0,002 | 0,000 | 0,024 |
| 133 | г. Королев ,ул.Подлесная,3б | 0,016 | 0,005 | 0,000 | 0,021 |
| 134 | г. Королев ,ул.Спартаковская,15 | 0,765 | 0,307 | 0,000 | 1,072 |
| 135 | г. Королев ,ул.Стадионная,2 | 0,035 | 0,033 | 0,000 | 0,068 |
| 136 | г. Королев ,ул.Стадионная,2а | 0,651 | 0,483 | 0,000 | 1,134 |
| 137 | г. Королев ,ул.Стадионная,4 | 0,199 | 0,227 | 0,000 | 0,426 |
| 138 | г. Королев ,ул.Стадионная,5 | 0,403 | 0,360 | 0,000 | 0,763 |
| 139 | г. Королев ,ул.Стадионная,8 | 0,205 | 0,268 | 0,000 | 0,472 |
| 140 | г. Королев ,ул.Строителей,11 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 141 | г. Королев ,ул.Строителей,13 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| 142 | г. Королев ,ул.Строителей,17 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,219 |
| 143 | г. Королев ,ул.Строителей,19 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
| 144 | г. Королев ,ул.Строителей,9 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,188 |
| 145 | г. Королев ,ул.Урицкого,10 | 0,890 | 0,503 | 0,000 | 1,392 |
| 146 | г. Королев ,ул.Чехова,13 | 0,809 | 0,474 | 0,000 | 1,284 |
| 147 | ЖЭУ-1 г. Королев, ул.Горького,29 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 148 | Звёздный г. Королев, ул.Силикатная,11 | 0,670 | 0,004 | 0,557 | 1,230 |
| 149 | Каскад г. Королев, ул.Горького,43 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 150 | Кафе,пр.Космонавтов,2а | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 0,014 |
| 151 | КИО,пр.Космонавтов,1б | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 152 | КИО,пр.Космонавтов,35 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 153 | Компания СВЕ(лит.Д) г. Королев, ул.Горького,6а | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 154 | Кор.пох.дом г. Королев, ул.Сталин.битвы,13 | 0,023 | 0,002 | 0,031 | 0,055 |
| 155 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,17 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 156 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,19 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 157 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,1б | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 158 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,20/35 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 159 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,24 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 160 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,32 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 161 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,40 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 162 | Королев-лифт,пр.Космонавтов,4б | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 163 | Королев-лифт г. Королев, ул.Горького,14а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 164 | Корпус проф.ремонта г. Королев, ул.Силикатная,2 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,205 |
| 165 | Лифтерная ЖЭУ-1,Горького,1,кв.43 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 166 | Лифтерная ЖЭУ-1,Горького,6,кв.109 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 167 | Лифтерная(АДС),пр.Космонавтов,30б,к.3 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 168 | Лифтерная,пр.Космонавтов,37а,п.1,2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 169 | Лифтерная г. Королев, ул.Горького,14 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 170 | Лифтерная г. Королев, ул.Горького,16,к.2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 171 | Лицей 19 г. Королев, ул.Строителей,13а | 0,083 | 0,008 | 0,000 | 0,091 |
| 172 | Лицей N19(кухня),пр-д Макаренко,10а | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 0,013 |
| 173 | Лицей N19(переход),пр-д Макаренко,10а | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 174 | Лицей N19,пр-д Макаренко,10а | 0,125 | 0,010 | 0,000 | 0,135 |
| 175 | Маг."Автозапчасти" г. Королев, ул.Горького,6а | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 176 | Маг.кафе г. Королев, ул.Горького,6а литБ | 0,011 | 0,002 | 0,000 | 0,013 |
| 177 | Маг.прод.од,ул,Горького,6а,лит.Д | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,007 |
| 178 | Маг.прод.ул.Горького,6а,Парам.лит.Д | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 179 | Маг.хозтовары г. Королев, ул.Горького,6а,лит А | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 180 | Магазин-кафе г. Королев, ул.Декабристов,22 | 0,032 | 0,006 | 0,000 | 0,037 |
| 181 | Магазин-склад г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 182 | Магазин продукты г. Королев, ул.Нахимова,19 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 183 | Магазин хозтовары г. Королев, ул.Дзержинского,23/2 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
| 184 | Магазин"Полюшко",пр.Космонавтов,36а | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 185 | Магазин,пр-т Космонавтов, 36б | 0,049 | 0,001 | 0,000 | 0,050 |
| 186 | Магазин,пр-т Космонавтов,23А | 0,111 | 0,136 | 0,113 | 0,360 |
| 187 | Магазин,пр.Космон.,12а,стр.2 | 0,041 | 0,001 | 0,194 | 0,236 |
| 188 | Магазин,пр.Космон.,12в(пристр.1) | 0,060 | 0,003 | 0,159 | 0,222 |
| 189 | Магазин,пр.Космонавтов,12а | 0,422 | 0,040 | 0,038 | 0,500 |
| 190 | Магазин,пр.Космонавтов,23/37 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 191 | Магазин,пр.Космонавтов,26а | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 192 | Магазин,пр.Космонавтов,39 | 0,018 | 0,003 | 0,000 | 0,021 |
| 193 | Магазин,пр.Космонавтов,40а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 194 | Магазин г. Королев, ул.Горького,14г | 0,041 | 0,009 | 0,000 | 0,049 |
| 195 | Магазин г. Королев, ул.Горького,27(встр) | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 196 | Магазин г. Королев, ул.Горького,27(пристр) | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 197 | Магазин г. Королев, ул.Горького,29б | 0,043 | 0,001 | 0,000 | 0,044 |
| 198 | Магазин г. Королев, ул.Горького,2а | 0,027 | 0,002 | 0,000 | 0,029 |
| 199 | Магазин г. Королев, ул.Декабристов,20 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 200 | Магазин г. Королев, ул.Исаева,6а | 0,107 | 0,005 | 0,000 | 0,112 |
| 201 | Магазин г. Королев, ул.Строителей,15 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 202 | Маст,склад,пр.Космонавтов,41а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 203 | Маст.РУ-11,пр.Космонавтов,43 п.3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 204 | Мастерск.РУ-10,пр.Космонавтов,40,кв.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 205 | Мастерск.РУ-11,пр.Космонавтов,33б,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 206 | Мастерская г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
| 207 | Мастерская г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 208 | Мастерские ЖЭУ-1 г. Королев, ул.Горького,3 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 209 | Мастерские РУ-10,пр.Космонавтов,30б,к.1 | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,034 |
| 210 | Мастерские РУ-11,пр.Космонавтов,31,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 211 | Мастерские РУ-11 г. Королев, ул.Горького,14,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 212 | Мастерские РУ-11 г. Королев, ул.Горького,16б,п.1 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 213 | Мастерские РУ-7 г. Королев, ул.Горького,39 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 214 | Мастерские РУ-7 г. Королев, ул.Горького,41,кв.1а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 215 | Мастерские г. Королев, ул.Дзержинского,29 | 0,060 | 0,001 | 0,000 | 0,061 |
| 216 | МБДОУ N10,бассейн,пр.Космонавтов,34а | 0,023 | 0,006 | 0,048 | 0,077 |
| 217 | МБДОУ N10,ясли-сад,пр.Космонавтов,34а | 0,132 | 0,024 | 0,053 | 0,209 |
| 218 | МБДОУ N13,пр.Космонавтов,6б | 0,204 | 0,024 | 0,071 | 0,299 |
| 219 | МБДОУ N34 г. Королев, ул.Кооперативная,13а | 0,087 | 0,009 | 0,000 | 0,096 |
| 220 | МБДОУ N36,бассейн,пр.Космонавтов,31а | 0,002 | 0,006 | 0,036 | 0,045 |
| 221 | МБДОУ N36,пр.Космонавтов, 31а | 0,093 | 0,014 | 0,005 | 0,112 |
| 222 | МБДОУ N36,пр.Космонавтов,31а(сушилка) | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 223 | МБДОУ N36,пристр.,пр.Космонавтов,31а | 0,004 | 0,000 | 0,102 | 0,106 |
| 224 | Мед.центр гирудотерапии г. Королев, ул.Горького,16 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 225 | Мишко О.К.,пр.Космонавтов,44 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 226 | Нац.банк.пр.Космонавтов,39 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 227 | Нежилое здание,Полевой пр-д,4а | 0,064 | 0,006 | 0,000 | 0,070 |
| 228 | Нежилое здание г. Королев, ул.Исаева,8 | 0,042 | 0,001 | 0,000 | 0,043 |
| 229 | Обслуживающий персонал,пр.Космонавтов,13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 230 | Обслуживающий персонал г. Королев, ул.Урицкого,10 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 231 | Общежитие г. Королев, ул.Силикатная,1 | 0,026 | 0,013 | 0,000 | 0,039 |
| 232 | Общежитие г. Королев, ул.Стадионная,6 | 0,169 | 0,039 | 0,000 | 0,208 |
| 233 | Обществ.-деловой ц.,пр.Космон.,20а | 0,513 | 0,010 | 0,000 | 0,523 |
| 234 | ООО"Ниневия" г. Королев, ул.Горького,6а | 0,017 | 0,001 | 0,000 | 0,018 |
| 235 | ОПС Королев-10 г. Королев, ул.Горького,2а | 0,049 | 0,001 | 0,000 | 0,050 |
| 236 | ОПС Королев-5 г. Королев, ул.Кооперативная,8а | 0,019 | 0,001 | 0,000 | 0,020 |
| 237 | Оптика,пр.Космонавтов,18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 238 | ОСБ №9040/0802 г. Королев, ул.Горького,2а | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,016 |
| 239 | ОСБ,пр.Космонавтов,6а | 0,200 | 0,005 | 0,407 | 0,612 |
| 240 | ОУС,пр.Космонавтов,у д.16а | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 241 | Офис Собинбанка г. Королев, ул.Горького,12а | 0,056 | 0,002 | 0,163 | 0,221 |
| 242 | ОФис,Полевой пр-д,4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 243 | Офис,пр.Космонавтов,3Б | 0,050 | 0,001 | 0,000 | 0,051 |
| 244 | Офис,пр.Космонавтов,43Б | 0,045 | 0,002 | 0,055 | 0,103 |
| 245 | Офис г. Королев, ул.Горького,25а | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 246 | Офис г. Королев, ул.Дзержинского,27 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 247 | Офис г. Королев, ул.Дзержинского,3/2 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 248 | Офис г. Королев, ул.Стадионная,7 | 0,050 | 0,002 | 0,000 | 0,052 |
| 249 | Офисные пом-ия,пр.Космонавтов,1 | 0,037 | 0,002 | 0,000 | 0,039 |
| 250 | Офисные пом-ия,пр.Космонавтов,27 | 0,082 | 0,004 | 0,000 | 0,086 |
| 251 | Офисные пом-ия,пр.Космонавтов,27 | 0,037 | 0,001 | 0,000 | 0,038 |
| 252 | Офисные пом-ия г. Королев, ул.Горького,12 | 0,083 | 0,002 | 0,000 | 0,085 |
| 253 | Офисные пом-ия г. Королев, ул.Горького,33а, | 0,053 | 0,003 | 0,000 | 0,056 |
| 254 | Офисные пом-ия г. Королев, ул.Исаева,8 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 255 | Офисы,пр.Космонавтов,29/12,к.1 | 0,060 | 0,002 | 0,000 | 0,062 |
| 256 | Офисы,пр.Космонавтов,33,к.1 | 0,058 | 0,002 | 0,000 | 0,060 |
| 257 | Офисы,пр.Космонавтов,37,к.1 | 0,074 | 0,004 | 0,000 | 0,078 |
| 258 | Офисы,пр.Космонавтов,37,к.2 | 0,023 | 0,002 | 0,000 | 0,025 |
| 259 | Офисы,пр.Космонавтов,3а | 0,019 | 0,002 | 0,000 | 0,021 |
| 260 | Пансионат г. Королев, ул.Подлесная,13 | 0,289 | 0,027 | 0,000 | 0,316 |
| 261 | Парикм г. Королев, ул.Горького,6а,Позд.ЛЕ | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 262 | Парикмахерская г. Королев, ул.Дзержинского,15 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 263 | Пиццерия,пр.Космонавтов,26а | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 0,014 |
| 264 | Площадка "Б", проходная, ул.Силикатная,4 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 265 | Площадка "Б",стр.ж/д, ул.Силикатная,4 | 1,052 | 0,000 | 0,000 | 1,052 |
| 266 | Автостоянка г. Королев, ул.Горького,14г | 0,013 | 0,001 | 0,000 | 0,014 |
| 267 | Пом г. Королев, ул.Горького,2а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 268 | Пом. I,пр.Космонавтов,30б | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 269 | Пом. III,пр.Космонавтов,30б | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 270 | Пом. VIII,пр.Космонавтов,30б | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 271 | Пом.IV,пр.Космонавтов,30б | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 272 | Пом.IX,пр.Космонавтов,30б | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 273 | Пом.VI,пр.Космонавтов,30б | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 274 | Пом.VII,пр.Космонавтов,30б | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 275 | Пом.уч.бл.РУ-11 г. Королев, ул.Горького,14б,п.3 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 276 | Помещение РУ-10,пр.Космонавтов,14,п.3 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 277 | Помещение РУ-10,пр.Космонавтов,44,п.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 278 | Помещение РУ-10,пр.Космонавтов,44,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 279 | Помещение РУ-11,пр.Космонавтов,33а,п.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 280 | Помещение РУ-11,пр.Космонавтов,33а,п.2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 281 | Помещение РУ-11,пр.Космонавтов,35 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 282 | Помещение РУ-11,пр.Космонавтов,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 283 | Помещение РУ-7,пр.Космонавтов,3,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 284 | Помещение РУ-7,пр.Космонавтов,3а,п.2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 285 | Помещение РУ-7 г. Королев, ул.Горького,16,к.4,п.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 286 | Помещение РУ-7 г. Королев, ул.Горького,16,к.4.п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 287 | Помещение своб.,пр.Космонавтов,42 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 288 | Помещение,пр.Космонавтов,10 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 289 | Помещение,пр.Космонавтов,20/35 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 290 | Помещение,пр.Космонавтов,31 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 291 | Помещение г. Королев, ул.Исаева,12/2,п.1 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 292 | Похоронное бюро г. Королев, ул.Горького,64 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 293 | Прод.и пром.магазин г. Королев, ул.Дзержинского,23/2 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,125 |
| 294 | Произв.-склад.корпус г. Королев, ул.Силикатная,2 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| 295 | Произв.здание-склад г. Королев, ул.Силикатная,63 | 0,048 | 0,002 | 0,000 | 0,049 |
| 296 | Произв.корпус г. Королев, ул.Орджоникидзе,1 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 297 | Производственное здание г. Королев, ул.Силикатная,6 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 298 | Производственное здание г. Королев, ул.Силикатная,74 | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,401 |
| 299 | Производственный цех г. Королев, ул.Силикатная,74 | 0,280 | 0,009 | 0,000 | 0,289 |
| 300 | Раздевалка в гараже г. Королев, ул.Силикатная,3б | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 301 | Раздевалка РУ-11,пр.Космонавтов,39 от | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 302 | Рем.мастерские,гараж г. Королев, ул.Силикатная,2 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 303 | РКК"Энергия",пр.Космонавтов,4б | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,018 |
| 304 | РЦ-1,пр.Космонавтов,39(от) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 305 | Салон крас.POLLO,пр.Космон.,33,к.1 | 0,025 | 0,002 | 0,000 | 0,028 |
| 306 | Салон крас.POLLO,пр.Космон.33,к.1 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 307 | Саркисян г. Королев, ул.Горького,39,пом.1 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 308 | Склад-база, ул.Силикатная,72 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 |
| 309 | Склад, ул.Силикатная,65 | 0,120 | 0,000 | 0,357 | 0,477 |
| 310 | Склад,пос.Самаровка г. Королев, ул.Пограничников,61 | 0,133 | 0,001 | 0,000 | 0,134 |
| 311 | Склад,пр.Космонавтов,5,п.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 312 | Складской корпус г. Королев, ул.Силикатная,67 | 0,210 | 0,001 | 0,000 | 0,211 |
| 313 | Соц-бытовой компл.,пр.Космонавтов,у д.2а | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 |
| 314 | Спецздание,п.Самаровка | 0,075 | 0,006 | 0,000 | 0,081 |
| 315 | Спортбаза г. Королев, ул.Стадионная,1 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 316 | Спортзал г. Королев, ул.Орджоникидзе,6 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 317 | Стадион г. Королев, ул.Орджоникидзе,6 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,091 |
| 318 | Столовая г. Королев, ул.Стадионная.1 | 0,104 | 0,004 | 0,000 | 0,108 |
| 319 | Стомат.поликлиника г. Королев, ул.Горького,25а | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 320 | Стр. ДОУ, пр.Космонавтов, у д.11 | 0,067 | 0,001 | 0,000 | 0,068 |
| 321 | Стр. г. Королев г. Королев, ул.Полевая,43/12 | 0,883 | 0,000 | 0,000 | 0,883 |
| 322 | Суд-мед.эксп. г. Королев, ул.Сталингр.битвы,13 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,009 |
| 323 | Т/сети ж/д г. Королев, ул.Дзержинского,30а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 324 | Т/сети к АБК г. Королев, ул.Силикатная,65 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 325 | Т/сети к автосервису г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 326 | Т/сети к автосервису г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 327 | Т/сети к автостоянке Горьк.14Г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 328 | Т/сети к вет.лечебнице г. Королев, ул.Силикатная,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 329 | Т/сети к гаражу, п.Самаровка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 330 | Т/сети к гаражу,пр.Космонавтов,43а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 331 | Т/сети к ж/д ул.Подлесная,11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 332 | Т/сети к г. Королев у Полевой пр-д, 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 333 | Т/сети к г. Королев у Полевой пр-д,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 334 | Т/сети к магазину, ул.Горького,14г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 335 | Т/сети к магазину,пр-т Космонавтов,36б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 336 | Т/сети к магазину г. Королев, ул.Горького,29б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 337 | Т/сети к магазину г. Королев, ул.Декабристов,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 338 | Т/сети к магазину г. Королев, ул.Дзержинского,23/2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 339 | Т/сети к магазину г. Королев, ул.Исаева,6а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 340 | Т/сети к нежилому зданию,Полевой пр-д,4а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 341 | Т/сети к нежилому зданию,Полевой пр-д,4а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 342 | Т/сети к общ.делов.ц.,пр.Косм.20а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 343 | Т/сети к офису,пр.Космонавтов,3Б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 344 | Т/сети к пансионату г. Королев, ул.Подлесная,13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 345 | Т/сети к склад.корп. г. Королев, ул.Силикатная,67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 346 | Т/сети к складу-базе г. Королев, ул.Силикатная,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 347 | Т/сети к Соц-быт.компл.пр.Космон.,у д.2а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 348 | Т/сети к стр. ДОУ, пр.Космонавтов у д.11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 349 | Т/сети к стр. ж/д. г. Королев, ул.Полевая,43/12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 350 | Т/сети к торг.к."Сатурн",пр.Космон.,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 351 | Т/сети к торг.компл."Юпитер",пр.Косм.34б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 352 | Т/сети к торг.центру, ул.Горького,3а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 353 | Т/сети к ФОЦ, Горького,14Г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 354 | Т/сети общие ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 355 | Т/сети общие, ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 356 | Т/сети общие, ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 357 | Т/сети общие, ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 358 | Т/сети общие, ул.Силикатная,64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 359 | Т/сети,ж/д г. Королев, ул.Декабристов,6/8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 360 | Т/сети,к маг.,пр-т Космонавтов,23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 361 | Т/сети г. Королев, ул.Силикатная,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 362 | ТО-1,пр.Космонавтов,39 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 363 | Торг.комп."Эльдорадо",пр.Космонавтов,7г | 0,062 | 0,014 | 0,062 | 0,138 |
| 364 | Торг.комплекс "Сатурн",пр.Космон.,15 | 0,259 | 0,005 | 0,000 | 0,264 |
| 365 | Торг.комплекс "Юпитер",пр.Космон.34б | 0,312 | 0,005 | 0,000 | 0,316 |
| 366 | Торговый центр, Горького,3а | 0,057 | 0,019 | 0,140 | 0,217 |
| 367 | Торговый центр,пр.Космонавтов,27б | 0,149 | 0,032 | 0,498 | 0,679 |
| 368 | ТРИНВ,Вельвет,пр.Космонавтов,41,к.1 | 0,012 | 0,005 | 0,012 | 0,029 |
| 369 | ТРИНВ,Екимов,пр.Космонавтов,41,к.1 | 0,017 | 0,001 | 0,041 | 0,059 |
| 370 | ТРИНВ,Капустина,пр.Космонавтов,41,к.1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 371 | ТРИНВ,Перекрёсток,пр.Космонавтов,41,к.1 | 0,144 | 0,018 | 0,056 | 0,218 |
| 372 | Уварова Я.А.ул.Горького,16,к.3,пом.1 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 373 | УПП №12 г. Королев, ул.Стадионная,5 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 374 | УПП №7,пр.Космонавтов,20/35 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 375 | УПП №9,пр.Космонавтов,43 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 376 | Управление,пр.Космонавтов,30б,к.1 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 377 | Уч.кор.(без приб.учета г. Королев, ул.Стадионная,1 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 378 | Учебный корпус и сп/зал г. Королев, ул.Стадионная,1 | 0,165 | 0,011 | 0,000 | 0,177 |
| 379 | Филиал ДЮТ,Полевой пр-д,4 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 380 | Фитнес-центр,тёплые полы,пр.Косм.,1г(пр. | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| 381 | Фитнес центр,пр.Космонавтов,1г(пристр.) | 0,044 | 0,011 | 0,067 | 0,123 |
| 382 | ФОЦ Горького,14Г | 0,411 | 0,006 | 0,000 | 0,418 |
| 383 | Хозблок г. Королев, ул.Макаренко,10а | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 384 | Хозсклад г. Королев, ул.Стадионная,1 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 385 | Центр крас.(ЗАО "СТС")ул.Баумана,7 | 0,019 | 0,003 | 0,036 | 0,058 |
| 386 | Центр.телеграф,пр.Космонавтов,1а | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 387 | Центр.телеграф,пр.Космонавтов,30б,к.3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 388 | Центр.телеграф,пр.Космонавтов,31 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 389 | Школа 18,бассейн,пр.Космонавтов,37б | 0,043 | 0,009 | 0,225 | 0,276 |
| 390 | Школа N18,пр.Космонавтов,37б | 0,355 | 0,028 | 0,531 | 0,913 |
| 391 | Школа N2 г. Королев, ул.Стадионная,4а | 0,409 | 0,026 | 0,000 | 0,435 |
| 392 | Школа N20,пр.Космонавтов,5а | 0,356 | 0,023 | 0,817 | 1,196 |
| 393 | Эл.щитовая ЖЭУ-1,Горького,1,кв.43 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 394 | Эл.щитовая ЖЭУ-1,Горького,3,кв.131 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 395 | Эл.щитовая ЖЭУ-1,Горького,3,кв.323 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 396 | АБК г. Королев, ул.Силикатная,65 | 0,037 | 0,005 | 0,000 | 0,041 |
| 397 | Автолицей,пр.Космонавтов,37б | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 398 | Автомойка г. Королев, ул.Силикатная,3 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 399 | Автосервис, ул.Силикатная,64 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,127 |
| 400 | Автосервис г. Королев, ул.Нахимова,19 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 401 | Автосервис г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| 402 | Автосервис г. Королев, ул.Силикатная,64,п.1(пристр.) | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 403 | Автостоянка г. Королев, ул.Силикатная,3а | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 404 | Ад.пр.здание №2 г. Королев, ул.Стадионная,1 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 405 | Ад.пр.здание №4 г. Королев, ул.Горького,27а | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 406 | Адм.здание г. Королев, ул.Силикатная,2 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 407 | Адм.здание г. Королев, ул.Силикатная,64 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| 408 | Администр.здание г. Королев, ул.Орджоникидзе,1 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 409 | АДОУ N16,бассейн пр.Космонавтов,45б | 0,027 | 0,007 | 0,047 | 0,081 |
| 410 | АДОУ N16,пр.Космонавтов,45б | 0,159 | 0,024 | 0,075 | 0,257 |
| 411 | АДОУ N27(бассейн) г. Королев, ул.Горького,4а | 0,006 | 0,007 | 0,000 | 0,013 |
| 412 | АДОУ N27(сушилка),Горького,4а | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,019 |
| 413 | АДОУ N27 г. Королев, ул.Горького,4а | 0,164 | 0,025 | 0,000 | 0,189 |
| 414 | АДОУ N31,бассейн,пр.Космонавтов,10а | 0,009 | 0,007 | 0,000 | 0,016 |
| 415 | АДОУ N31,пр.Космонавтов,10а | 0,159 | 0,023 | 0,075 | 0,256 |
| 416 | Аптека г. Королев, ул.Горького,2а | 0,027 | 0,001 | 0,000 | 0,028 |
| 417 | АТС-519 г. Королев, ул.Кооперативная,8а | 0,152 | 0,001 | 0,000 | 0,153 |
| 418 | Баринов,пр.Космонавтов,3 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 419 | Баринов г. Королев, ул.Горького,14 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 420 | Библиотека,фил.№6,пр.Космонавтов,16а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 421 | Боксы гаражные г. Королев, ул.Орджоникидзе,1 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 422 | Булочная N65 г. Королев, ул.Декабристов,20 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 423 | Бытовые помещения ПСК г. Королев, ул.Силикатная,2 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 424 | Вет.лечебница г. Королев, ул.Силикатная,15 | 0,027 | 0,003 | 0,032 | 0,062 |
| 425 | ВНС-10 ЦТП-10,пр.Космонавтов,43а,п.1 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 426 | ВНС-11 ЦТП-11,пр.Космонавтов,37в,п.1 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 427 | ВНС-12 г. Королев, ул.Горького,14г | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 428 | ВНС-13 ЦТП-16,пр.Космонавтов,5б | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 429 | ВНС-25 ЦТП-23,пр.Космонавтов,27в | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 430 | ВНС-26 г. Королев, ул.Горького,4д | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 431 | ВНС-4,пр.Космонавтов,20/35а | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 432 | ВНС-5 г. Королев, ул.Стадионная,2в | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 433 | ВНС-6 г. Королев, ул.Горького,3б | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 434 | ВНС-7 ЦТП-7,пр.Космонавтов,24а,п.1 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 435 | ВНС-8 ЦТП-8,пр.Космонавтов,38а,п.1 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 436 | ВНС-9,ЦТП-15,пр.Космонавтов,13а,п.1 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 437 | Возврат 2010-2011 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 438 | Возврат за 2010-2011год. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 439 | Возврат за гвс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 440 | ВОС,админ.здание,п.Самаровка | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 441 | ВОС,блок очист.сооруж.,п.Самаровка | 1,105 | 0,001 | 0,000 | 1,106 |
| 442 | ВОС,здание сан.гигиены,п.Самаровка | 0,022 | 0,002 | 0,000 | 0,024 |
| 443 | ВОС,КНС,п.Самаровка | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 444 | ВОС,проходная,п.Самаровка | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 445 | ВОС,реагент.хоз-во,(от.),п.Самаровка | 0,701 | 0,035 | 0,000 | 0,736 |
| 446 | ВОС,склад хлора новый,(от.),п.Самаровка | 0,173 | 0,002 | 0,000 | 0,175 |
| 447 | ВОС,склад хлора старый,(от.),п.Самаровка | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 448 | ВОС,ст.перек.осветл.воды,(от.)п.Самаровк | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 449 | ВОС,станц.2-го подъёма,(от.),п.Самаровка | 0,114 | 0,000 | 0,028 | 0,142 |
| 450 | ВОС,станция 1-го подъема,(от.),п.Самаров | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 |
| 451 | Гараж лит.З г. Королев, ул.Орджоникидзе,1 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 452 | Гараж ул.Декабристов,6/8 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| 453 | Гараж(авт-ка) г. Королев, ул.Декабристов,8 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 |
| 454 | Гараж(помещ.охраны) г. Королев, ул.Декабристов,8 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 455 | Гараж,п.Самаровка(АГТУ) | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 456 | Гараж,пр.Космонавтов,43а | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,002 |
| 457 | Гараж г. Королев, ул.Горького,33 | 0,080 | 0,000 | 0,029 | 0,109 |
| 458 | Гараж г. Королев, ул.Силикатная,3б | 0,024 | 0,000 | 0,038 | 0,062 |
| 459 | Гараж г. Королев, ул.Стадионная,1 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 460 | Гаражно-парков.к.,пр.Космонавтов,17а | 0,138 | 0,013 | 0,000 | 0,152 |
| 461 | ГБ-2,Детская поликлин.,пр.Космонавтов,18 | 0,276 | 0,020 | 0,000 | 0,296 |
| 462 | ГБ-2,Молоко-раздат.п.,пр.Космонавтов,12 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 463 | Гимн.N9,Кооперативный пр-д,1( | 0,328 | 0,032 | 0,000 | 0,360 |
| 464 | Гостевой домик гвс г. Королев, ул.Солнечная,9 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 465 | г. Королев ,ул.Горького,12А офис 1 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 466 | г. Королев ,ул.Горького,12а офис 4 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 467 | г. Королев ,ул.Горького,12а(офисы отопл.) | 0,030 | 0,001 | 0,000 | 0,031 |
| 468 | Гостевой домик отопл. г. Королев, ул.Солнечная,9 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |

Котельная «Промкотельная» обслуживается ЗАО «Тепло РКК Энергия». Выработанная тепловая энергия передается для дальнейшего транспортирования и снабжения конечных потребителей ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 125,2 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 125,2 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 27,036 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  1-я Институская, ул. Грабина, ул. Комитетская, ул. Комсомольская, ул. Павлова, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Серафимовича, ул. Трудовая, ул. Школьная, ул. Шоссейная.

Для определения зоны действия Котельной «Промкотельная» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Зона действия Котельной «Промкотельная»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г.Мытищи,ул.1-я Институтская,5 | 0,252 | 0,265 | 0,000 | 0,517 |
| 2 | г.Мытищи,ул.1-я Институтская,6 | 0,206 | 0,240 | 0,000 | 0,446 |
| 3 | г. Королев, ул.Грабина,1 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,208 |
| 4 | г. Королев, ул.Грабина,10 | 0,179 | 0,159 | 0,000 | 0,338 |
| 5 | г. Королев, ул.Грабина,11/2 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 |
| 6 | г. Королев, ул.Грабина,12 | 0,185 | 0,141 | 0,000 | 0,326 |
| 7 | г. Королев, ул.Грабина,13 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,132 |
| 8 | г. Королев, ул.Грабина,14 | 0,186 | 0,154 | 0,000 | 0,340 |
| 9 | г. Королев, ул.Грабина,14а | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 10 | г. Королев, ул.Грабина,16 | 0,182 | 0,154 | 0,000 | 0,336 |
| 11 | г. Королев, ул.Грабина,17 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 |
| 12 | г. Королев, ул.Грабина,18 | 0,172 | 0,143 | 0,000 | 0,315 |
| 13 | г. Королев, ул.Грабина,18а | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 14 | г. Королев, ул.Грабина,19/1 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,237 |
| 15 | г. Королев, ул.Грабина,20 | 0,182 | 0,141 | 0,000 | 0,323 |
| 16 | г. Королев, ул.Грабина,20а | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 17 | г. Королев, ул.Грабина,22 | 0,172 | 0,141 | 0,000 | 0,313 |
| 18 | г. Королев, ул.Грабина,24 | 0,192 | 0,190 | 0,000 | 0,381 |
| 19 | г. Королев, ул.Грабина,26 | 0,179 | 0,141 | 0,000 | 0,320 |
| 20 | г. Королев, ул.Грабина,28 | 0,185 | 0,159 | 0,000 | 0,344 |
| 21 | г. Королев, ул.Грабина,30 | 0,185 | 0,154 | 0,000 | 0,338 |
| 22 | г. Королев, ул.Грабина,4 | 0,173 | 0,174 | 0,000 | 0,347 |
| 23 | г. Королев, ул.Грабина,4б | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 24 | г. Королев, ул.Грабина,5/2 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 |
| 25 | г. Королев, ул.Грабина,6 | 0,188 | 0,217 | 0,000 | 0,405 |
| 26 | г. Королев, ул.Грабина,7 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,249 |
| 27 | г. Королев, ул.Грабина,8 | 0,189 | 0,193 | 0,000 | 0,382 |
| 28 | г. Королев, ул.Грабина,9/1 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 |
| 29 | г. Королев, ул.Комитетская,3 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,159 |
| 30 | г. Королев, ул.Комитетская,5 | 0,237 | 0,288 | 0,000 | 0,524 |
| 31 | г. Королев, ул.Комитетская,5а | 0,233 | 0,242 | 0,000 | 0,476 |
| 32 | г. Королев, ул.Комсомольская,11 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,219 |
| 33 | г. Королев, ул.Комсомольская,3 | 0,148 | 0,152 | 0,000 | 0,300 |
| 34 | г. Королев, ул.Комсомольская,4 | 0,148 | 0,137 | 0,000 | 0,285 |
| 35 | г. Королев, ул.Комсомольская,5 | 0,134 | 0,089 | 0,000 | 0,223 |
| 36 | г. Королев, ул.Комсомольская,6 | 0,132 | 0,098 | 0,000 | 0,230 |
| 37 | г. Королев, ул.Комсомольская,7 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 38 | г. Королев, ул.Комсомольская,7а | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,223 |
| 39 | г. Королев, ул.Комсомольская,9 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,223 |
| 40 | г. Королев, ул.Комсомольская,9а | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,223 |
| 41 | г. Королев, ул.Павлова,10 | 0,170 | 0,128 | 0,000 | 0,298 |
| 42 | г. Королев, ул.Павлова,2 | 0,173 | 0,143 | 0,000 | 0,315 |
| 43 | г. Королев, ул.Павлова,4 | 0,218 | 0,170 | 0,000 | 0,388 |
| 44 | г. Королев, ул.Павлова,6 | 0,218 | 0,197 | 0,000 | 0,415 |
| 45 | г. Королев, ул.Павлова,8 | 0,221 | 0,172 | 0,000 | 0,393 |
| 46 | г. Королев, ул.Первомайская,1 | 0,226 | 0,273 | 0,000 | 0,499 |
| 47 | г. Королев, ул.Первомайская,11 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 |
| 48 | г. Королев, ул.Первомайская,13 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 49 | г. Королев, ул.Первомайская,15 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 50 | г. Королев, ул.Первомайская,17 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 51 | г. Королев, ул.Первомайская,2 | 0,242 | 0,273 | 0,000 | 0,515 |
| 52 | г. Королев, ул.Первомайская,3 | 0,247 | 0,242 | 0,000 | 0,489 |
| 53 | г. Королев, ул.Первомайская,5 | 0,234 | 0,280 | 0,000 | 0,514 |
| 54 | г. Королев, ул.Первомайская,7 | 0,415 | 0,335 | 0,000 | 0,750 |
| 55 | г. Королев, ул.Садовая,10 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 0,217 |
| 56 | г. Королев, ул.Садовая,10а | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 |
| 57 | г. Королев, ул.Садовая,11 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,219 |
| 58 | г. Королев, ул.Садовая,3 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,332 |
| 59 | г. Королев, ул.Садовая,4 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| 60 | г. Королев, ул.Садовая,5 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| 61 | г. Королев, ул.Садовая,6 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,306 |
| 62 | г. Королев, ул.Садовая,6а | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 63 | г. Королев, ул.Садовая,7 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |
| 64 | г. Королев, ул.Садовая,8 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 65 | г. Королев, ул.Садовая,8а | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,223 |
| 66 | г. Королев, ул.Садовая,9 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| 67 | г. Королев, ул.Серафимовича,2а | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 |
| 68 | г. Королев, ул.Трудовая,2 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 |
| 69 | г. Королев, ул.Школьная,2 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 70 | г. Королев, ул.Школьная,4 | 0,043 | 0,040 | 0,000 | 0,083 |
| 71 | г. Королев, ул.Школьная,6 | 0,069 | 0,061 | 0,000 | 0,131 |
| 72 | г. Королев, ул.Школьная,6а,к.1 | 0,232 | 0,197 | 0,000 | 0,430 |
| 73 | г. Королев, ул.Шоссейная,13 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 74 | г. Королев, ул.Шоссейная,2 | 0,064 | 0,059 | 0,000 | 0,122 |
| 75 | г. Королев, ул.Шоссейная,3 | 0,105 | 0,107 | 0,000 | 0,212 |
| 76 | г. Королев, ул.Шоссейная,4 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |
| 77 | Автомойка,г. Королев, ул.2-ая Институтская | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,050 |
| 78 | Автосервис,г. Королев, ул.Трудовая,3 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 79 | Адм-ция г.Королева,ул.Павлова,2 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 80 | Адм.здание,г. Королев, ул.Грабина,8Б | 0,094 | 0,000 | 0,080 | 0,174 |
| 81 | Адм.корпус Ж,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 82 | Ателье,г. Королев, ул.Садовая,6 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 83 | Беленькая Н.М.,г. Королев, ул.Грабина,5/2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 84 | Библиотека,филиал 13,г. Королев, ул.Грабина,1 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 85 | Блок-пост,г. Королев, ул.Грабина | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 86 | Бытовка И,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 87 | Бытовка Н,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 88 | Вера и Надежда,г. Королев, ул.Грабина,7 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 89 | Все для всех,г. Королев, ул.Грабина,9/1 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 90 | Гостин.-офисный центр,г. Королев, ул.Грабина,3/1 | 0,189 | 0,032 | 0,000 | 0,221 |
| 91 | Гостиничный комплекс,Болш.шоссе,31б | 0,065 | 0,003 | 0,037 | 0,106 |
| 92 | Давыдова Т.О.,г. Королев, ул.Грабина,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | Дет.сад,г. Королев, ул.Северная,14а,к.1 | 0,082 | 0,006 | 0,000 | 0,088 |
| 94 | Дет.сад,г. Королев, ул.Северная,14а,к.2 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 95 | Детский стадион, Комитетская,2 гвс | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 96 | Детский стадион,г. Королев, ул.Комитетская,2 от | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 |
| 97 | ДХШНР"Возрождение",г. Королев, ул.Грабина,7 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 98 | Здание секции бокса,г. Королев, ул.Комитетская,2 | 0,022 | 0,004 | 0,000 | 0,026 |
| 99 | ИП Семенова А.Н.,г. Королев, ул.Грабина,8а | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 100 | Кафе-шашлычная,г. Королев, ул.Шоссейная,4 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 101 | Кафе,г. Королев, ул.Грабина,8а | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 102 | КНК,г. Королев, ул.Грабина,18(встр) | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 103 | КНК,г. Королев, ул.Грабина,18(пристр) | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 104 | Компрессорная,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 105 | Контора А,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 106 | Королев-лифт,г. Королев, ул.Грабина,19/1 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 107 | Кошман Л.В.,г. Королев, ул.Грабина,18 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 108 | Лариса-С,г. Королев, ул.Грабина,5/2(гв) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | Лариса-С,г. Королев, ул.Грабина,5/2(от) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 110 | Лифтерная(АДС),г. Королев, ул.Грабина,19/1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 111 | Локон,г. Королев, ул.Павлова,2(от) | 0,012 | 0,001 | 0,000 | 0,013 |
| 112 | Магазин "Солнечный",г. Королев, ул.Грабина,14(прист) | 0,047 | 0,002 | 0,077 | 0,126 |
| 113 | Магазин,г. Королев, ул.Грабина,17 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 114 | Магазин,г. Королев, ул.Грабина,22(встр) | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 115 | Магазин,г. Королев, ул.Грабина,22(пристр) | 0,040 | 0,001 | 0,000 | 0,041 |
| 116 | Магазин,г. Королев, ул.Первомайская,3а | 0,016 | 0,001 | 0,000 | 0,016 |
| 117 | Магазин,г. Королев, ул.Первомайская,7б | 0,029 | 0,002 | 0,000 | 0,031 |
| 118 | Мастерские РУ-5,г. Королев, ул.Трудовая,4,к.1 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| 119 | Мастерские,Болшевское шоссе,2 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,185 |
| 120 | МБДОУ N14,г. Королев, ул.Садовая,4а | 0,119 | 0,017 | 0,000 | 0,137 |
| 121 | МБДОУ N2,г. Королев, ул.Садовая,5а | 0,073 | 0,009 | 0,000 | 0,081 |
| 122 | МБДОУ N9,г. Королев, ул.Грабина,15 | 0,048 | 0,008 | 0,000 | 0,057 |
| 123 | Мустафин,г. Королев, ул.Грабина,7 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 124 | Начальная школа ,г. Королев, ул.Школьная,8 | 0,100 | 0,006 | 0,000 | 0,106 |
| 125 | Нежилое здание,г. Королев, ул.Трудовая,1(неотапл.) | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 126 | Общежитие N10,г. Королев, ул.Первомайская,7а,к.1 | 0,126 | 0,160 | 0,000 | 0,286 |
| 127 | Общежитие N9,г. Королев, ул.Первомайская,7а,к.2 | 0,133 | 0,186 | 0,000 | 0,318 |
| 128 | Общежитие,г. Королев, ул.Школьная,6а,к.2(ванны) | 0,226 | 0,074 | 0,000 | 0,300 |
| 129 | Обществ.-быт.корпус,Болшевское шоссе,2 | 0,167 | 0,021 | 0,000 | 0,188 |
| 130 | Объект КИО,г. Королев, ул.Грабина,5/2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 131 | Оздоровительный комплекс,г. Королев, ул.Садовая,4б | 0,029 | 0,002 | 0,000 | 0,031 |
| 132 | Оисные пом-ия,г. Королев, ул.Первомайская,7а,к.2 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 133 | ООО "Тера",г. Королев, ул.Грабина,13 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| 134 | ООО"ИстокАудиоТрейдинг",г. Королев, ул.Павлова,10 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 135 | ОПК,г. Королев, ул.Грабина,2а | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
| 136 | ОПС Королев-1,г. Королев, ул.Павлова,2 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 137 | ОСБ №9040/0810,г. Королев, ул.Павлова,2, п.IV | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 138 | ОСБ №9040/0815,г. Королев, ул.Грабина,19/1, п.I | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 139 | Офис,г. Королев, ул.Грабина,10б(от.) | 0,033 | 0,002 | 0,000 | 0,035 |
| 140 | Офис,г. Королев, ул.Грабина,7 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 141 | Офисные пом-ия.,г. Королев, ул.Первомайская,7а,к.1 | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,016 |
| 142 | Офисные пом-ияг. Королев, ул.Садовая,6 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 143 | Пождепо ВПЧ,г. Королев, ул.Грабина,2 | 0,165 | 0,003 | 0,000 | 0,168 |
| 144 | Поликлиника,г. Королев, ул.Павлова,10 | 0,057 | 0,001 | 0,000 | 0,058 |
| 145 | Помещение РУ-5,г. Королев, ул.Школьная,6а,к1 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,002 |
| 146 | Попов В.С.,Болшевское шоссе,2 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 147 | Производственный цех,г. Королев, ул.Трудовая,3а | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 148 | Профилакторий(кинозал),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,073 | 0,000 | 0,174 | 0,247 |
| 149 | Профилакторий(леч.корп.),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,202 | 0,001 | 0,266 | 0,469 |
| 150 | Профилакторий(маст-кая),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 151 | Профилакторий(перех.гал.)г. Королев, ул.Северная,15б | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 152 | Профилакторий(перех.п/бл.)г. Королев, ул.Северная,15 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 153 | Профилакторий(пищеблок),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,188 |
| 154 | Профилакторий(сп.корп.1),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,170 | 0,020 | 0,128 | 0,318 |
| 155 | Профилакторий(сп.корп.2),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,233 |
| 156 | Профилакторий(сторожка),г. Королев, ул.Северная,15б | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 157 | РЦ-5,г. Королев, ул.Грабина,19/1 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 158 | Салон,г. Королев, ул.Грабина,18 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 159 | Сенкевич А.К.,г. Королев, ул.Грабина,1 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 160 | Склад Б,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| 161 | Склад В,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 162 | Склад Д,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 163 | Склад,г. Королев, ул.Трудовая,4,к.2 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 164 | Спорт.кабинет,г. Королев, ул.Школьная,6а,к2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 165 | Столовая М,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 166 | Сторожка З,г. Королев, ул.Северная,14 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 167 | Суд.уч-ок №90,г. Королев, ул.Грабина,1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 168 | Супермаркет,г. Королев, ул.Грабина,10(встр) | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 169 | Супермаркет,г. Королев, ул.Грабина,10(пристр.) | 0,062 | 0,013 | 0,000 | 0,075 |
| 170 | ТМК-спорт,Бошевское шоссе,2 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 171 | ТО-5,г. Королев, ул.Грабина,19/1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 172 | ТПП,г. Королев, ул.Грабина,1 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 173 | Туалет,г. Королев, ул.Грабина,5/2 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 174 | Упр-ние по благ-ву,г. Королев, ул.Грабина,26 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 175 | Учебный корпус(прист),Болшевское шоссе,2 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 176 | Учебный корпус,Болшевское шоссе,2 | 0,175 | 0,001 | 0,000 | 0,176 |
| 177 | Фирма"Т.М.А.",г. Королев, ул.Школьная,6а,к.3 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 178 | Хозкорпус,Болшевское шоссе,2 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| 179 | Центр досуга и отд.,Болшевское шоссе,35а | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,153 |
| 180 | Центр занятости,г. Королев, ул.Садовая д.7а | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 181 | Цех 426,г. Королев, ул.Комсомольская,8 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 |
| 182 | Школа N11,г. Королев, ул.Комсомольская,12 | 0,435 | 0,019 | 0,000 | 0,455 |
| 183 | Школа N12,г. Королев, ул.Комсомольская,10 | 0,220 | 0,000 | 0,050 | 0,269 |
| 184 | Школа искусств,г. Королев, ул.Садовая,10а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 185 | ШРМ N1,г. Королев, ул.Грабина,2а | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |

- Зоны действия источников тепловой энергии с установленной мощностью от 10 Гкал/ч до 100 Гкал/ч

Котельная «Альфа Лаваль» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 73,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 36,2 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 36,2 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 24,686 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  Большой туп., ул. Сосновый бор, ул. Дурылина, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Прудная, ул. Речная, ул. Санаторная, ул. Советская, ул. Станционная, ул. Учительская, Школьный туп.

Для определения зоны действия Котельной «Альфа Лаваль» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 6.

Таблица 6

Зона действия Котельной «Альфа Лаваль»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, Большой тупик,1/5 | 0,153 | 0,159 | 0,000 | 0,311 |
| 2 | г. Королев, Большой тупик,10 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 3 | г. Королев, Большой тупик,12 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 4 | г. Королев, Большой тупик,2/3 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 5 | г. Королев, Большой тупик,4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 6 | г. Королев, Большой тупик,5 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 7 | г. Королев, Большой тупик,6 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 8 | г. Королев, Большой тупик,7 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 9 | г. Королев, Большой тупик,8 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 10 | г. Королев, Большой тупик,8 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 11 | г. Королев, Большой тупик,9 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 12 | г. Королев, площадь Колхозная,3 | 0,593 | 0,398 | 0,000 | 0,991 |
| 13 | г. Королев, Сосновый бор,1 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 14 | г. Королев, Сосновый бор,2 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 15 | г. Королев, Сосновый бор,3 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 16 | г. Королев, Сосновый бор,4а | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 17 | г. Королев, Сосновый бор,4б | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 18 | г. Королев, Сосновый бор,7 | 0,147 | 0,145 | 0,000 | 0,292 |
| 19 | г. Королев, Сосновый бор,8 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 20 | г. Королев, ул.Дурылина,37а | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 21 | г. Королев, ул.Железнодорожная аллея,29 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 22 | г. Королев, ул.Заводская,11/31 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 23 | г. Королев, ул.Заводская,2/17 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 |
| 24 | г. Королев, ул.Заводская,3 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 25 | г. Королев, ул.Заводская,9 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| 26 | г. Королев, ул.Октябрьская,19 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 27 | г. Королев, ул.Октябрьская,21 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| 28 | г. Королев, ул.Октябрьская,6 | 0,307 | 0,296 | 0,000 | 0,603 |
| 29 | г. Королев, ул.Первомайская,12 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |
| 30 | г. Королев, ул.Первомайская,15 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 31 | г. Королев, ул.Прудная,10 | 0,198 | 0,139 | 0,000 | 0,338 |
| 32 | г. Королев, ул.Прудная,14 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 33 | г. Королев, ул.Прудная,7 | 0,272 | 0,239 | 0,000 | 0,511 |
| 34 | г. Королев, ул.Прудная,8 | 0,184 | 0,154 | 0,000 | 0,338 |
| 35 | г. Королев, ул.Прудная,9 | 0,271 | 0,201 | 0,000 | 0,472 |
| 36 | г. Королев, ул.Речная,11 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 37 | г. Королев, ул.Речная,12 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 38 | г. Королев, ул.Речная,13 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 39 | г. Королев, ул.Речная,14 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 40 | г. Королев, ул.Речная,15 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 41 | г. Королев, ул.Речная,16 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 42 | г. Королев, ул.Речная,20 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 43 | г. Королев, ул.Речная,26 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 44 | г. Королев, ул.Речная,30 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 45 | г. Королев, ул.Речная,34 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 46 | г. Королев, ул.Речная,36 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 47 | г. Королев, ул.Речная,4 | 0,682 | 0,626 | 0,000 | 1,308 |
| 48 | г. Королев, ул.Речная,6 | 0,266 | 0,233 | 0,000 | 0,499 |
| 49 | г. Королев, ул.Речная,9 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 50 | г. Королев, ул.Речная,9а | 0,181 | 0,253 | 0,000 | 0,434 |
| 51 | г. Королев, ул.Санаторная,1г | 0,030 | 0,004 | 0,000 | 0,033 |
| 52 | г. Королев, ул.Советская,1/2 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,104 |
| 53 | г. Королев, ул.Советская,15 | 0,039 | 0,019 | 0,000 | 0,059 |
| 54 | г. Королев, ул.Советская,17 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| 55 | г. Королев, ул.Советская,19 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 56 | г. Королев, ул.Советская,20 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 57 | г. Королев, ул.Советская,22/25 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 58 | г. Королев, ул.Советская,22а | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 59 | г. Королев, ул.Советская,23 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 60 | г. Королев, ул.Советская,24 | 0,193 | 0,187 | 0,000 | 0,380 |
| 61 | г. Королев, ул.Советская,26 | 0,180 | 0,230 | 0,000 | 0,410 |
| 62 | г. Королев, ул.Советская,34 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| 63 | г. Королев, ул.Советская,36 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| 64 | г. Королев, ул.Советская,38 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,209 |
| 65 | г. Королев, ул.Советская,4 | 0,265 | 0,293 | 0,000 | 0,558 |
| 66 | г. Королев, ул.Советская,40 | 0,146 | 0,139 | 0,000 | 0,286 |
| 67 | г. Королев, ул.Советская,42 | 0,151 | 0,165 | 0,000 | 0,315 |
| 68 | г. Королев, ул.Советская,44 | 0,151 | 0,134 | 0,000 | 0,285 |
| 69 | г. Королев, ул.Советская,45 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 70 | г. Королев, ул.Советская,47 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 71 | г. Королев, ул.Советская,4а | 0,353 | 0,353 | 0,000 | 0,706 |
| 72 | г. Королев, ул.Советская,51 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 73 | г. Королев, ул.Советская,53 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 74 | г. Королев, ул.Советская,55 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 75 | г. Королев, ул.Советская,57 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 76 | г. Королев, ул.Советская,59 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 77 | г. Королев, ул.Советская,6 | 0,298 | 0,266 | 0,000 | 0,564 |
| 78 | г. Королев, ул.Советская,61 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 79 | г. Королев, ул.Советская,63 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 80 | г. Королев, ул.Советская,67 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 81 | г. Королев, ул.Советская,8 | 0,312 | 0,273 | 0,000 | 0,586 |
| 82 | г. Королев, ул.Советская,9/1 | 0,012 | 0,016 | 0,000 | 0,028 |
| 83 | г. Королев, ул.Советская,9а | 0,010 | 0,005 | 0,000 | 0,016 |
| 84 | г. Королев, ул.Станционная,35 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
| 85 | г. Королев, ул.Станционная,35/2 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |
| 86 | г. Королев, ул.Станционная,41 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 87 | г. Королев, ул.Станционная,47 | 0,177 | 0,154 | 0,000 | 0,330 |
| 88 | г. Королев, ул.Станционная,47а | 0,184 | 0,143 | 0,000 | 0,327 |
| 89 | г. Королев, ул.Станционная,49 | 0,314 | 0,279 | 0,000 | 0,592 |
| 90 | г. Королев, ул.Станционная,68 | 0,002 | 0,014 | 0,000 | 0,016 |
| 91 | г. Королев, ул.Учительская,1/3 | 0,283 | 0,301 | 0,000 | 0,584 |
| 92 | г. Королев, ул.Учительская,2 | 0,225 | 0,235 | 0,000 | 0,460 |
| 93 | г. Королев, ул.Учительская,4 | 0,227 | 0,215 | 0,000 | 0,442 |
| 94 | г. Королев, ул.Учительская,5 | 0,242 | 0,217 | 0,000 | 0,459 |
| 95 | г. Королев, ул.Учительская,6 | 0,162 | 0,121 | 0,000 | 0,283 |
| 96 | г. Королев, ул.Учительская,8 | 0,162 | 0,152 | 0,000 | 0,314 |
| 97 | г. Королев, ул.Школьный тупик,1 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 98 | г. Королев, Школьный тупик,6 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 99 | г. Королев, Школьный тупик,8 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| 100 | Общежитие, г. Королев, ул.Советская,31 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 |
| 101 | Общежитие, г. Королев, ул.Советская,37 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| 102 | Общежитие, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 103 | Общежитие, г. Королев, ул.Советская,71а | 0,102 | 0,014 | 0,000 | 0,116 |
| 104 | Общежитие, г. Королев, Школьный тупик,4 | 0,104 | 0,102 | 0,000 | 0,206 |
| 105 | ОВО при ОВД, г. Королев, ул.Советская,24 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 106 | Операторская АЗС,кафе, г. Королев, ул.Советская,43а | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 107 | ОПС Болшево, г. Королев, ул.Прудная,7 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 108 | ОПС Первомайский, г. Королев, ул.Советская,36 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 109 | ОСБ №9040/0806, г. Королев, ул.Прудная,10 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 110 | ОСБ №9040/0807, г. Королев, ул.Советская,40 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 111 | ОСБ №9040/0807, г. Королев, ул.Советская,40 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 112 | Офис дополнит., г. Королев, ул.Советская,43 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 113 | Офис производства, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 114 | Офис, г. Королев, ул.Прудная,7, пом.II | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 115 | Офис, г. Королев, ул.Прудная,7, пом.III | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 116 | Офис, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 117 | Офис, г. Королев, ул.Станционная,45б | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 118 | Офисные пом-ия, г. Королев, ул.Учительская,1/3 | 0,011 | 0,001 | 0,000 | 0,012 |
| 119 | Пандус, г. Королев, ул.Железн.аллея,41а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 120 | Парикмахерская, г. Королев, ул.Советская,36 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 121 | Пищеблок, г. Королев, ул.Первомайская,19 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 122 | Подсобное помещение, г. Королев, ул.Станционная,43 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 123 | Полиграф.пр-во, г. Королев, ул.Советская,33 | 0,162 | 0,021 | 0,043 | 0,226 |
| 124 | Поликлиника, г. Королев, ул.Первомайская,21а | 0,140 | 0,002 | 0,000 | 0,143 |
| 125 | Помещ.Жилк-са, г. Королев, ул.Советская,37 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 126 | Помещение АВР, г. Королев, ул.Советская,37 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 127 | Пр-во продуктов питания, г. Королев, ул.Советская,27 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 128 | Прессовый цех, г. Королев, ул.Советская,73 | 0,065 | 0,000 | 0,089 | 0,154 |
| 129 | Пристр. к цеху метал., г. Королев, ул.Советская,27,б | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 130 | Пристройка к цеху, г. Королев, ул.Советская,27б | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 |
| 131 | Прод.магазин, г. Королев, ул.Советская,4а | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,008 |
| 132 | Произв.корпус, г. Королев, ул.Советская,27 | 0,825 | 0,000 | 0,000 | 0,825 |
| 133 | Произв.корпус, г. Королев, ул.Советская,41а | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| 134 | Проходная, г. Королев, ул.Железн.аллея,41а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 135 | Проходная, г. Королев, ул.Советская,39 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 136 | Проходная, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 137 | Радиоузел, г. Королев, ул.Советская,36(встр) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 138 | Рем.обуви,металлоремонт, г. Королев, ул.Советская,37а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 139 | Рос.школа(библиотека), г. Королев, ул.Советская,13 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 140 | РЦ-9, г. Королев, ул.Советская,31 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 141 | Садыхов, г. Королев, ул.Прудная,8(от) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 142 | Сборочный цех, г. Королев, ул.Советская,27в | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 143 | Склад, г. Королев, ул.Первомайская,19 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 144 | Склад, г. Королев, ул.Советская,27а | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
| 145 | Склад, г. Королев, ул.Советская,27в | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 146 | Склад, г. Королев, ул.Советская,39 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 147 | Склад, г. Королев, ул.Станционная,43 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 148 | Спас.служба, г. Королев, ул.Советская,37 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 149 | Спорт.зал, г. Королев, ул.Советская,33 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 |
| 150 | Спортзал, г. Королев, ул.Советская,18 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 151 | Столярный цех, г. Королев, ул.Советская,41а | 0,047 | 0,001 | 0,000 | 0,048 |
| 152 | Теплица 1 с плен.покр., г. Королев, ул.Речная,3 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 153 | Теплица 2 с плен.покр., г. Королев, ул.Речная,3 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 154 | Теплица 3 с плен.покр. г. Королев, ул.Речная3 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 155 | Теплица 4 с плен.покр., г. Королев, ул.Речная,3 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 156 | Теплица, г. Королев, ул.Речная,3 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| 157 | Терапия, г. Королев, ул.Первомайская,19 | 0,094 | 0,006 | 0,000 | 0,100 |
| 158 | ТО-9, г. Королев, ул.Советская,31 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 159 | Торг.оздор.компл., г. Королев, ул.Советская,35 | 0,078 | 0,003 | 0,000 | 0,081 |
| 160 | Упр.ГОЧС, г. Королев, ул.Советская,24(П) | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 161 | Управление, г. Королев, ул.Советская,39в | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 162 | Хоспис, г. Королев, ул.Первомайская,19 | 0,033 | 0,002 | 0,000 | 0,035 |
| 163 | Церковь, г. Королев, ул.Станционная,43 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 164 | Церковь, г. Королев, ул.Станционная,45а | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 165 | Цех №4, г. Королев, ул.Советская,73 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,354 |
| 166 | Цех алюмин.констр, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 167 | Цех изготовленив тары, г. Королев, ул.Советская,73 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 168 | Цех металлоконструкций, г. Королев, ул.Советская,27б | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 169 | Цех металлоконструкций, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 170 | Цех пр-ва раст. масла, г. Королев, ул.Советская,39в | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 171 | Цех столярный, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 172 | Школа N2, г. Королев, ул.Советская,5 | 0,161 | 0,015 | 0,000 | 0,176 |
| 173 | АБК, г. Королев, ул.Советская,27 | 0,235 | 0,004 | 0,000 | 0,239 |
| 174 | Автомойка, г. Королев, ул.Советская,43а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 175 | Автосервис, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 176 | Ад.пр.здание №5, г. Королев, ул.Советская,41б | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 177 | Адм.здание питомника,Сосновый бор | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 178 | Адм.здание теплицы, г. Королев, ул.Речная,3 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 179 | Адм.здание(А.Б.К.), г. Королев, ул.Советская,73 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,276 |
| 180 | Адм.корпус, г. Королев, ул.Советская,3а | 0,118 | 0,004 | 0,000 | 0,122 |
| 181 | Адм.п.Болшево, г. Королев, ул.Прудная,7 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 182 | Адм.п.Первомайский, г. Королев, ул.Советская,42(встр) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 183 | Адм.п.Первомайский, г. Королев, ул.Советская,42(пр.) | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 184 | Админ.помещение, г. Королев, ул.Советская,41а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 185 | АДОУ д/с N41, г. Королев, ул.Советская,9 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 186 | Аптека, г. Королев, ул.Первомайская,14а | 0,023 | 0,001 | 0,000 | 0,024 |
| 187 | Аптека, г. Королев, ул.Советская,4а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 188 | Библиотека,филиал 9, г. Королев, ул.Советская,71 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 189 | Блок холодных цехов(офисы), г. Королев, ул.Советская, | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 190 | Блок холодных цехов(склад), г. Королев, ул.Советская | 0,373 | 0,000 | 0,194 | 0,567 |
| 191 | Болшевская библиотека, г. Королев, ул.Дурылина,41 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 192 | Бытовки, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 193 | ВДПО, г. Королев, ул.Советская,24 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 194 | ВЗУ-10, г. Королев, ул.Советская,71б | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 195 | ВНС-23, г. Королев, ул.Прудная,7в | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 196 | ВНС-24, г. Королев, ул.Речная,4в | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 197 | Гар.бокс 136, г. Королев, ул.Железн.аллея,41а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 198 | Гар.бокс, г. Королев, ул.Железн.аллея,41а | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 199 | Гар.боксы 131-134, г. Королев, ул.Железн.аллея,41а | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 |
| 200 | Гараж-ангар, г. Королев, ул.Советская,37б | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 201 | Гараж, г. Королев, ул.Дурылина,10 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 202 | Гараж, г. Королев, ул.Дурылина,39 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| 203 | Гараж, г. Королев, ул.Советская,43 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 204 | Гараж, г. Королев, ул.Советская,73 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 205 | Дет.санаторий, г. Королев, ул.Советская,3 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 206 | ДорИСПроект, г. Королев, ул.Советская,24 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 207 | Здание упр.(проходная), г. Королев, ул.Советская,27 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 208 | Здание, г. Королев, ул.Заводская,7 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 209 | Кафе, г. Королев, ул.Советская,21 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 210 | Клуб, г. Королев, ул.Советская,71 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
| 211 | КНС-19, г. Королев, ул.Советская,39б | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 212 | КНС-6, г. Королев, ул.Советская,73б | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 213 | Контора, г. Королев, ул.Дурылина,39 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 214 | Корпус"Берлин", г. Королев, ул.Советская,73 | 0,083 | 0,000 | 0,437 | 0,520 |
| 215 | Лифтерная(АДС), г. Королев, ул.Речная,6(от) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 216 | Лифтерная(АДС), г. Королев, ул.Советская,40 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 217 | Любава-стиль, г. Королев, ул.Прудная,8 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 218 | Магазин, г. Королев, ул.Первомайская,14а | 0,046 | 0,002 | 0,000 | 0,048 |
| 219 | Магазин, г. Королев, ул.Первомайская,25а | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 220 | Магазин, г. Королев, ул.Советская,26(встр) | 0,102 | 0,002 | 0,000 | 0,104 |
| 221 | Магазин, г. Королев, ул.Советская,39 | 0,161 | 0,000 | 0,000 | 0,161 |
| 222 | Магазин, г. Королев, ул.Советская,39а | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 223 | Магазин, г. Королев, Школьный тупик,3 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 224 | Магазин, г. Королев, Школьный тупик,3.пристр. | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 225 | Мастерские РУ-13, г. Королев, ул.Дурылина,39 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 226 | МБДОУ N32, г. Королев, ул.Советская,28 | 0,149 | 0,016 | 0,000 | 0,165 |
| 227 | МБДОУ N8, г. Королев, ул.Станционная,30 | 0,138 | 0,015 | 0,000 | 0,153 |
| 228 | МБУ ФОКСИ, г. Королев, ул.Советская,18 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 229 | Мебельное пр-во, г. Королев, ул.Советская,27 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 |
| 230 | Механический цех, г. Королев, ул.Советская,27г | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| 231 | Молодежный центр, г. Королев, ул.Советская,18 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| 232 | Наркодиспансер, г. Королев, ул.Первомайская,19а | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 233 | Нежилые пом-ия, г. Королев, ул.Советская,36 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 234 | Новиков"ЛИНС", г. Королев, ул.Советская,31 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 235 | Новосибирский модуль, г. Королев, ул.Советская,73 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,253 |

Котельная «Текстильщик»  находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, улица Молодежная, дом 10,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 19,8 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 19,8 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 24,245 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  ул. Горького, ул. Калининградская, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Тарасовская, ул. Фабричная.

Для определения зоны действия Котельной «Текстильщик» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 7.

Таблица 7

Зона действия Котельной «Текстильщик»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, ул.Горького,16,к.5 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 2 | г. Королев, ул.Горького,16,к.6 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 3 | г. Королев, ул.Горького,16,к.7 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 4 | г. Королев, ул.Калининградская,1 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| 5 | г. Королев, ул.Калининградская,3 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 |
| 6 | г. Королев, ул.Калининградская,3а | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 7 | г. Королев, ул.Лермонтова,2 | 0,453 | 0,401 | 0,000 | 0,854 |
| 8 | г. Королев, ул.Молодежная,1 | 0,307 | 0,274 | 0,000 | 0,582 |
| 9 | г. Королев, ул.Молодежная,2 | 0,301 | 0,293 | 0,000 | 0,593 |
| 10 | г. Королев, ул.Молодежная,3 | 0,168 | 0,179 | 0,000 | 0,347 |
| 11 | г. Королев, ул.Молодежная,4 | 0,177 | 0,193 | 0,000 | 0,371 |
| 12 | г. Королев, ул.Молодежная,5 | 0,316 | 0,263 | 0,000 | 0,579 |
| 13 | г. Королев, ул.Молодежная,6 | 0,238 | 0,275 | 0,000 | 0,512 |
| 14 | г. Королев, ул.Советская,10 | 0,095 | 0,052 | 0,000 | 0,147 |
| 15 | г. Королев, ул.Советская,11 | 0,752 | 0,588 | 0,000 | 1,340 |
| 16 | г. Королев, ул.Советская,12 | 0,095 | 0,077 | 0,000 | 0,172 |
| 17 | г. Королев, ул.Советская,14,кв.1 | 0,060 | 0,042 | 0,000 | 0,102 |
| 18 | г. Королев, ул.Советская,16 | 0,313 | 0,283 | 0,000 | 0,595 |
| 19 | г. Королев, ул.Советская,19 | 0,066 | 0,058 | 0,000 | 0,124 |
| 20 | г. Королев, ул.Советская,1а | 0,078 | 0,059 | 0,000 | 0,137 |
| 21 | г. Королев, ул.Советская,20 | 0,275 | 0,264 | 0,000 | 0,539 |
| 22 | г. Королев, ул.Советская,22 | 0,322 | 0,313 | 0,000 | 0,635 |
| 23 | г. Королев, ул.Советская,24 | 0,644 | 0,530 | 0,000 | 1,174 |
| 24 | г. Королев, ул.Советская,26 | 0,417 | 0,404 | 0,000 | 0,821 |
| 25 | г. Королев, ул.Советская,28 | 0,262 | 0,239 | 0,000 | 0,501 |
| 26 | г. Королев, ул.Советская,30 | 0,363 | 0,293 | 0,000 | 0,656 |
| 27 | г. Королев, ул.Советская,32 | 0,358 | 0,316 | 0,000 | 0,674 |
| 28 | г. Королев, ул.Советская,34 | 0,315 | 0,257 | 0,000 | 0,571 |
| 29 | г. Королев, ул.Советская,5 | 0,181 | 0,202 | 0,000 | 0,383 |
| 30 | г. Королев, ул.Советская,6 | 0,048 | 0,071 | 0,000 | 0,118 |
| 31 | г. Королев, ул.Советская,9 | 0,077 | 0,065 | 0,000 | 0,142 |
| 32 | г. Королев, ул.Тарасовская,1 | 0,269 | 0,251 | 0,000 | 0,520 |
| 33 | г. Королев, ул.Тарасовская,10 | 0,018 | 0,028 | 0,000 | 0,046 |
| 34 | г. Королев, ул.Тарасовская,13 | 0,267 | 0,282 | 0,000 | 0,549 |
| 35 | г. Королев, ул.Тарасовская,15 | 0,287 | 0,398 | 0,000 | 0,685 |
| 36 | г. Королев, ул.Тарасовская,17 | 0,287 | 0,195 | 0,000 | 0,482 |
| 37 | г. Королев, ул.Тарасовская,19 | 0,262 | 0,201 | 0,000 | 0,463 |
| 38 | г. Королев, ул.Тарасовская,8 | 0,042 | 0,031 | 0,000 | 0,073 |
| 39 | г. Королев, ул.Фабричная,1 | 0,141 | 0,139 | 0,000 | 0,280 |
| 40 | г. Королев, ул.Фабричная,3 | 0,108 | 0,202 | 0,000 | 0,310 |
| 41 | г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,760 | 0,510 | 0,000 | 1,269 |
| 42 | Кафе, г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,026 | 0,001 | 0,000 | 0,027 |
| 43 | КИО, г. Королев, ул.Советская,11 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 44 | КИО, г. Королев, ул.Советская,28 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 45 | Компрессорная, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 46 | Королев-лифт, г. Королев, ул.Советская,28 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 47 | Лифтерная(АДС), г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 48 | Маг-кафе, г. Королев, ул.Фабричная,1 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 49 | Маг.торг.зал, г. Королев, ул.Фабричная,1(встр.) | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 50 | Магазин,аптека, г. Королев, ул.Фабричная,1 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 51 | Магазин, г. Королев, ул.Тарасовская,10 | 0,010 | 0,001 | 0,000 | 0,012 |
| 52 | Магазин, г. Королев, ул.Тарасовская,5 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 53 | Магазин, г. Королев, ул.Тарасовская,у д.10 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 54 | Магазин, г. Королев, ул.Фабричная 4 | 0,011 | 0,001 | 0,000 | 0,012 |
| 55 | Мастерская, г. Королев, ул.Тарасовская,1 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 56 | Мастерские ПСХ, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,014 | 0,001 | 0,000 | 0,014 |
| 57 | МДОУ N30, г. Королев, ул.Фабричная,2/7 | 0,155 | 0,018 | 0,000 | 0,173 |
| 58 | Метатр, г. Королев, ул.Тарасовская,10 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 59 | Минакова МВ, г. Королев, ул.Тарасовская,10,кв. | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 60 | Общебыт.корпус, г. Королев, ул.Молодежная,7 | 0,233 | 0,011 | 0,000 | 0,245 |
| 61 | Общежитие, г. Королев, ул.Молодежная,8 | 0,168 | 0,166 | 0,000 | 0,335 |
| 62 | Общежитие, г. Королев, ул.Молодежная,9 | 0,164 | 0,166 | 0,000 | 0,331 |
| 63 | Общежитие, г. Королев, ул.Тарасовская,3 | 0,262 | 0,272 | 0,000 | 0,534 |
| 64 | ОПОП г. Королев, ул.Тарасовская,9 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 65 | ОПС Текстильщик, г. Королев, ул.Тарасовская,1 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 66 | Офис,г.Королев М.О, г. Королев, ул.Молодежная,3(прис) | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 67 | Офис,г.Королев,М.О, г. Королев, ул.Молодежная,3(встр) | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 68 | Переход | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 69 | Подсклад, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 70 | Подсобные помещения, г. Королев, ул.Тарасовская,5 | 0,012 | 0,001 | 0,000 | 0,013 |
| 71 | Поликлиника,4, г. Королев, ул.Молодежная,6(пристр.) | 0,067 | 0,001 | 0,000 | 0,068 |
| 72 | Пом, г. Королев, ул.Молодежная,5(Артенян) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 73 | Порфирьев ДЮ, г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,011 | 0,001 | 0,000 | 0,012 |
| 74 | Произв.-администр.корпус, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,640 | 0,024 | 1,606 | 2,270 |
| 75 | Проходная, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 76 | Радиоузел, г. Королев, ул.Фабричная,4(встр) | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 77 | Ремонтно-мех.участок, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,094 | 0,002 | 0,000 | 0,096 |
| 78 | Ремонтно-строит.цех, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 79 | РСЦ,Сушка древесины, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 80 | РЦ-8, г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 81 | Сварочный корпус, г. Королев, ул.Молодежная,7 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 82 | Склад сырья, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 83 | Собств.Жилк-са, г. Королев, ул.Фабричная,4(пристр) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 84 | Сухина ЕМ, г. Королев, ул.Советская,11 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 85 | ТО-8, г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 86 | Управление опеки, г. Королев, ул.Тарасовская,1 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 87 | Учебный корпус, г. Королев, ул.Молодежная,7 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 |
| 88 | Филиалы-бюро №23,24, г. Королев, ул.Фабричная,4 | 0,022 | 0,001 | 0,000 | 0,023 |
| 89 | Центральный склад, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 90 | Школа-интернат(спал.кор.), г. Королев, ул.Горького,16 | 0,151 | 0,014 | 0,000 | 0,165 |
| 91 | Школа-интернат(учеб.кор.), г. Королев, ул.Горького,16 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,125 |
| 92 | Школа-интернат(хозкорпус), г. Королев, ул.Горького,16 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 93 | 88Пож.часть,(сушилка) г. Королев, ул.Советская | 0,000 | 0,098 | 0,000 | 0,098 |
| 94 | Пож.часть, г. Королев, ул.Советская | 0,088 | 0,000 | 0,379 | 0,467 |
| 95 | Адм.здание, г. Королев, ул.Тарасовская,9 | 0,032 | 0,001 | 0,000 | 0,032 |
| 96 | Адм.пом,Фабричная,1(встр) | 0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,009 |
| 97 | Аптека, г. Королев, ул.Тарасовская,1 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| 98 | Аптека, г. Королев, ул.Тарасовская,д.5а | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 99 | Баня, г. Королев, ул.Молодежная,5а | 0,068 | 0,009 | 0,000 | 0,077 |
| 100 | Библиотека,филиал 14, г. Королев, ул.Тарасовская,9 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 101 | ВНС-21, г. Королев, ул.Тарасовская,17а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 102 | Гараж новый, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,038 | 0,001 | 0,000 | 0,039 |
| 103 | Гараж старый, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 104 | Главный корпус, г. Королев, ул.Фабричная,10 | 0,156 | 0,003 | 0,000 | 0,159 |
| 105 | Гостин.(АБК), г. Королев, ул.Советская,9а( | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 106 | Гостин.(АБК), г. Королев, ул.Советская,9а | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,055 |
| 107 | ДК"Текстильщик", г. Королев, ул.Советская,8 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 |
| 108 | ДОУ (стройка), г. Королев, ул.Горького,18 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,410 |

Котельная «Суворовская» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Суворовская, дом 9В,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 17,2 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 17,2 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 14,537 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  Дворцовый пр., ул. Коммунальная, Октябрьский б-р, пр. Королева, ул. Аржакова, ул. Дзержинского, ул. Коммунальная, ул. Суворова.

Для определения зоны действия Котельной «Суворовская» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 8.

Таблица 8

Зона действия Котельной «Суворовская»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, ,Дворцовый пр.,4 | 0,000 | 0,899 | 0,000 | 0,899 |
| 2 | г. Королев, ,Коммунальная,28 | 0,000 | 0,866 | 0,000 | 0,866 |
| 3 | г. Королев, ,Октябрьский б-р,41 | 0,436 | 0,484 | 0,000 | 0,920 |
| 4 | г. Королев, ,пр.Королева,24 | 0,676 | 0,658 | 0,000 | 1,334 |
| 5 | г. Королев, ,ул.Аржакова,3 | 0,173 | 0,207 | 0,000 | 0,380 |
| 6 | г. Королев, ,ул.Аржакова,5 | 0,049 | 0,045 | 0,000 | 0,094 |
| 7 | г. Королев, ,ул.Аржакова,5а | 0,173 | 0,229 | 0,000 | 0,401 |
| 8 | г. Королев, ,ул.Дзержинского,4 | 0,454 | 0,457 | 0,000 | 0,911 |
| 9 | г. Королев, ,ул.Дзержинского,6 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |
| 10 | г. Королев, ,ул.Дзержинского,6а | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| 11 | г. Королев, ,ул.Дзержинского,8а | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,206 |
| 12 | г. Королев, ,ул.Дзержинского,8б | 0,133 | 0,087 | 0,000 | 0,220 |
| 13 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,14 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 |
| 14 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,30 | 0,492 | 0,495 | 0,000 | 0,986 |
| 15 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,32 | 0,573 | 0,576 | 0,000 | 1,148 |
| 16 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,34/7 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 17 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,36/8 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| 18 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,38 | 0,511 | 0,506 | 0,000 | 1,018 |
| 19 | г. Королев, ,ул.Коммунальная,42 | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,201 |
| 20 | г. Королев, ,ул.Суворова,11а | 0,207 | 0,260 | 0,000 | 0,466 |
| 21 | г. Королев, ,ул.Суворова,17б | 0,306 | 0,364 | 0,000 | 0,670 |
| 22 | г. Королев, ,ул.Суворова,3 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 23 | г. Королев, ,ул.Суворова,4 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| 24 | г. Королев, ,ул.Суворова,5/1 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 25 | г. Королев, ,ул.Суворова,6 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |
| 26 | г. Королев, ,ул.Суворова,8а | 0,458 | 0,515 | 0,000 | 0,972 |
| 27 | г. Королев, ,ул.Суворова,9а | 0,208 | 0,273 | 0,000 | 0,481 |
| 28 | г. Королев, ,ул.Суворова,9б | 0,208 | 0,280 | 0,000 | 0,488 |
| 29 | ЖЭУ-3, г. Королев, ул. Суворова,9в | 0,051 | 0,002 | 0,000 | 0,053 |
| 30 | Кафе, г. Королев, ул. Коммунальная,д.16 | 0,026 | 0,002 | 0,000 | 0,028 |
| 31 | КНС-7, г. Королев, Октябрьский б-р,41в | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 32 | Корол.отдел УОК МФ МО., г. Королев, ул. Дзержин.4 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 33 | Лифтерная ЖЭУ-3, г. Королев, Коммунальная,28(гв) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,8 | 0,036 | 0,002 | 0,000 | 0,038 |
| 35 | Офис,страх.комп., г. Королев, ул. Дзержинского,4а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 36 | Офис, г. Королев, ул. Дзержинского,4а | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 37 | Офисы, г. Королев, ул. Дзержинского,8б | 0,031 | 0,008 | 0,000 | 0,039 |
| 38 | Офисы, г. Королев, ул. Коммунальная,д.16 | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,035 |
| 39 | Пом, г. Королев, Дворцовый пр-д,8/14(Шериф) | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 40 | Пом, г. Королев, ул. Дзержинского,4 п.02 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 41 | Приёмный пункт химч., г. Королев, ул. Дзержинского,4а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 42 | Промкомплекс, г. Королев, ул. Дзержинского,4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 43 | Суд.уч№91,302, г. Королев, ул. Дзержинского,4от | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 44 | Школа N15, г. Королев, ул. Дзержинского,20а | 0,276 | 0,031 | 0,000 | 0,307 |
| 45 | Адм.здание, г. Королев, Дворцовый пр-д,8/14 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 46 | Аксиома, г. Королев, ул. Дзержинского,8 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 47 | Аптека, г. Королев, ул. Дзержинского,8 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 48 | Ателье, г. Королев, ул. Дзержинского,4 | 0,042 | 0,001 | 0,000 | 0,043 |
| 49 | Библиотека, г. Королев, пр.Королева,24 | 0,158 | 0,003 | 0,000 | 0,161 |
| 50 | ВНС-18, г. Королев, Дворцовый пр-д,4в | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Котельная «Дзержинского, 7Б» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Дзержинского, дом 7Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 13,02 Гкал/ч.  Котельная законсервирована.

- Зоны действия источников тепловой энергии с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч

Котельная «Комитетский лес» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Комитетский лес, дом 3В,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 7,539 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на ул. Комитетский лес.

Для определения зоны действия Котельной «Комитетский лес» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в  Таблице 9.

Таблица 9

Зона действия Котельной «Комитетский лес»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,1 | 0,174 | 0,154 | 0,000 | 0,327 |
| 2 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,10 | 0,154 | 0,159 | 0,000 | 0,314 |
| 3 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,11 | 0,154 | 0,154 | 0,000 | 0,308 |
| 4 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,12 | 0,154 | 0,140 | 0,000 | 0,295 |
| 5 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,13 | 0,154 | 0,129 | 0,000 | 0,283 |
| 6 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,2 | 0,730 | 0,592 | 0,000 | 1,321 |
| 7 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,3 | 0,726 | 0,607 | 0,000 | 1,333 |
| 8 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,4 | 0,728 | 0,596 | 0,000 | 1,323 |
| 9 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,5 | 0,154 | 0,159 | 0,000 | 0,314 |
| 10 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,6 | 0,154 | 0,150 | 0,000 | 0,304 |
| 11 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,7 | 0,158 | 0,146 | 0,000 | 0,304 |
| 12 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,8 | 0,162 | 0,144 | 0,000 | 0,306 |
| 13 | г. Королев ,г. Королев, Комитетский лес,9 | 0,154 | 0,146 | 0,000 | 0,300 |
| 15 | Лифтерная (АДС),г. Королев, Комитетский лес,4(от) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 17 | Лифтерная ,г. Королев, Комитетский лес,4(от) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 18 | Магазин ,г. Королев, Комитетский лес,2а | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 19 | Магазин ,г. Королев, Комитетский лес,2б | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 20 | МБДОУ д/с N33,ул.Новая,2/а | 0,120 | 0,016 | 0,000 | 0,136 |
| 21 | Оранжерея шк.№6,г. Королев, Комитетский лес,14 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 22 | Помещение ,г. Королев, Комитетский лес,3,кв109 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 23 | УПП №10,ул.г. Королев, Комитетский лес,1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 24 | Школа N6,г. Королев, Комитетский лес,14 | 0,236 | 0,017 | 0,026 | 0,278 |

Котельная «Дзержинского, 11Б» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Дзержинского, дом 11Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 7,311 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  пр-д Матросова, ул. Дзержинского, ул. Строителей.

Для определения зоны действия Котельной «Дзержинского, 11Б» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Зона действия Котельной «Дзержинского, 11Б»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, пр-д Матросова,1а | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 |
| 2 | г. Королев, пр-д Матросова,3 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,138 |
| 3 | г. Королев, пр-д Матросова,5 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 |
| 4 | г. Королев, пр-д Матросова,5а | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 5 | г. Королев, ул.Дзержинского,10 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,112 |
| 6 | г. Королев, ул.Дзержинского,12/2 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,138 |
| 7 | г. Королев, ,ул.Дзержинского,13/2 | 0,552 | 0,342 | 0,000 | 0,894 |
| 8 | г. Королев, ул.Дзержинского,16/1 | 0,146 | 0,121 | 0,000 | 0,267 |
| 9 | г. Королев, ул.Дзержинского,18 | 0,516 | 0,381 | 0,000 | 0,897 |
| 10 | г. Королев, ул.Дзержинского,20 | 0,174 | 0,176 | 0,000 | 0,350 |
| 11 | г. Королев, ул.Дзержинского,22 | 0,124 | 0,150 | 0,000 | 0,274 |
| 12 | г. Королев, ул.Дзержинского,24/2 | 0,043 | 0,060 | 0,000 | 0,103 |
| 13 | г. Королев, ул.Дзержинского,7 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| 14 | г. Королев, ул.Дзержинского,7а | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| 15 | г. Королев, ул.Дзержинского,9а | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 0,229 |
| 16 | г. Королев, ул.Строителей,3 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,184 |
| 17 | г. Королев, ул.Строителей,5 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,231 |
| 18 | Общежитие, г. Королев, ул.Дзержинского,13/2 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,070 |
| 19 | Общежитие, г. Королев, ул.Дзержинского,9 | 0,263 | 0,000 | 0,000 | 0,263 |
| 20 | ОВО, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,038 | 0,001 | 0,000 | 0,038 |
| 21 | Отдел полиции, г. Королев, ул. Дзержинского,22 | 0,028 | 0,001 | 0,000 | 0,029 |
| 22 | Офис, г. Королев, пр-д Матросова,5 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 23 | Офис, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| 24 | Офис, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 25 | Офис, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 26 | Офис, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2,пом.23 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 27 | Офис, г. Королев, ул. Дзержинского,7 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 28 | Пом.(4эт), г. Королев, ул. Дзержинского,24/2(Каскад) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 29 | Пом.V, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2(Комфорт-А) | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 30 | Пом.VIIIк.2 г. Королев, ул. Дзержинского,24/2(НИИ ОТ) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 31 | Пом.xx,xxv, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2(Дозор) | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 32 | Пом.xx, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2(Атлант Серв) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 33 | Пом.xxv 4эт. г. Королев, ул. Дзержинского.24/2(к.9,10) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 34 | Пом. г. Королев, ул. Дзержинского,13/2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 35 | Пошив сумок, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 36 | Прием заказов, г. Королев, ул. Дзержинского,11 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 37 | Прод.магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 38 | Прод.магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,7 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 39 | ПУ-89, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,133 | 0,011 | 0,000 | 0,144 |
| 40 | Пункт приёма, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 41 | Ремонт и обсл.ККМ, г. Королев, пр-д Матросова,5 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 42 | Скорая помощь, г. Королев, ул. Строителей,4 | 0,083 | 0,011 | 0,091 | 0,184 |
| 43 | Стр. ж/д, г. Королев, ул. Дзержинского, д.18Б | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,049 |
| 44 | Стр. ж/д, г. Королев, ул. Дзержинского,д.18Б | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 45 | Суд.уч.№88,89, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2от | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 46 | Техникум, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,140 | 0,008 | 0,000 | 0,148 |
| 47 | ТРП N2, г. Королев, ул. Дзержинского,18 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 48 | УПП №16, г. Королев, ул. Дзержинского,18 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 49 | УПП №8, г. Королев, ул. Дзержинского,9 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 50 | УПП, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 51 | УФМС, г. Королев, ул. Дзержинского,22 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 52 | Учебные классы,пр-д Макаренко,4эт.2 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 53 | Учебные классы,пр-д Макаренко,4этаж 1 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 54 | Центр мед.проф., г. Королев, ул. Строителей,4 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 55 | ЭКОСАН, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 56 | Автошкола, г. Королев, ул. Дзержинского,24/2 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 57 | Адм-быт.помещения гаража, г. Королев, ул. Строителей,4 | 0,019 | 0,001 | 0,000 | 0,020 |
| 58 | Адм.здание, г. Королев, ул. Дзержинского,18а | 0,060 | 0,001 | 0,000 | 0,061 |
| 59 | Аптечный пункт, г. Королев, ул. Дзержинского,11 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 60 | Вед.охрана отр.16, г. Королев, ул. Дзержинского,18а гв | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 61 | Вед.охрана,отр.16, г. Королев, ул. Дзержинского,18а от | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 62 | Веломастерская, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 63 | Гараж Л. А1, г. Королев, ул. Строителей,4 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 64 | Гараж Л.Б, г. Королев, ул. Строителей,4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 65 | Гараж, г. Королев, ул. Дзержинского,18а | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 66 | ГБ-2,Адм.корпус, г. Королев, ул. Дзержинского,11 | 0,022 | 0,001 | 0,000 | 0,023 |
| 67 | ГБ-2,Гараж-офис, г. Королев, ул. Дзержинского,11 | 0,027 | 0,001 | 0,000 | 0,027 |
| 68 | ГБ-2,Морг больницы N2, г. Королев, ул. Дзержинского,1 | 0,008 | 0,003 | 0,000 | 0,011 |
| 69 | ГБ-2,Пищеблок больницы N2, г. Королев, ул. Дзержинско | 0,015 | 0,003 | 0,000 | 0,018 |
| 70 | ГБ-2,Поликлиника N2, г. Королев, ул. Дзержинского,11 | 0,189 | 0,013 | 0,000 | 0,202 |
| 71 | ГБ-2,Прачечная больницы N2, г. Королев, ул. Дзержинск | 0,032 | 0,001 | 0,000 | 0,033 |
| 72 | ГБ-2,Стационар, г. Королев, ул. Дзержинского,11 | 0,454 | 0,046 | 0,000 | 0,499 |
| 73 | Гос.жил.инсп., г. Королев, ул. Дзержинского,24/2,п.XXV | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 74 | Кафе, г. Королев, ул. Дзержинского,13/2 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 75 | Кафе, г. Королев, ул. Суворова,3/2 | 0,020 | 0,005 | 0,020 | 0,044 |
| 76 | КВД,стационар, г. Королев, ул. Строителей,4/2 | 0,114 | 0,010 | 0,000 | 0,125 |
| 77 | Книж.магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,16/1(встр) | 0,018 | 0,001 | 0,000 | 0,019 |
| 78 | Книж.магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,16/1(прист) | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 79 | Магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,16/1(встр) | 0,019 | 0,001 | 0,000 | 0,019 |
| 80 | Магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,16/1(пристр) | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 81 | Магазин, г. Королев, ул. Дзержинского,7 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 82 | Мастерская гаража, г. Королев, ул. Строителей,4 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| 83 | МБДОУ N28, г. Королев, ул. Строителей,7 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 84 | МБДОУ N28, г. Королев, ул. Строителей,7 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,091 |
| 85 | Мед.учреждение, г. Королев, ул. Строителей,4/2 | 0,028 | 0,002 | 0,000 | 0,030 |

Котельная «Бурковская» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, Бурковский проезд, дом 9Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 6,0 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 6,0 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 4,144 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  3-й Гражданский пер., Бурковский пр-д, ул. Береговая, ул. Береговая, ул. Водопроводная, ул. Гражданская, ул. Школьная.

Для определения зоны действия Котельной «Бурковская» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 11.

Таблица 11

Зона действия Котельной «Бурковская»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, ,3-й Гражданский пер.,1 | 0,028 | 0,011 | 0,000 | 0,039 |
| 2 | г. Королев, ,3-й Гражданский пер.,1а | 0,105 | 0,076 | 0,000 | 0,181 |
| 3 | г. Королев, ,3-й Гражданский пер.,2 | 0,027 | 0,036 | 0,000 | 0,063 |
| 4 | г. Королев, ,3-й Гражданский пер.,3 | 0,029 | 0,040 | 0,000 | 0,068 |
| 5 | г. Королев, ,Бурковский пр-д,1,кв.1 | 0,017 | 0,003 | 0,000 | 0,021 |
| 6 | г. Королев, ,Бурковский пр-д,1а | 0,177 | 0,179 | 0,000 | 0,356 |
| 7 | г. Королев, ,Бурковский пр-д,9 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 |
| 8 | г. Королев, ,Бурковский пр-д,9(пристр) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 9 | г. Королев, ,ул.Береговая,11 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 10 | г. Королев, ,ул.Водопроводная,13 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 11 | г. Королев, ,ул.Гражданская,41 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,214 |
| 12 | г. Королев, ,ул.Гражданская,43 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 |
| 13 | г. Королев, ,ул.Гражданская,45 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,214 |
| 14 | г. Королев, ,ул.Школьная,18 | 0,061 | 0,047 | 0,000 | 0,108 |
| 15 | г. Королев, ,ул.Школьная,21 | 0,190 | 0,163 | 0,000 | 0,353 |
| 16 | г. Королев, ,ул.Школьная,21а | 0,187 | 0,154 | 0,000 | 0,341 |
| 17 | г. Королев, ,ул.Школьная,21б | 0,188 | 0,159 | 0,000 | 0,347 |
| 18 | г. Королев, ,ул.Школьная,21в | 0,183 | 0,148 | 0,000 | 0,331 |
| 19 | г. Королев, ,ул.Школьная,22а | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 20 | г. Королев, ,ул.Школьная,28 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 |
| 21 | г. Королев, ,ул.Школьная,32 | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 0,199 |
| 22 | г. Королев, ,ул.Школьная,34 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |
| 23 | КНС-2, г. Королев, ул. Гражданская,45а | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 24 | Магазин, г. Королев, ул. Гражданская,45 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 25 | НИКО, г. Королев, ул. Школьная,21в(встр.прист) | 0,028 | 0,001 | 0,000 | 0,029 |
| 26 | Офис,г.Королев, Бурковский пр-д,1 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 27 | Сарай, г. Королев, ул. Школьная,22а | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 28 | Торг.павильон, г. Королев, ул. Школьная у д.21в | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 29 | Школа N1, г. Королев, ул. Школьная,19 | 0,366 | 0,016 | 0,000 | 0,382 |
| 30 | Библиотека, г. Королев, ул. Школьная,19 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |
| 31 | Вера,Надежда,Любовь, г. Королев, ул. Гражданская,41 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 32 | ВЗУ-2, г. Королев, 3-й Гражданский пер.,1б | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 33 | Гостиница, г. Королев, 3-й Гражданский пер.,4 | 0,023 | 0,005 | 0,000 | 0,028 |

Котельная «Школа-интернат» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 40/4,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 2,15 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 2,15 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,770 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Солнечная.

Для определения зоны действия Котельной «Школа-интернат» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 12.

Таблица 12

Зона действия Котельной «Школа-интернат»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев ,ул.Лесная,12 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 2 | г. Королев ,ул.Лесная,14 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| 3 | г. Королев ,ул.Садовая,49/16 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 4 | г. Королев ,ул.Солнечная,31/28 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 5 | г. Королев ,ул.Солнечная,4а | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| 6 | Общежитие, г. Королев, ул. Солнечная,35/25 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,055 |
| 7 | Сан.,мкр.Перв-ий, г. Королев, ул. Кирова,38 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 8 | Сан.,мкр.Перв-ий, г. Королев, ул. Кирова,38 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| 9 | Т/сети к общежитию, г. Королев, ул. Солнечная,35/25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Т/сети к санаторию, г. Королев, ул. Кирова,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Хозкорпус,п.Болшево, г. Королев, ул. Кирова,40/4 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 12 | Школа-интернат,п.Болшево, г. Королев, ул. Кирова,40/4 | 0,331 | 0,049 | 0,000 | 0,380 |
| 13 | АДОУ д/с №40, г. Королев, ул. Кирова,40/4 | 0,095 | 0,010 | 0,000 | 0,105 |
| 14 | Баня, г. Королев, ул. Солнечная,31/28 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 15 | ВЗУ-5, г. Королев, ул. Пролетарская,21г | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |

Котельная «Тарасовская» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, улица Тарасовская, дом 6А,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 1,8 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 1,8 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,798 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  ул. Калининградская, ул. Тарасовская.

Для определения зоны действия Котельной «Тарасовская» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 13.

Таблица 13

Зона действия Котельной «Тарасовская»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, ул.Калининградская,6 | 0,275 | 0,257 | 0,000 | 0,532 |
| 2 | Нежилые пом-ия. г. Королев, ул. Калининградская,6 | 0,028 | 0,001 | 0,000 | 0,029 |
| 3 | ОСБ №9040/0809, г. Королев, ул. Калининградская,6,п.II | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 4 | Парикмахерская, г. Королев, ул. Калининградская,6 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 5 | УПП №11, г. Королев, ул. Калининградская,6 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 6 | Школа N22,п.Текстильщик, ул. Тарасовская,6 | 0,214 | 0,011 | 0,000 | 0,225 |

Котельная «Болшево» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Школьная, дом 4,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 1,6 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 1,6 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,308 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется ул. Железнодорожная, ул. Школьная.  Для определения зоны действия Котельной «Болшево» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 14.

Таблица 14

Зона действия Котельной «Болшево»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев,ул.Железнодорожная,2 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 2 | г. Королев,ул.Железнодорожная,4 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 3 | г. Королев,ул.Железнодорожная,5/2 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 4 | г. Королев,ул.Железнодорожная,6/2 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 5 | г. Королев,ул.Железнодорожная,6/3 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| 6 | г. Королев,ул.Школьная,4 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |

Котельная «Дом Ветеранов» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 91,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч, ограничения тепловой мощности – отсутствуют Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,311 Гкал/ч.

Зона действия котельной распространяется на  ул. Кирова.  Для определения зоны действия Котельной «Дом Ветеранов» был использован материал по договорной базе на 01.01.2013 г., который представлен в Таблице 15.

Таблица 15

Зона действия Котельной «Дом Ветеранов»

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | г. Королев, ул.Кирова,87 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| 2 | г. Королев, ул.Кирова,89 | 0,034 | 0,015 | 0,000 | 0,050 |
| 3 | Королевский дом-интернат, Королев, ул.Кирова,91 | 0,149 | 0,034 | 0,000 | 0,183 |
| 4 | Прачечная, Королев, ул.Кирова,д.91 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |