«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя

Администрации городского

округа Королев

_______________Шабалдас В.Л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ВНС  № 44 по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Парковая, в районе д.3

- Предмет аукциона: работ по капитальному ремонту ВНС  № 44 по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Парковая, в районе д.3

- Код ОКПД 2 43.22.11.190 - Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

- Цена муниципального контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования, ремонтных работ, включая пуско-наладочные работы по оборудованию, а также транспортных расходов, вывоз строительного мусора, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, связанные с выполнением предмета муниципального контракта.

- Обеспечение заявки: 1%.

- Обеспечение исполнения контракта: 5%.

- Источник финансирования: бюджет Московской области, бюджет городского округа Королёв Московской области

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

  - Работы по капитальному ремонту технологического и электротехнического оборудования  выполняются Подрядчиком в соответствии с муниципального контрактом, техническим заданием и сметной документацией по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Парковая, в районе д. 3.

- Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: В соответствии с муниципального контрактом, техническим заданием и сметной документацией.

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

  - Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- до начала выполнения работ внутри помещения Подрядчик обязан представить и согласовать у заказчика план производства работ (ППР);

- осуществление уборки строительного мусора, для поддержания рабочей зоны в здании, в чистоте и порядке, а по завершении работ произвести окончательную уборку от остатков материалов, строительного мусора и отходов;

- транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочноразгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет;

- подписание акта сдачи-приемки работ по формам № КС-2, № КС-3 производится после предоставления Подрядчиком актов на скрытые работы.

- Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения закупки:

  - Выполняемые работы должны соответствовать СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;                               СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;

  - Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные данным техническим заданием.

  - Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, а также при проведении представителями организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

  - Все работы выполняются рабочими соответствующей квалификации.

  - Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих для завершения выполнения работ в установленные сроки.

  - При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

  - Ответственный представитель Подрядчика обеспечивает ежедневную регистрацию специалистов, занятых при выполнении работ, в журнале выполнения работ Заказчика.

  - Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенном Заказчиком месте. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно.

  - Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровья для сотрудников Заказчика и третьих лиц.

  - Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы и Московской области. На объектах Муниципального заказчика могут осуществлять работы только граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик в течение суток после подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объектах, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу и выше упомянутый список сведений указанных в данном пункте.

  - До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

  - Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, крепежный материал, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и д.р.) и за счет Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о месте происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до завершения выполнения работ.

  - Требования к гарантии качества работ: В том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее двух лет (60 месяцев) с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ установленной формы (КС-2). Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в 3 (трех) дневной срок за свой счет. Порядок сдачи и приемки результатов работ и требования к ним: приемку выполненных работ осуществляет комиссия в составе представителей Заказчика, представителей Подрядчика, контролирующих организаций и управляющих компаний с составлением соответствующего акта. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над ходом и качеством выполняемых работ, качеством используемых материалов, инвентаря, оборудования.

- Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объёмам) поставки:

  - Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

  - Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

  - Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов и оборудования санитарным и противопожарным нормам.

  - Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями без увеличения стоимости муниципального контракта.

  - Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий муниципального контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

  - Скрытые работы предъявляются Заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы.

  - Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным муниципального контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

  - При проведении Подрядчиком работ ответственность за возможное причинение материального вреда и вреда здоровью Заказчику, третьим лицам целиком возлагается на Подрядчика.

  - При привлечении Подрядчиком к работам субподрядчика, Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении муниципального контракта в полном объеме.

  - Применяемая Подрядчиком система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ и другим действующим нормативно-правовым документам.

  - Безопасность работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002; «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ); ГОСТ, ПУЭ и ППБ.

- Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта: в соответствии с графиком выполнения работ.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

  - Подрядчик обязан выполнить работы согласно муниципальному контракту, техническому заданию и сметной документации.

  - По требованию Заказчика при сдаче и приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет акты скрытых работ, сертификаты (качества, соответствия, гигиенические и др.) на применяемые материалы и оборудования (протоколы испытаний этих материалов и оборудования).

  - Работы производятся в соответствии с планом графиком выполнения работ, который составляется в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта. Готовность работ подтверждается двусторонними актами приемки или освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком отдельных этапов работ или скрытых работ и подписания Актов приемки отдельных этапов работ или актов освидетельствования скрытых работ.

  - После завершения выполнения всех видов работ, предусмотренных муниципальным контрактом, техническим заданием и сметной документацией Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ.

  - Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления указанного в п. 13.4, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3, оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (Двух) экземплярах с приложением надлежаще оформленной бухгалтерской документации (счет, счет-фактура и т.д.).

  - Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.13.5. настоящего технического задания Заказчик рассматривает результаты выполненных работ и осуществляет приемку выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на предмет соответствия их объема, качества, требованиям изложенным в техническом задании, муниципальном контракте и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком 2 (Два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3 либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

  - В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте об устранении выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки своими силами, материалами, оборудованием, инструментами и за счет собственных средств и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями отчет об устранении недостатков, а также повторно оформленный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3 в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, после чего Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней производит повторную приемку выполненных работ.

  - По завершению электромонтажных работ необходимо выполнить пусконаладочные работы, измерение сопротивления изоляции, замера полного сопротивления цепи «фаза-ноль», измерения активного сопротивления жилы кабеля измерения сопротивления растеканию тока заземлителя, проверку наличия цепи, а также устройство защиты от повышенного напряжения, а также представить Заказчику технический отчет о выполненных работах.

  - Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

  - Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ считается факт подписания Сторонами и утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3.

  - Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

- Качественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Поставляемый товар необходимый для выполнения работ по предмету контракта должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в настоящем техническом задании и «Форма 2», «СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ» (Приложение №1). Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам указанных в Приложении №1. В случае если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании. Указания на отдельные виды товаров, содержащиеся в сметной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров. Техническое задание, содержат исчерпывающий перечень требований к качеству, техническим характеристикам товаров, работам, услугам, требованиям к безопасности, требованиям к функциональным характеристикам и пр., связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ потребностям Заказчика.