# План текущего ремонта на 2012 год

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/1 (5 подъездов)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, покраска МАФ, бордюров | 60 п.м |
| 2 | Покраска газонных ограждений | 529 п.м |
| 3 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 4 | Покраска пассажирск. и грузовых лифтов | 80 м² |
| 5 | Покраска дерев дверей в тамбуре на лестнице | 612 м² |
| 6 | Ремонт отмостки | 12 м² |
| 7 | Ремонт (герметизация) межпанельных швов | 150 п.м |
| 8 | Покраска метал.дверей входов в подъезды и подвал | 63,6 м² |
| 9 | Покраска метал.дверей выхода на кровлю | 9,7 м² |
| 10 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 40 шт |
| 11 | Частичный (латочный) ремонт кровли | 25 м² |
| 12 | Очистка кровли от мусора |  |
| 13 | Установка металлических решеток 1-ый этаж | 2 шт |
| 14 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 180 шт |
| 15 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |
| 16 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) |  |

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/2 (1 подъезд)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, покраска МАФ, бордюров | 45 п.м |
| 2 | Покраска газонных ограждений | 135 п.м |
| 3 | Покраска метал.дверей входов в подъезд | 21,6 м² |
| 4 | Ремонт, укладка половой кафельной плитки | 8 м² |
| 5 | Ремонт отмостки | 7 м² |
| 6 | Ремонт цокольной плитки | 2 м² |
| 7 | Герметизация примыкания отмостки к цоколю | 15 п.м |
| 8 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 9 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 20 шт |
| 10 | Ремонт кровли | 15 м.кв |
| 11 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 110 шт |
| 12 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |
| 13 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) |  |

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/3 (1 подъезд)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, покраска МАФ, бордюров | 30 п.м |
| 2 | Покраска газонных ограждений | 94 п.м |
| 3 | Ремонт отмостки | 4 м² |
| 4 | Герметизация примыкания отмостки к цоколю | 25 п.м |
| 5 | Ремонт цокольной плитки | 1,5 м² |
| 6 | Ремонт, укладка половой кафельной плитки | 2 м² |
| 7 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 8 | Покраска метал.дверей входов в подъезд и подвал | 21,6 м² |
| 9 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 20 шт |
| 10 | ремонт кровли | 15 п.м |
| 11 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 110 шт |
| 12 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |
| 13 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д.) |  |

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/4 (5 подъездов)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покраска газонных ограждений | 570 п.м |
| 2 | Ремонт цокольной плитки | 1,5 м² |
| 3 | Герметизация примыкания отмостки к цоколю | 55 п.м |
| 4 | Ремонт, укладка половой кафельной плитки | 3,5 м² |
| 5 | Ремонт подъездов | 5 шт |
| 6 | Покраска метал.дверей входов в подвал | 9,6 м² |
| 7 | Покраска метал.дверей входов в подъезд | 48 м² |
| 8 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 9 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 45 шт |
| 10 | Очистка воронок ливневой системы от мусора |  |
| 11 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 190 шт |
| 12 | Ремонт кровли | 15 м.кв |
| 13 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |
| 14 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д) |  |

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/5 (2 подъезда)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покраска газонных ограждений | 327 п.м |
| 2 | Ремонт цокольной плитки | 5,5 м² |
| 3 | Герметизация примыкания отмостки к цоколю | 35 п.м |
| 4 | Ремонт, укладка половой кафельной плитки | 2 м² |
| 5 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 6 | Покраска метал.дверей входов в подъезды | 19 м² |
| 7 | Покраска дерев. дверей в тамбурах | 19,2 м² |
| 8 | Ремонт кровли | 15 м.кв |
| 9 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 30 шт |
| 10 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 60 шт |
| 11 | Очистка воронок ливневой системы от мусора |  |
| 12 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д) |  |
| 13 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/6 (2 подъезда)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покраска газонных ограждений | 364,5 п.м |
| 2 | Ремонт цокольной плитки | 4 м² |
| 3 | Герметизация примыкания отмостки к цоколю | 42 п.м |
| 4 | Ремонт, укладка половой кафельной плитки | 5 м² |
| 5 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 6 | Покраска метал.дверей входов в подъезды | 19 м² |
| 7 | Покраска дерев. дверей в тамбурах | 19,2 м² |
| 8 | Ремонт кровли | 14 м² |
| 9 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 30 шт |
| 10 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 60 шт |
| 11 | Очистка воронок ливневой системы от мусора |  |
| 12 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |
| 13 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д) |  |

## г.Королев, ул.Мичурина, д.27/7 (1 подъезд)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покраска газонных ограждений | 399,8 п.м |
| 2 | Ремонт, укладка половой кафельной плитки | 12 м² |
| 3 | Покраска метал.дверей входов в подъезд | 21,6 м² |
| 4 | Подготовка дома к отопительному сезону |  |
| 5 | Ремонт кровли | 15 м.кв |
| 6 | Покраска метал. решетки | 9 м² |
| 7 | Замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | 90 шт |
| 8 | Замена шаровых кранов от Ø15 до Ø100 мм | 25 шт |
| 9 | Посадка деревьев, кустов, цветов, покос газонов |  |
| 10 | Мелкий ремонт (замена пружин, ручек, ремонт дверей и окон, замена стекол, и т.д) |  |