«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя

Администрации городского

округа Королев

_______________________

Шабалдас В.Л.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | УКАЗАНИЕ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (МОДЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ УЧАСТНИКОМ | ЕД. ИЗМ. | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Фланцы стальные плоские приварные |  | Условное давление | ≥1,6 |  | МПа |  |
|  |  |  | Температура среды | от - 70 до + 300 |  | °С |  |
|  |  |  | Условный проход | 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 23 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 210-215 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 110-115 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий | Не менее 8 |  | шт |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | До 20 |  | мм |  |
| 2 | Фланцы стальные плоские приварные |  | Условное давление | ≥1,6 |  | МПа |  |
|  |  |  | Температура среды | от - 70 до + 300 |  | °С |  |
|  |  |  | Условный проход | 200 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 27 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | Более 330 но менее 336 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | От 220 до 225 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий | Не менее 12 |  | шт |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | До 22 |  | мм |  |
| 3 | Фланцы стальные плоские приварные |  | Условное давление | ≥1,6 |  | МПа |  |
|  |  |  | Температура среды | от - 70 до + 300 |  | °С |  |
|  |  |  | Условный проход | 150 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не менее 280 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 160-163 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий | Не менее 8 |  | шт |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | До 22 |  | мм |  |
| 4 | Фланцы стальные плоские приварные |  | Условное давление | ≥1,6 |  | МПа |  |
|  |  |  | Температура среды | от - 70 до + 300 |  | °С |  |
|  |  |  | Условный проход | 300 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 28 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не менее 460 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 320-325 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий | Не менее 12 |  | шт |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | До 26 |  | мм |  |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные |  | Условное давление | ≥1,6 |  | МПа |  |
|  |  |  | Температура среды | от - 70 до + 300 |  | °С |  |
|  |  |  | Условный проход | 250 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 28 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не менее 405 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 273 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий | Не менее 12 |  | шт |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | До 26 |  | мм |  |
| 6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской ГОСТ 8732-78 |  | Наружный диаметр | 133 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 4,5; 5; 5,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Точность изготовления | Повышенная, обычная |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 15; 20; 25 |  |  |  |
|  |  |  | На поверхности труб | не допускаются трещины, плены, рванины и закаты |  |  |  |
| 7 | Задвижка |  | Тип | Должна быть с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем |  |  |  |
|  |  |  | Температура рабочей среды наибольшая* | До +75 |  | оС |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Должен быть чугун |  |  |  |
|  |  |  | Присоединение к трубопроводу | Должно быть фланцевое |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр условного прохода | Должен быть 100, 200, 250, 300 |  | мм |  |
|  |  |  | Строительная длина | От 190 до 270 |  | мм |  |
|  |  |  | Строительная высота | От 360 до 795 |  | мм |  |
|  |  |  | Управление | Должно быть ручное |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее положение задвижки | любое, кроме маховиком вниз |  |  |  |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ | Не должна быть ≤600 |  | циклов |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг(A)-LS 4х10 мм2 ГОСТ 31996-2012 |  | Материал токопроводящих жил | Должна быть медь |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц |  |
|  |  |  | По показателю пожарной опасности | Должны быть не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением |  |  |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил | Должна быть не более 1,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс жилы | 1;2 |  |  |  |
|  |  |  | Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного и постоянного напряжения частотой 50 Гц | Не менее 3,5 |  | Киловольт |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 10 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | Не более 1,2 |  | кВ |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил | Не менее 70 |  | °С |  |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг(A)-LS 4х2,5мм2 ГОСТ 31996-2012 |  | Материал токопроводящих жил | Должна быть медь |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц |  |
|  |  |  | По показателю пожарной опасности | Должны быть не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением |  |  |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил | Должна быть не более 0,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс жилы | 1;2 |  |  |  |
|  |  |  | Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного и постоянного напряжения частотой 50 Гц | Не менее 3 |  | Киловольт |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 2,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | Не более 1,2 |  | кВ |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил | Не менее 70 |  | °С |  |
| 10 | Кабель- канал пластиковый ГОСТ 19111-2001 |  | Степень защиты от проникновения твёрдых частиц и воды | Не менее IP 20 |  |  |  |
|  |  |  | Изменение линейных размеров | Не должно быть более 2 |  | % |  |
|  |  |  | Температура монтажа | От -5 до +60 |  | оС |  |
|  |  |  | Огнестойкость | До 950 |  | оС |  |
|  |  |  | Тип изделия | Полужесткие или жесткие |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | Должны быть 25х25, 10х10 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 2 |  | м |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 1,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Комплектность | В комплект должны входить комплектующие к кабель-каналам: заглушки, углы внутренние, углы внешние |  |  |  |
| 11 | Провода монтажные МГШВЭ |  | Токопроводящая жила | Должна быть из медной луженой проволоки 4 класса |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция | Должна быть комбинированная - волокнистая и поливинилхлоридная (1–й слой нить полиэфирная, 2–й слой поливинилхлоридный пластикат) |  |  |  |
|  |  |  | Экран | Должен быть из медной проволоки, луженой оловянно–свинцовым сплавом |  |  |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 0,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не более 5,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина изоляции | ≥0,4 |  | мм |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -50 до +70 |  | °С |  |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5мм2 ГОСТ 31996-2012 |  | Материал токопроводящих жил | Должна быть медь |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц |  |
|  |  |  | По показателю пожарной опасности | Должны быть не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением |  |  |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил | Должна быть не более 0,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс жилы | 1;2 |  |  |  |
|  |  |  | Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного и постоянного напряжения частотой 50 гц | Не менее 3 |  | Киловольт |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 2,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | Не более 1,2 |  | кВ |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил | Не менее 70 |  | °С |  |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением до 1,0 кВ ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 |  | Материал токопроводящих жил | Должна быть медь |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение | 1,0; 0,66 |  | кВ |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50 |  | Гц |  |
|  |  |  | По показателю пожарной опасности | Должны быть не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением |  |  |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил | Должна быть не более 0,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс жилы | 1;2 |  |  |  |
|  |  |  | Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного и постоянного напряжения частотой 50 гц | Не менее 3 |  | Киловольт |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 1,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей | Не менее 0,792 |  | кВ |  |
|  |  |  | Допустимая температура нагрева жил | Не менее 70 |  | °С |  |
| 14 | Саморезы универсальные ГОСТ 11652-80 |  | Номинальный диаметр резьбы | 3; 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | Не более 1,75 |  | мм |  |
|  |  |  | Исполнение | 1 или 2 |  |  |  |
|  |  |  | Номер крестообразного шлица | 1 или 2 |  |  |  |
|  |  |  | Высота головки | Не более 2,20 |  | мм |  |
|  |  |  | Допуск симметричности шлица относительно стержня в диаметральном выражении | Не более 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина шлица | Не менее 0,86 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр крестообразного шлица | Не более 4,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина шлица | Не более 1,10 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | Не менее 1,1 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина крестообразного шлица | Не менее 1,25 |  | мм |  |
|  |  |  | Недовод резьбы | Не более 0,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | 30; 35 |  | мм |  |
| 15 | Болты с гайками и шайбами ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ГОСТ ISO 4032-2014 ГОСТ 11371-78 |  | Диаметр болтов | 12;16 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс точности болтов | А; В |  |  |  |
|  |  |  | Длина болта | Не менее 65 и не более 90 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг резьбы болтов | Не менее 1,75 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота головки болта | Не более 10,29 |  | мм |  |
|  |  |  | Минимальная длина ненарезанного стержня болта | От 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Размер под ключ болта | Не более 24 |  |  |  |
|  |  |  | Высота головки под ключ болта | Не менее 5,05 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр стрежня болта | Не менее 11,57 |  | мм |  |
|  |  |  | Минимальная длина зажима болта | До 52 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр описанной окружности болта | Не менее 19,85 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина резьбы болта | До 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Класс точности гаек | А; В |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы гаек | 12;16 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр осписанной окружности гаек | От 20,00 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг резьбы гаек | Не менее 1,75 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота гаек | ≤14,80 |  | мм |  |
|  |  |  | Размер гаек под ключ | 18; 24 |  |  |  |
|  |  |  | Высота гаек | ≥8,30 |  | мм |  |
|  |  |  | Исполнение шайбы | 1;2 |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности шайб | А; С |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы крепежной детали | 12;16 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр шайб | Не менее 13,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр шайб | До 30 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина шайб | 2,5; 3 |  | мм |  |
| 16 | Обратный клапан |  | Номинальный диаметр | 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальное давление | Не менее 10 |  | атмосфер |  |
|  |  |  | Материал изготовления | Сталь; латунь |  |  |  |
| 17 | Кабель силовой бронированный |  | Жила | Должна быть медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция | Должна быть из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности |  |  |  |
|  |  |  | Броня | Должна быть из стальных оцинкованных лент |  |  |  |
|  |  |  | Наружная оболочка | защитный шланг выпресованный из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 0,66\1,0 |  | кВ |  |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил | Должна быть не более 1,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 35 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1 или 5 |  |  |  |
| 18 | Ящик с понижающим трансформатором |  | Комплектация | Должен представлять собой конструкцию из листового металла с дверью на петлях, внутри которой расположен однофазный трансформатор мощностью 0,25 кВА и три автоматических выключателя: один вводной и два на отходящих линиях |  |  |  |
|  |  |  | Вид установки | навесной |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение изоляции | 600 |  | В |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP30 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Более: 125х230х142 |  | мм |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50\60 |  | Гц |  |
|  |  |  | Мощность | Не менее 250 |  | Вт |  |
|  |  |  | Напряжение первичной обмотки | Не менее 220 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение вторичной обмотки | Не менее 12 |  | В |  |
|  |  |  | Материал корпуса | сталь |  |  |  |
|  |  |  | Толщина корпуса | Более 0,7 |  | мм |  |
| 19 | Светильник тип 1 |  | Максимальная мощность источника света | Не <60 |  | Вт |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50\60 |  | Гц |  |
|  |  |  | Количество ламп | 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение | В диапазоне 220-240 |  | В |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не ≤ IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Тип цоколя | Е27 |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У3 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение подключаемых проводников диапазон | 0,75 - 1,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Форма | Должен быть шар |  |  |  |
|  |  |  | Материал плафона | стекло |  |  |  |
| 20 | Светильник тип 2 |  | Материал корпуса | полиэстер, усиленный стекловолокном |  |  |  |
|  |  |  | Рассеиватель | Должен быть из поликарбоната |  |  |  |
|  |  |  | Количество ламп | 2 |  | шт |  |
|  |  |  | Мощность ламп | Не менее 36 |  | Вт |  |
|  |  |  | Тип лампы | Люминесцентная |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | 220 |  | В |  |
|  |  |  | Пускорегулирующая аппаратура | ЭмПРА |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | от -10 до +40 |  | °С |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 65 |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | Потолочный |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥0,85 |  |  |  |
|  |  |  | Световой поток | Не менее 3200 |  | Лм |  |
|  |  |  | Высота | 110-115 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | От 155 до 160 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | 1275-1280 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип цоколя | G13 |  |  |  |
| 21 | Прожектор светодиодный |  | Напряжение диапазон | От 170 до 260 |  | В |  |
|  |  |  | Мощность | 40 |  | Вт |  |
|  |  |  | Световой поток | 3710; 3980 |  | Лм |  |
|  |  |  | Цветовая температура | 4700-5300 |  | К |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP65 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Должно быть антивандальное |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий ресурс | более 70 000 |  | часов |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 285х175х300-305 |  | мм |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | Не менее 0,95 |  |  |  |
| 22 | Силовая стационарная розетка |  | Номинальный ток | 32 |  | А |  |
|  |  |  | Диапазон рабочего напряжения | 200-250 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальная частота сети | 50 |  | Гц |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP44; IP54 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение по изоляции | До 500 |  | В |  |
|  |  |  | Число контактов* | 3 - 2P + PE |  |  |  |
| 23 | Выключатель двухклавишный |  | Материал изделия | ABS-пластик |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | Не менее 10 |  | А |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть бежевый; белый |  |  |  |
|  |  |  | Количество клавиш | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Индикация | Есть \ нет |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | Наружный |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Не менее 250 |  | В |  |
|  |  |  | Тип зажима | Должен не быть безвинтовой зажим |  |  |  |
|  |  |  | В зависимости от величины зазора между контактами и рабочих характеристик | Должен быть с нормальным зазором; без контактного зазора |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция выключателей, установленных как при нормальной эксплуатации, | должна обеспечивать невозможность прикосновения к их токоведущим частям, даже после снятия частей, которые могут быть сняты без применения инструмента |  |  |  |
|  |  |  | Доступные части выключателей | должны быть выполнены из изоляционного материала |  |  |  |
|  |  |  | Доступные прикосновению металлические части выключателя, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, | должны быть снабжены заземляющим зажимом или постоянно и надежно соединены с ним |  |  |  |
|  |  |  | Крышки, накладки и приводные элементы или их части, предназначенные для обеспечения защиты от электрического удара, | должны иметь надежное крепление в не менее чем одной точке |  |  |  |
|  |  |  | Сечение провода максимальное | Должно быть более 1,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Размеры механизма без рамки | Более 70х70х20 |  | мм |  |
| 24 | Выключатель одноклавишный |  | Материал изделия | ABS-пластик |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | Не менее 10 |  | А |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть бежевый; белый |  |  |  |
|  |  |  | Количество клавиш | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Индикация | Есть \ нет |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | Наружный |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP20 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Не менее 250 |  | В |  |
|  |  |  | Тип зажима | Должен быть винтовой; безвинтовой зажим |  |  |  |
|  |  |  | В зависимости от величины зазора между контактами и рабочих характеристик | Должен быть с нормальным зазором; без контактного зазора |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция выключателей, установленных как при нормальной эксплуатации, | должна обеспечивать невозможность прикосновения к их токоведущим частям, даже после снятия частей, которые могут быть сняты без применения инструмента |  |  |  |
|  |  |  | Доступные части выключателей | должны быть выполнены из изоляционного материала |  |  |  |
|  |  |  | Доступные прикосновению металлические части выключателя, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, | должны быть снабжены заземляющим зажимом или постоянно и надежно соединены с ним |  |  |  |
|  |  |  | Крышки, накладки и приводные элементы или их части, предназначенные для обеспечения защиты от электрического удара, | должны иметь надежное крепление в не менее чем одной точке |  |  |  |
|  |  |  | Сечение провода максимальное | Должно быть более 1,5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Размеры механизма без рамки | Более 70х70х20 |  | мм |  |
| 25 | Розетка двойная |  | Номинальный ток | Не менее 16 |  | А |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 44 |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | 70х70х50-52 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество постов | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | Наружный |  |  |  |
| 26 | Розетка одинарная |  | Номинальный ток | Не менее 16 |  | А |  |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP 44 |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | 70х70х50-52 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество постов | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | Наружный |  |  |  |
| 27 | Полосовой горячекатаный прокат ГОСТ 103-2006 |  | По назначению | Общего назначения |  |  |  |
|  |  |  | По точности прокатки по толщине | ВТ1, ВТ2 или БТ2 |  |  |  |
|  |  |  | По точности прокатки по ширине | ВШ1; ВШ2; ВШ3 |  |  |  |
|  |  |  | По виду плоскостности | Высокой; нормальной |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полосы | Не менее 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина полосы | 40 |  | мм |  |
| 28 | Сталь угловая ГОСТ 8509-93 |  | Ширина полки | 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | Не более 5,69 |  | см2 |  |
|  |  |  | Радиус внутреннего закругления | Не менее 5,5 |  | мм |  |
|  |  |  | По точности прокатки | Должны быть высокой точности, обычной точности |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полки | От 4 до 6 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус закругления полок | До 1,8 |  | мм |  |

1. Участник закупки на основании изучения в полном объеме предмета аукциона, документации об аукционе, технической части и сметной документации (при наличии) должен предложить товары для поставки (производства работ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 66 Федерального закона 44-ФЗ. При этом предложение по товарам, применяемым для производства работ, должно быть конкретным и соответствовать требованиям, установленным в документации об аукционе: в техническом задании (ТЗ), данном приложении к ТЗ. В разных разделах технического задания, в том числе в ведомости объемов работ и материалов, общих требованиях и данном приложении могут содержаться взаимно дополняющие друг друга требования к конкретным показателям, анализируя которые, участник должен выбирать максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Если в документации установлено требование о соответствии данного товара требованиям действующих ГОСТ, нормативной документации, то предложенный товар должен соответствовать как требованиям ГОСТ (как исходному, на который в документации имеется конкретное указание, так и сопутствующим ГОСТ, на которые имеются ссылки в исходном ГОСТ), так и требованиям документации об аукционе.

Участник размещения заказа представляет в любой удобной форме или по форме рекомендуемой заказчиком информацию о конкретных показателях товара (материала) используемого при выполнении работ, соответствующих значениям установленным документацией о электронном аукционе, а так же сведения о товарном знаке (его словесное обозначение) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименование (при наличии), патентах (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара предлагаемого для использования товара (в случае отсутствия товарного знака – участнику размещения заказа рекомендуется отразить это в предоставляемых сведениях).

2. При подаче заявки Участник вправе представить сведения о сертификации продукции. Материалы, используемые при производстве работ должны иметь соответствующие сертификаты. Наличие соответствующих сертификатов при производстве работ обязательно.

3. Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала) используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме. Минимальный и (или) максимальный показатель товара – под данными показателями заказчик понимает установленные в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ диапазонные значения, сопровождающиеся словами «от» (читается как более указанного значения), «до» (читается как менее указанного значения), знаками « - » (тире, дефис) (первое значения является минимальным показателем, второе – максимальным), «выше», «ниже», «не более», «не менее», «более», «менее» и аналогичные. Предельные отклонения включают крайние значения, если не оговорено другое в данной инструкции. В данном случае участник размещения заказа при подготовке заявки должен указывать в ней конкретное значение показателя в соответствии с требованиями частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ. Показатель товара, значение которого не может изменяться - под данными показателями заказчик понимает установленные в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ значения показателей, которые для заказчика являются неизменными. Уточнения в заявках участников размещения заказа такие показатели не требуют. Подобные показатели обозначаются символом «*». Если в требованиях устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, если не указанное другое в данной инструкции. В случае указания в требуемом значении формулировки с учетом любых словоформ «диапазон», «интервал» участником должно быть представлено значение в виде интервала с четко определенной верхней и нижней границей интервала. При этом использование формулировок "диапазон", " в диапазоне" не отменяют использование знаков "<", ">" а так же слов "от" и "до" в соответствии с правилами, описанными в данной инструкции.

Если в требованиях к материалам (товарам) устанавливается максимальный диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словом «диапазон», с учетом всех словоформ, а значение такого показателя сопровождается фразами «не шире» или «уже», участником закупки должен быть предложен товар с диапазонным значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон (меньше значения), но без слов «не шире» или «уже».

Если в требованиях к материалам (товарам) устанавливается минимальный диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словом «диапазон», с учетом всех словоформ, а значение такого показателя сопровождается фразами «шире» или «не уже», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же диапазонным значением либо значением, «поглощающим» (превышающим) заданный Заказчиком диапазон, но без слов «шире» или «не уже».

В случае перечисления характеристик через знаки «;», «/», слово «или» разделяющие товары (материалы), кроме обозначения единиц измерения и долей, необходимо выбрать один из указанных типов, видов, марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить только для данного товара (материала) сведения о показателях качества. Знаки «,» «\» и «и» перечисляют типы, виды, марки и т.п. товаров (материалов) в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. В случае указания значений с использованием союзов «и/или» - участник закупки может указать как одно, так и оба значения, разделенные «и/или». В случае указания диапазонной характеристики через знак «-», сопровождаемой словосочетанием «диапазон значений для выбора» участник должен указать конкретное значение, входящие в данный диапазон. Предельные отклонения включают крайние значения, если не оговорено другое. Если в Техническом задании в показателях (характеристиках) указаны слова «примерно» или «около», то диапазон данного слова может варьироваться в интервале ±5% от указанного значения Заказчиком, и не должны присутствовать в заявке участника в предлагаемых значениях показателях (характеристиках).  В случае если отклонения представлены со знаком «±» (плюс минус), то необходимо предоставить конкретные значения по положительному со знаком «+» (плюс) и отрицательному со знаком «-»(минус) отклонению, нулевые отклонения являются недопустимыми. В случае указания интервалов значений показателей, сопровождающихся предлогами: «от» и/или «до» без слова «включительно», означает, что граничные значения конкретных показателей не могут являться соответствующими данному интервалу значений, так как данный интервал является интервалом с не включенными граничными значениями (за исключением температурных интервалов). В случае указания значений показателей, сопровождающихся союзами «и/или» означает, что участником закупки может быть указано или одно из двух значений или оба. Знак «≥» означает, что участник должен предоставить равное значение или же значение больше указанного. Знак «≤» означает, что участник должен предоставить равное значение или же значение меньше указанного. Знак «<» означает, что участник должен предоставить значение меньше указанного, при этом пограничные значения не являются допустимыми. Знак «˃» означает, что участник должен предоставить значение больше указанного, при этом пограничные значения не являются допустимыми. Указанные в виде десятичных дробных значений с точностью до какого-либо знака после запятой, являются принципиальными для Заказчика, в связи с чем участник должен при включении таких значений показателей в состав первой части заявки на участие в электронном аукционе учитывать точность округления и количество знаков после запятой. В случае, если участником в составе первой части заявки на участие в аукционе для того или иного показателя будет указана точность (меньше знаков после запятой), чем затребована Заказчиком, то Заказчик будет считать такой показатель не конкретным.

Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должен указать в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Конкретные показатели» без указания слов: «или эквивалент», «не более», «не менее», «должно быть», «должен иметь», «более», «менее», «или»,  «аналогичного типа», «не ниже», «ниже», «выше», «могут», «может иметь», «может быть», «ранее», «не ранее», «не выше», «не шире», «шире», «уже», «не уже», «меньше», «либо», «может использоваться», «может быть» (при указании в характеристиках словосочетания может использоваться, может быть, участник закупки должен указать один показатель на свой выбор), «не допускается» (и их производные), минимальные (и их производные), «аналог», «примерно», «можно», «для выбора», «преимущественно» и другие слова и обозначения, которые могут иметь неоднозначное толкование, а также математических знаков и символов, обозначающих такие слова. Если данный товар по данному показателю не нормируется, то участник в своей заявке должен указать «не нормируется», пропуски требований в заявке не допускаются.

Если Заказчиком установлено требование к размерам товара (материала) со словами «не более», «более», «менее», «не менее» без использования знака двоеточие «:», то такие требования установлены ко всем указанным размерам (длина, ширина, высота, толщина и т.д.). Если Заказчиком установлено требование к размерам товара (материала) со словами «не более», «более», «менее», «не менее» с использованием знака двоеточие «:», то такие требования установлены только к первому указанному размеру, остальные размеры в таком случае будут являться неизменяемыми. Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные характеристики каждого товара (материала), в столбцах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» следует считать, как одно целое требование параметра с установленными требованиями, в связи с тем, что при различном выборе разрыва фразы (разделение требования одного показателя на два столбца, суть данного требования может быть кардинально изменена, а именно значения «не менее», «не более», «менее», «более»).

В случае отсутствия согласно нормативной документации или общепринятым обозначениям по каким-либо из применяемых при производстве работ наименований товаров сведений по требуемому параметру характеристик товара, в поле «Значение, предлагаемое участником» ставится прочерк либо «не нормируется».

Все материалы, должны строго соответствовать нормативным правовым документам Российской Федерации и иностранным техническим и нормативным стандартам в случае признания их на территории РФ. В качестве редакции нормативных правовых документов следует использовать их последние редакции. В том случае, если тот или иной нормативный документ является не действующим на момент размещения заказа, соответствующий товар (материал) должен соответствовать требованиям, предъявляемым таким нормативным правовым документам с учетом не противоречия иным, действующим нормативным правовым документам. Участник закупки должен указать для соответствующей характеристики, требующейся в рамках документации об открытом аукционе в электронной форме, что требуемые ДОАЭФ параметры противоречат норме действующего нормативного правового документа, при наличии такого противоречия, и указать значение такой характеристики согласно нормам действующего нормативного правового документа с указанием его официального названия.

Если требованиях к товарам (материалам) используемых для производства работ присутствуют указания на товарные знаки, марки товаров, допускается использование эквивалентов таких товаров, соответствующих качественным характеристикам, указанным в настоящих требованиях. Участник в составе своей заявки должен представить конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. В случае использования при выполнении работ эквивалента товара, указанного в документации, необходимо указать товарный знак (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара предложенной продукции, однозначно определяющий товар, и значения по соответствующим показателям эквивалентности товара, которые будут использованы при выполнении работ. В случае использования при выполнении работ товара, указанного в документации, необходимо подтвердить это путем указания соответствующего товарного знака продукции, однозначно определяющего товар, с указанием марки, модели.